|  | OUTIL GRAFCET UTILISATION DU LOGICIEL AUTOMGEN |
| --- | --- |

INTRODUCTION

Le contenu  du présent document a été défini lors de la réunion du 7 novembre 2003. Il a pour but de:

- fixer les notations de l'outil GRAFCET à utiliser pour la rédaction des sujets de bac et des futurs dossiers techniques de systèmes ;

- définir les limites d'utilisation du logiciel AUTOMGEN lors de l’épreuve du baccalauréat.

Ce document est à prendre en considération pour la rédaction des sujets de bac 2005. Il est néanmoins souhaitable qu'il soit utilisé pour la formation des élèves de première dès cette année.

Etaient présents à cette réunion :

Gérald Carton

Jean-François  Compagnon

Lionel Comtet

Laurent Lecuyer

François Moine

Yves Renaud

Jean-Luc Rose

Gilles Vienot

Rédaction du document :

Laurent Lecuyer

Yves Renaud

Lecture et contrôle du document :

Alain Abry

Jean-François  Compagnon

François Moine

Jean-Luc Rose

Pour la partie graphisme et règles d'évolutions de l'outil GRAFCET, le support de référence est la norme

NF EN 60848 de AOUT 2002 (Indice de classement C 03-190).

Les notations des GRAFCET du point de vue PC ainsi que les schémas pneumatiques devront être conformes à la norme NF ISO 1219-2 de juin 1998 (indice de classement E 04-057). Les repères des matériels pneumatiques devront être fournis à l'élève.

Bibliographie:

NF EN 60848 de AOUT 2002.

NF ISO 1219-2 de juin 1998

LIVRE «le GRAFCET » S MORENO & E PEULOT (Educalivre)

LIVRE «le GEMMA » S MORENO & E PEULOT (Educalivre)

# Structure d’un système automatisé de production (SAP)

Il est constitué de trois parties :

La Partie Opérative (PO) qui opère sur la matière d’œuvre et le produit. Elle regroupe :

- les effecteurs : dispositifs terminaux qui agissent directement sur la matière d’œuvre pour lui donner sa valeur ajoutée (outils de coupe, pompes, têtes de soudure, etc.) ;

- les actionneurs : éléments chargés de convertir l’énergie afin de l’adapter au besoin de la partie opérative ; cette énergie étant ensuite consommée par les effecteurs (moteur,  vérin,  électroaimant, résistance de chauffage, etc.) ;

- les préactionneurs : éléments chargés :

- d'adapter le faible niveau énergétique disponible en sortie de la P.C. au besoin de la P.O ;

- de distribuer ou de moduler l’énergie délivrée aux actionneurs (contacteur, distributeur, variateur de vitesse,…).

- les capteurs qui assument l’ensemble des fonctions de la chaîne d’acquisition de données (fin de course de vérin, détecteur de position, capteur de température, etc.)

La Partie Relation (PR) qui comporte le pupitre de dialogue homme-machine équipé des organes de commande permettant la mise en/hors énergie de l’installation, la sélection des modes de marche, la commande manuelle des actionneurs, la mise en référence, le départ des cycles, l’arrêt d’urgence… ainsi que des signalisations diverses telles que voyants lumineux, afficheurs, écrans vidéo, Klaxons, sonneries, etc.

# La Partie Commande (PC) regroupe les composants (relais électromagnétique, opérateur logique, etc.) et les constituants (API, cartes à microprocesseur, micro-ordinateurs, etc.) destinés au traitement des informations émises par les organes de commande de la PR et capteurs de la PO.
Les ordres résultants sont transmis aux préactionneurs de la PO et aux composants de signalisation de la PR afin d’indiquer à l’opérateur l’état et la situation du système

La dimension «point de vue» caractérise la situation de l’observateur décrivant le Système automatisé.

# Notion de point de vue

## Point de vue système (procédé et processus)

Description faite par un observateur se situant d'un point de vue externe au SAP.

Le point de vue système décrit le comportement du système vis à vis du produit.

Le procédé est l’ensemble des fonctions successives exécutées sur un même produit au cours de sa fabrication.

Le processus est l’organisation du procédé. C’est la succession des fonctions simultanées réalisées sur tous les produits présents dans le système automatisé.

Le GRAFCET du point de vue système permet le dialogue entre le client et le concepteur pour la spécification du système automatisé.

## Point de vue partie opérative

Description du comportement du système faite par un observateur se situant d'un point de vue interne au SAP et externe à la PC. Les choix technologiques de la PO sont effectués.

Le point de vue partie opérative décrit les actions produites par les actionneurs à partir des informations acquises par les capteurs.

Le GRAFCET du point de vue partie opérative permet le dialogue entre le concepteur de la partie opérative et le concepteur de la partie commande.

La notation, à ce niveau peut être littérale (ex : fermeture de la porte) ou symbolique en utilisant les repères du dossier technique.

## Point de vue partie commande

Description du comportement du système par un observateur se situant d'un point de vue interne à la PC

Ce GRAFCET prend en compte les choix technologiques et l’ensemble des échanges PC  PO et  PC  Opérateur. Il décrit dans un premier temps la marche normale et peut évoluer en fonction des modes de marches et d’arrêts imposés par le cahier des charges du système automatisé.

C’est le GRAFCET du point de vue du réalisateur de la Partie Commande

La notation retenue à ce niveau est la notation symbolique utilisant les repères du dossier technique.

# Le modèle GRAFCET

L'AFCET (Association Française pour la Cybernétique Economique et Technique) et l'ADEPA (Agence nationale pour le DEveloppement de la Production Automatisée) ont mis au point et développé une représentation graphique qui traduit, sans ambiguïté, l'évolution du cycle d'un automatisme séquentiel.

Ce diagramme fonctionnel: le GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande, Etapes Transitions) permet de décrire les comportements attendus de l'automatisme en imposant une démarche rigoureuse, évitant ainsi les incohérences dans le fonctionnement.

## Définitions

Le modèle est défini par un ensemble constitué :

- d’éléments graphiques de base comprenant : les étapes, les transitions, les liaisons orientées.

- d’une interprétation traduisant le comportement de la partie commande vis-à-vis de ses entrées et de ses sorties, et caractérisée par les réceptivités associées aux transitions et les actions associées aux étapes.

- de 5 règles d’évolution définissant formellement le comportement dynamique de la partie commande.

- d’hypothèses sur les durées relatives aux évolutions.

## Eléments graphiques de base

| Etape: | une étape représente une situation stable de la PC Une étape est soit active soit inactive. On peut associer à chaque étape i une variable Xi image de son activité. ex: Etape 2 active  X2 = 1 Etape 2 inactive  X2 = 0 |
| --- | --- |
| Etape initiale: | étape active au début du fonctionnement. Elle se représente par un double carré. |
| Liaisons orientées: | Elles relient les étapes aux transitions et les transitions aux étapes. Le sens général d’évolution est du haut vers le bas. Dans le cas contraire, des flèches doivent être employées |
| Transitions : | une transition indique une possibilité d'évolution d’activité entre deux ou plusieurs étapes. Cette évolution s'accomplit par le franchissement de la transition. |
| Réceptivité : | La réceptivité associée à une transition est une fonction logique : - des entrées (capteurs, commande opérateur) - des activités des étapes (Ex : X1 pour étape 1 active.) - des variables auxiliaires (Ex : [C1=10] pour un test sur compteur C1) |
| Action: | L'action indique, dans un rectangle, comment agir sur la variable de sortie, soit par assignation (action continue), soit par affectation (action mémorisée) |

# Règles d’évolution

Règle 1 : Situation initiale

La situation initiale est la situation à l'instant initial, elle est donc décrite par l'ensemble des étapes actives à cet instant.

Règles 2 : Franchissement d’une transition

Une transition est validée lorsque toutes les étapes, immédiatement précédentes reliées à cette transition, sont actives. Le franchissement d'une transition se produit :

- lorsque  la transition est VALIDÉE ;

- ET QUE  la réceptivité associée à cette transition est VRAIE.

Règles 3 : Evolution des étapes actives

Le franchissement d’une transition provoque simultanément :

- L’activation de toutes les étapes immédiatement suivantes.

- La désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes.

Règle 4 : Evolutions simultanées

Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies.

Règle 5 : Activation et désactivation simultanée d’une même étape

Si au cours d’une évolution, une même étape se trouve être à la fois activée et désactivée, elle reste active.

# Règle de syntaxe

L’alternance étape-transition et transition-étape doit toujours être respectée quelle que soit la séquence parcourue.

# Les réceptivités

## Les réceptivités associées aux transitions

Une proposition logique, appelée réceptivité, qui peut être vraie ou fausse est associée à chaque transition.

| Description d’une réceptivité par un texte | Description d’une réceptivité par une expression booléenne |
| --- | --- |

## Réceptivité toujours vraie

La notation (1 souligné) indique que la réceptivité est toujours vraie.

|  | Dans ce cas, l’évolution est dite toujours fugace (voir § 12), le franchissement de la transition n’est conditionné que par l’activité de l’étape amont |
| --- | --- |

## Front montant et descendant d’une variable logique

| Front montant | Front descendant |
| --- | --- |
| La notation ( indique que la réceptivité n’est vraie que lorsque la variable passe de la valeur 0 à la valeur 1. | La notation ( indique que la réceptivité n’est vraie que lorsque la variable passe de la valeur 1 à la valeur 0. |
| La réceptivité n’est vraie que lorsque a passe de l’état 0 à l’état 1 | La réceptivité n’est vraie que lorsque a est vraie ou que b passe de l’état 0 à l’état 1 | La réceptivité n’est vraie que lorsque le produit logique « a.b » passe l’état 1 à l’état 0 |

## Réceptivité dépendante du temps

|  | La notation est de la forme « t1/variable/t2 ». Dans l’exemple ci-contre, la réceptivité n'est vraie que 3 s après que « a » passe de l’état 0 à l’état 1, elle ne redevient fausse que 7 s après que « a » passe de l’état 1 à l’état 0. |  |
| --- | --- | --- |

( Simplification usuelle

L’utilisation la plus courante est la temporisation de la variable d’étape avec un temps t2 égal à zéro :

|  |  | Dans ce cas la durée d’activité de l’étape 1 est de 5 s. Remarque : Il est possible d’utiliser cette notation lorsque l’étape temporisée n’est pas l’étape amont de la transition. |
| --- | --- | --- |

## Valeur booléenne d’un prédicat

Un prédicat est une expression contenant une ou plusieurs variables et qui est susceptible de devenir une proposition vraie ou fausse.

| Exemple 1 | Exemple 2 | Exemple 3 |
| --- | --- | --- |
| La réceptivité est vraie lorsque la valeur courante du compteur est égale à 4. | Le langage littéral peut être utilisé. | La réceptivité est vraie lorsque la température est supérieure à 10°C et le niveau haut h est atteint. |

# Les actions associées

Une ou plusieurs actions élémentaires ou complexes peuvent être associées à une étape. Les actions traduisent ce qui doit être fait chaque fois que l’étape à laquelle elles sont associées est active. Il existe 2 types d’actions :

- les actions continues.

- Les actions mémorisées.

## Action continue

L’exécution de l’action se poursuit tant que l’étape à laquelle elle est associée est active et que la condition d’assignation (expression logique de variables d’entrées et/ou de variables internes) est vérifiée. En l’absence de condition l’action s’effectue tant que l’étape à laquelle elle est associée est active.

### Action avec condition d’assignation (action conditionnelle)

Une proposition logique, appelée condition d'assignation, qui peut être vraie ou fausse, conditionne l’action continue. La condition d'assignation ne doit jamais comporter de front de variables d’entrées et/ou de variables internes.

### Action avec condition d’assignation dépendante du temps

La condition d’assignation n’est vraie que 5 secondes après que « c » passe de l’état 0 à l’état 1 (front montant de c) ; elle ne redevient fausse que 3 secondes après que « c » passe de l’état 1 à l’état 0 (front descendant de c).

### Action retardée

L'action retardée est une action continue dont la condition d'assignation n'est vraie qu'après une durée t1 spécifiée depuis l'activation de l’étape associée. Dans l’exemple ci-dessous, l’action A sera exécutée 5s après l’activation de l’étape 1.

### Action limitée dans le temps

L'action limitée dans le temps est une action continue dont la condition d'assignation n'est vraie que pendant une durée t1 spécifiée depuis l'activation de l’étape à laquelle elle est associée.

|  | Représentation équivalente |  |
| --- | --- | --- |

## Action maintenue ou mémorisée

Pour qu'une action reste maintenue lorsque l'étape qui l'a commandée vient d'être désactivée, il faut utiliser une action mémorisée.

En mode mémorisé c’est l’association d’une action à des événements internes qui permet d’indiquer qu’une variable de sortie prend et garde la valeur imposée si l’un des événements se produit.

### Action à l’activation et à la désactivation

| Une action à l’activation est une action mémorisée lors de l’activation de l’étape liée à cette action. | Une action à la désactivation est une action mémorisée lors de la désactivation de l’étape liée à cette action. |
| --- | --- |
| Incrémentation du compteur C à l’activation de l’étape 10 | Mise à 0 du compteur C à la désactivation de l’étape 10. |
|  | KM1=1 dès l’activation de l'étape 10 et reste à 1 jusqu'à l’activation de l’étape 16. |

### Action sur événement

Une action sur évènement est une action mémorisée conditionnée à l’apparition d’un événement, l’étape à laquelle l’action est reliée étant active. Il est impératif que l’expression logique associée à l’évènement comporte un ou plusieurs fronts de variables d’entrées.

|  | Incrémentation du compteur C sur le front montant de « a », l’étape 10 étant active. |  |
| --- | --- | --- |

### Action au franchissement

La notion d'action au franchissement de la norme EN 60848 n'est pas reprise dans ce document.

# Commentaires

| Un commentaire relatif aux éléments graphiques d’un GRAFCET peut être placé entre guillemets. |  |
| --- | --- |

# Les structures de base

## Séquence linéaire

Une séquence linéaire est composée d’une suite d’étapes qui peuvent être activées les unes après les autres.

## Sélection de séquence

Une sélection de séquence est un choix d’évolution entre plusieurs séquences à partir d’une ou plusieurs étapes. Elle se représente graphiquement par autant de transitions validées en même temps qu’il peut y avoir d’évolution possibles. L’exclusion entre les séquences n’est pas structurelle. Pour l’obtenir, il faut s’assurer soit de l’incompatibilité mécanique ou temporelle des réceptivités, soit de leur exclusion logique.

| Exclusivité logique | Exclusivité technologique | Exclusivité avec priorité |
| --- | --- | --- |
| Les réceptivités /a.b et a.b sont logiquement exclusives. | Les réceptivités 1S1.d et 1S2.d sont technologiquement exclusives par les capteurs fins de course 1S1 et 1S2 du vérin 1A. | Les réceptivités a et /a.b sont exclusives avec priorité à l’évolution 3(4 sur l’évolution 3(5 si a=1 et b=1. |

## Saut d’étapes et reprise de séquence

| Saut d’étapes | Reprise de séquence |
| --- | --- |
| Le saut d’étapes permet de sauter une ou plusieurs étapes lorsque les actions associées à ces étapes deviennent inutiles. | La reprise de séquence permet de recommencer plusieurs fois la même séquence tant qu’une condition n’est pas obtenue. |

## Séquences simultanées (séquences parallèles)

Si le franchissement d’une transition conduit à activer plusieurs étapes en même temps, ces étapes déclencheront des séquences dont les évolutions seront à la fois simultanées et indépendantes.

|  | Si l'étape 29 est active, la réceptivité « e » provoque, lorsqu'elle est vraie, l'activation simultanée des étapes 30 et 40. Les deux séquences évoluent alors indépendamment l’une de l’autre. Les étapes 32 et 41 sont des étapes d'attente; dès qu’elles sont actives, la transition 32,41(33 est franchie (: réceptivité toujours vraie) ce qui entraîne simultanément, l’activation de l’étape 33 et la désactivation des étapes 32 et 41. On remarque : - que l’activation de l’étape 32 permet d'éviter que l'action C se poursuive lorsque a est vraie et que b ne l'est pas encore. - que l’activation de l’étape 41 permet d'éviter que l'action D se poursuive lorsque b est vraie et que a ne l'est pas encore. |
| --- | --- |

# Les structures particulières

## Etape et transition source

| Etape source | Transition source |
| --- | --- |
| Une étape source est une étape qui ne possède aucune transition amont. Dans l’exemple ci-dessous, l’étape source initiale 1 n’est active qu’à l’initialisation (et tant que la réceptivité c.e n’est pas vraie) | Une transition source et une transition qui ne possède aucune étape amont. Par convention, la transition source et toujours validée et est franchie dès que sa réceptivité est vraie. Dans l’exemple ci-dessous, l’étape 10 est activée dès que la réceptivité « c.d »est vraie. |

## Etape et transition puits

| Etape puits | Transition puits |
| --- | --- |
| Une étape puits est une étape qui ne possède aucune transition aval ; sa désactivation est possible par un ordre de forçage d’un GRAFCET de niveau supérieur (voir § 13) | Une transition puits et une transition qui ne possède aucune étape aval. Dans l’exemple ci-dessous, lorsque la transition puits est validée et que « c.d » est vraie, le franchissement de cette transition a pour unique conséquence de désactiver l’étape 11. |

# Remarques sur les liaisons orientées

## Liaison orientée de bas en haut

Par convention le sens d’évolution est toujours de bas en haut. Des flèches doivent être utilisées si cette convention n’est pas respectée ou si leur présence peut apporter une meilleure compréhension.

| Solution conseillée | Solution à éviter |
| --- | --- |

## Repère de liaison

| Lorsqu’une liaison orientée doit être interrompue, (dans des dessins complexes ou dans le cas de représentation sur plusieurs pages), le repère de l’étape de destination ainsi que le repère de la page à laquelle elle apparaît doivent être indiqués. Ci-contre, évolution vers l’étape 29 de la page 2. |  |
| --- | --- |

## Cas de la sélection de séquence

| Solution conseillée | Solution à éviter |
| --- | --- |

# Evolution fugace

Dans certains cas, l’application des règles d’évolution peut conduire à franchir successivement des transitions si les réceptivités associées aux transitions postérieures sont déjà vraies lors du franchissement de la ou des premières transitions considérées. L’évolution correspondante est dite fugace.

Les étapes intermédiaires correspondantes, dites étapes instables, ne sont pas activées, mais on considère qu’elle ont été « virtuellement » activées et désactivées le long du chemin d’évolution intuitive, et de même que les transitions correspondantes ont été « virtuellement » franchies.

| ( Exemple d’évolution fugace | Situation antérieure : étape 11 active, a=0, b=1 et c=0 Interprétation intuitive de l’évolution : Le changement de valeur de « a » provoque le franchissement de la transition (1) et l’activation virtuelle de l’étape 12, la transition (2) est ensuite virtuellement franchie, car b=1, pour aboutir à la situation postérieure : étape 13 active. Interprétation vraie de l’évolution : Le changement de valeur de « a » conduit directement à la situation postérieure : étape 13 active. |
| --- | --- |

## Conséquence d’une évolution fugace sur les assignations

|  | ( Exemple d’action continue associée à une étape instable Situation antérieure : étape 11 active, a=0, b=1 et c=0 Le changement de valeur de « a » conduit directement à la situation postérieure : étape 13 active. La situation antérieure (étape 11 active) et la situation postérieure (étape 13 active) assignent la valeur 0 à la variable de sortie KM1. L’étape instable 12 n’étant pas réellement activée, l’assignation à la valeur 1 de KM1 n’est pas effective au cours de cette évolution fugace. |
| --- | --- |

## Conséquence d’une évolution fugace sur les affectations

|  | ( Exemple d’action mémorisée associée à l’activation d’une étape instable Situation antérieure : étape 11 active, a=0, b=1 et c=0 Le changement de valeur de « a » conduit directement à la situation postérieure : étape 13 active. L’affectation de la valeur 1 à la variable de sortie KM1 est effective car elle est la conséquence de l’activation virtuelle de l’étape 12. |
| --- | --- |

# Structuration par forçage d’un GRAFCET partiel

L’ordre de forçage de situation émis par un GRAFCET hiérarchiquement supérieur permet de modifier la situation courante d’un GRAFCET hiérarchiquement inférieur, sans qu’il y ait franchissement de transition.

L’ordre de forçage est un ordre interne prioritaire sur toutes les conditions d’évolution et a pour effet d’activer la ou les étapes correspondant à la situation forcée et de désactiver les autres étapes du GRAFCET forcé.

L’ordre de forçage est représenté dans un double rectangle associé à l’étape pour le différencier d’une action.

|  | Lorsque l’étape 2 est active, le GRAFCET nommé GPN est forcé dans la situation caractérisée par l’activité de l’étape 10 (l’étape 10 est activée et les autres étapes sont désactivées). |
| --- | --- |
|  | Lorsque l’étape 20 est active, le GRAFCET nommé GC est forcé dans la situation caractérisée par l’activité des étapes 30 et 35 (les étapes 30 et 35 sont activées et les autres étapes sont désactivées). |
|  | Lorsque l’étape 25 est active, le GRAFCET nommé GPN est forcé dans la situation où il se trouve à l’instant du forçage. On appelle également cet ordre « figeage ». |
|  | Lorsque l’étape 22 est active, le GRAFCET nommé GPN est forcé dans la situation vide. Dans ce cas aucune de ses étapes n’est active. |
|  | Lorsque l’étape 34 est active, le GRAFCET nommé G4 est forcé dans la situation dans laquelle seules les étapes initiales sont actives. |

# Structuration par encapsulation

Cette nouvelle notion de la norme n'est pas reprise dans ce document.

# Structuration par macro-étapes

Avec la notion de macro-représentation, on se donne le moyen de reporter à plus tard ou sur une autre page la description détaillée de certaines séquences.

|  | La macro-étape est la représentation unique d’un ensemble d’étapes et de transitions nommé expansion de macro-étape. |
| --- | --- |

( Exemple d’une macro étape M2 représentée avec son expansion :

|  | L’expansion de la macro-étape commence par une seule étape d’entrée et se termine par une seule étape de sortie, étapes qui représentent les seuls liens possibles avec le GRAFCET auquel elle appartient. Le franchissement de la transition (1) active l’étape E2. La transition (2) ne sera validée que lorsque l’étape S2 sera active. Le franchissement de la transition (2) désactive l’étape S2. |
| --- | --- |

# Structuration par GRAFCET de tâches et/ou sous-programme

La norme EN 60848 ne fait pas référence à ces notions et ne définit donc pas de symboles graphiques pour le GRAFCET de gestion des tâches. Nous pouvons continuer à utiliser la structuration par GRAFCET de sous-programme(s) en indiquant, entre guillemets (et pas dans un rectangle d’action), le nom du sous-programme appelé.

# Codage des applications avec AUTOMGEN

## Utilisation des symboles

Afin d’améliorer la lisibilité des programmes réalisés sous AUTOMGEN, il est souhaitable d’utiliser des symboles pour représenter les variables. Nous choisirons plutôt des symboles donnant l'aspect fonctionnel de la variable représentée.

Exemples : Bouton marche, pompe 1, malaxer, etc.

Il faut néanmoins faire attention à ce que le symbole n'introduise pas d’ambiguïté entre « organe de commande » et « action ».

Par ailleurs, le tableau suivant doit être présent dans tout sujet d'examen:

| Repère | Fonction | Variable A.P.I. | AUTOMGEN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Symbole | Variable |
| S2 | BP « Départ cycle » | %I1.0 | Départ cycle | i0 |

## Syntaxe des variables

La syntaxe retenue pour les variables est la syntaxe AUTOMGEN (et non la C.E.I.)

## Notation des actions

| Le logiciel AUTOMGEN offre la possibilité de noter plusieurs actions dans un même rectangle d'action en les séparant par une virgule. Cette notation ne devra pas être utilisée lors de la rédaction des sujets d'examens. Néanmoins, si un candidat l'utilise, il ne devra pas être pénalisé. |  |
| --- | --- |

## Utilisation des langages littéraux

Les langages littéraux, quels qu'ils soient,  ne seront pas traités au niveau des sujets d'examens. L’élève n'aura ni à analyser, ni à utiliser ces langages littéraux. Si dans un programme d'examen fourni avec le sujet, il existe une partie  utilisant un langage littéral, celle ci devra être réalisée sur un folio séparé ou explicitée.

## Fichiers de configuration

Les fichiers de configuration ont pour fonction de faire le liens entre les variables logicielles et les adresses physiques liées à l’automate. Ces fichiers de configuration sont assez complexes à manipuler. L'èléve ne devra pas avoir à intervenir sur ces fichiers lors de l'examen, néanmoins ceçi peut être fait en formation afin de faire le lien entre l'aspect matériel et l'aspect logiciel.

# Exemple : tunnel de séchage de pièces

## Fonctionnement

La pièce à sécher, déposée par l'opérateur sur la plan incliné, descend par gravité au poste de chargement.

Les opérations suivantes sont alors possibles :

- appui sur le B.P Sdcy 	( chargement de la pièce sur le tapis roulant (sortie de la tige du vérin)

- pièce dans le tunnel	( convoyage en avant et lampes infrarouge en service

- capteur S4 sollicité	( convoyage en arrière et résistance de chauffage en service

- pièce hors du tunnel	( convoyage en arrière et arrêt du chauffage

- capteur S3 sollicité	( évacuation de la pièce sèche par gravité et arrêt.

Remarques:

- Le convoyage est beaucoup plus long que le passage dans l'étuve.

- Il est plus économique de redémarrer l'étuve à chaque demande de séchage que d'alimenter en permanence les lampes à infrarouge !

## GRAFCET du point du vue système

| GRAFCET du point de vue procédé ( ce qu'il faut faire ! | GRAFCET du point de vue processus ( comment le faire ! |
| --- | --- |
| Le GRAFCET du point de vue procédé correspond à la vision d’un observateur qui suivrait le long de la chaîne un seul produit en cours de fabrication (GRAFCET descriptif du fonctionnement exposé au § 18.1) | Le GRAFCET du point de vue processus correspond à la réalité du fonctionnement du système automatisé qui réalise plusieurs tâches simultanément. |

## GRAFCET du point de vue Partie opérative

Liste des représentations symboliques des entrées/sorties concernées :

La commande « départ cycle » Sdcy est gérée matériellement par la PC mais nécessaire pour élaborer le GRAFCET du point de vue PO.

| les capteurs (internes à la PO) | les actionneurs (internes à la PO) : |
| --- | --- |
| S3 : | pièce sur le convoyeur | moteur MAV: | « marche avant » |
| S4 : | pièce à l'extrémité de l'étuve | moteur MAR : | « marche arrière » |
| 1S1 : | tige rentrée | lampe infrarouge LI : | séchage |
| 1S2 : | tige sortie | 1A+ : | sortie tige vérin de chargement |
|  |  | 1A - | rentrée tige vérin de chargement |

Le GRAFCET  du point de vue partie opérative correspond à la vision d’un observateur qui regarderait les mouvements des actionneurs à partir des informations acquises par les capteurs.

Remarques :

- la structure retenue (séquences simultanées) n'est pas obligatoire ; nous aurions pu utiliser soit des actions continues avec condition d’assignation soit plusieurs actions liées à une même étape mais cette représentation nous paraît plus conviviale pour la compréhension du processus !

- l'absence d'étapes d'arrêt (attente) n'est pas gênante car, après la convergence en ET, la marche « arrière » se poursuit. Il est nécessaire d'attendre que le capteur S3 ne soit plus sollicité (front descendant de S3) pour arrêter le processus car cette réceptivité sera bien vérifiée lorsque la pièce sèche sera tombée au poste d'évacuation !

- l'absence de capteur à l'entrée de l'étuve nous interdit d'utiliser une représentation symbolique pour les réceptivités concernées.

## - l’utilisation de la notation littérale est possible pour la totalité du GRAFCET.

## GRAFCET du point de vue partie commande

Liste des représentations symboliques des entrées/sorties concernées :

| Organes de commande et capteurs |  | Préactionneurs |
| --- | --- | --- |
| Sdcy : | départ cycle | KMAV : | Contacteur « marche avant » |
| Satu : | arrêt d'urgence | KMAR : | Contacteur « marche arrière » |
| S3 : | pièce sur le convoyeur | KMS : | Contacteur « séchage » |
| S4 : | pièce à l'extrémité de l'étuve | 1V1-14 : | Distributeur « sortie tige » |
| 1S1 : | tige rentrée |  |  |
| 1S2: | tige sortie | KMP0 : | Contacteur « mise en énergie PO » |

Remarques :

- le parallélisme structural a été remplacé par un cycle linéaire qui remplit la même fonction

- le vérin étant piloté par un distributeur monostable (cf. schéma pneumatique p 22), l'ordre de rentrer la tige de ce dernier n'a pas été réécrit puisque, si l'ordre précédent (« sortir tige » lié à l'étape 11) n'existe plus, le tiroir du distributeur revient automatiquement en position de départ et la tige rentre inéluctablement !

- la solution retenue pour mettre en service le chauffage consiste, puisqu'il n'y a pas de capteur à l'entrée du tunnel, à utiliser des temporisations :

- 20 s = temps nécessaire à la pièce pour entrer dans le tunnel

- 10 s = temps nécessaire à la pièce pour traverser le tunnel

- dès l’initialisation de la PC (ou lors d’un appuie sur le B.P. « arrêt d'urgence » Satu, ou lors de la mise hors énergie de la PO), le GS qui est hiérarchiquement supérieur au GFN force ce dernier à l'étape 10 de telle sorte qu'aucun ordre ne puisse être émis par la partie commande ce qui sera nécessairement obtenu puisque les étapes non écrites dans l'ordre de forçage (11, 12, 13, 14) sont systématiquement désactivées. Après ce forçage de situation, on s’assure que la situation forcée est bien obtenue (X10=1), que l’arrêt d’urgence est déverrouillé et que la mise en énergie de la PO est effective pour activer l’étape 1 du  GS. L’évolution du GFN n’est possible que si l’étape 1 du GS est active

## Schéma de puissance et de distribution de l’énergie électrique

## Schéma de commande : solution pour machine classée non dangereuse (catégorie 1)

Remarque relative à la sortie de sécurité de l’A.P.I.:

Comme tout constituant à base de circuits électroniques, l’automate peut présenter des dysfonctionnements et ne plus assurer l’exécution normale de son programme. L’origine peut être :

- un défaut mémoire ou défaut processeur ;

- un déclenchement du chien de garde (suite à un temps d’exécution du programme trop long).

- un défaut d’alimentation.

L’automate intègre un dispositif d’auto détection et de diagnostic des défauts associé à la sortie « Sécurité » qui est:

- à l'état 1 si l'automate est en RUN sans défaut (contact fermé) ;

- à l'état 0 si l'automate est en STOP ou RUN avec présence d'un défaut (contact fermé).

|  | ( 1S1, 1S2 : détecteurs inductifs montés sur le corps du vérin. ( S3, S4 : détecteurs photoélectriques de type reflex. |
| --- | --- |

## Schéma de puissance pneumatique

| Les composants sont représentés dans la position de départ, la pression étant appliquée, conformément au §4.4.2 de la norme ISO 1219-2. | ( OZ : Groupe de conditionnement d’air constitué : - d’un filtre (F) à air destiné à éliminer les impuretés solides et liquides (eau) ; - d’un manodétendeur, ou régulateur (R) qui permet d’obtenir une pression stable (réglable et affichée sur le manomètre) ; - d’un lubrificateur (L) qui assure la lubrification des distributeurs et des vérins par pulvérisation de particules d’huile entraînées par l’air comprimé (inutile lorsque ces éléments sont équipés de tiroirs et tige de piston en céramique) ( 0V1 : distributeur 3/2 (3 orifices, 2 positions) monostable à commande électropneumatique ( 0S1 : Détecteur de pression ou pressostat qui ferme son contact si la pression dans le circuit est au-dessus du seuil de réglage. ( 1V1 : distributeur 4/2 (4 orifices, 2 positions) monostable à commande électropneumatique. ( 1V2 : réducteur de débit réglable avec clapet anti-retour destiné à régler la vitesse de rentrée de la tige du vérin. ( 1V3 : idem 1V2 mais destiné à régler la vitesse de sortie de la tige du vérin. ( 1 A : Vérin double effet |
| --- | --- |

## Programme AUTOMGEN

### Repères, variables et symboles

| Repère | Fonction | Variable A.P.I. | AUTOMGEN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSX17 | TSX37 | Symbole | Variable |
| Satu | BP « Arrêt d’urgence » | I0,0 | %I1.0 | Aturg | i0 |
| Sdcy | BP « Départ cycle » | I0,1 | %I1.1 | Dep cycle | i1 |
| 1S1 | Détecteur « tige rentrée » | I0,2 | %I1.2 | Tige rentrée | i2 |
| 1S2 | Détecteur « tige sortie » | I0,3 | %I1.3 | Tige sortie | i3 |
| S3 | Détecteur « présence pièce sur le convoyeur » | I0,4 | %I1.4 | P convoyeur | i4 |
| S4 | Détecteur « présence pièce à l’extrémité de l’étuve » | I0,5 | %I1.5 | P ext étuve | i5 |
| KMPO | contact « PO en énergie » | I0,6 | %I1. | energiePO | i6 |
| KMAV | Contacteur « marche avant » | O0,1 | %Q2.1 | Marche AV | o1 |
| KMAR | Contacteur « marche arrière » | O0,2 | %Q2.2 | Marche AR | o2 |
| KMS | Contacteur « séchage » | O0,3 | %Q2.3 | Séchage | o3 |
| 1V1-14 | Pilote du distributeur « sortie tige » | O0,4 | %Q2.4 | Sortie tige | o4 |
| - | Sortie sécurité A.P.I (*) | O0,0 | %Q2.0 | --- | --- |

(*) La sortie 0 doit être configurée dans le post-processeur comme sortie de sécurité.

### Programme en langage orienté GRAFCET

# Text boxes

Point de vue

PC

SAP

Point de vue

PO-PR

Point de vue

SYSTEME

PARTIE

RELATION

(PR)

PARTIE

OPERATIVE

(PO)

PARTIE COMMANDE

(PC)

ordres

ordres

informations

informations

PARTIE

RELATION

(PR)

PARTIE

OPERATIVE

(PO)

PARTIE COMMANDE

(PC)