Terminale STL
Physique de Laboratoire et Procédés Industriels

# EXERCICES D’ÉVALUATION EN OPTIQUE (Terminale P.L.P.I.)

## Que faut-il évaluer prioritairement en Optique ?

### L’évaluation doit être adaptée aux objectifs de cet enseignement à savoir l’acquisition de solides connaissances et savoir-faire débouchant sur des applications pratiques.
On peut établir une liste sans doute incomplète d’activités qu’un élève moyen doit être apte à maîtriser à l’écrit,

### par exemple :

a- Faire, compléter tous types de construction.

(marche des rayons, objet/image dans systèmes minces ou épais) interpréter le résultat.

b- Utiliser les relations de conjugaison bien connues (lentilles minces : Descartes, Newton ; systèmes épais : Newton).

c- Associer des systèmes (2 lentilles minces, et aussi 1 objectif + 1 oculaire).

d- Faire intervenir les contraintes liées à la position de l’œil et à ses capacités d’accommodation.

Déterminer la pupille de sortie d’une lunette, d’un microscope.

e- Utiliser à bon escient les grandeurs qui s’appliquent à l’utilisation de tel ou tel instrument (puissance, grandissements, grossissement).

f- Mettre en œuvre des concepts d’optique physique dans le cas d’interférences à deux sources ou de réseau plus exceptionnellement dans le cas de polarimétrie ; une question de photométrie pouvant venir en complément dans un exercice.

En outre, l’aspect pratique étant essentiel, on peut concevoir des exercices d’évaluation faisant référence à des situations rencontrées en TP, mais en insistant plus sur l’aspect interprétation que sur l’aspect manipulation proprement dit :

les capacités évaluées sont :

analyse et compréhension d’une situation pratique particulière ;

exploitation des mesures ;

modélisation.

Quelques pistes pour de tels exercices :

- Focométrie	Méthode de Cornu utilisant les faces

Méthode de Cornu aux plans antiprincipaux

Méthode h’/tan 

- Détermination d’une grandeur spécifique à un instrument tel que

oculaire, objectif, lunette, microscope

- Exploitation d’une série de mesures obtenues à l’aide de

- goniomètre, prisme ;

- goniomètre réseau

- polarimètre ;

- luxmètre

- spectrophotomètre (absorption d’un filtre par exemple)

Dans cet esprit, les premiers exercices proposés dits exercices en liaison avec les travaux pratiques sont proposés les autres se partageant en deux autres rubriques :

1- EXERCICES EN LIAISON AVEC LES TRAVAUX PRATIQUES

2- EXERCICES D’OPTIQUE INSTRUMENTALE.

3- EXERCICES D’OPTIQUE PHYSIQUE.

Votre avis serait précieux : toutes critiques, suggestions et propositions de collègues impliqués dans l’enseignement de l’optique dans la section seront les bienvenues : elles permettront d’affiner et compléter cette rubrique que nous pourrons régulièrement mettre à jour. D’avance merci !

1-EXERCICES EN LIAISON AVEC LES TRAVAUX PRATIQUES

EXERCICE  1-1	Étude d’un objectif d’agrandisseur.

- Un objectif d’agrandisseur-photo est constitué de 2 lentilles convergentes identiques ; il est donc symétrique.

Pour déterminer sa distance focale, on réalise le montage suivant :

On dépose un peu de poudre sur la face d’entrée E et on pointe, dans cet ordre :

E’, l’image de la face d’entrée E ;
S, la face de sortie

et F’ le foyer image de l’objectif.

xE’ = 1157 mm ; xS = 1200 mm ; xF’ = 1233 mm.
Déterminer F’ E’. Montrer qu’on peut connaître FE puis calculer la distance focale f ’.

- On donne l’épaisseur du doublet ES = 2,8 cm et son symbole  :3 1 3.

A partir de ces données, vérifier que la distance focale de l’objectif est bien compatible avec celle calculée dans la question précédente.

- Sur papier centimétré représenter l’objectif à l’échelle horizontale 2 ; placer F et F ’ ainsi que H et H’.

EXERCICE  1-2	Étude d’un objectif-photo

On dispose d’un objectif-photo, système épais convergent d’épaisseur  e = AB = 5,5 cm. Pour en faire l’épure. On utilise la méthode de Cornu avec les faces. La face d’entrée est A et la face de sortie B.

Le système étant traversé par la lumière de A vers B, on pointe avec le viseur :

- l’image du réticule du collimateur, on note la position du viseur sur banc : x1 = 122,3 cm ;

- la face de sortie, on note xB  = 114,7 cm ;

- l’image de la face d’entrée, on note xA’ =110,0 cm.

On retourne le système, il est alors traversé par la lumière de B vers A : on pointe avec le viseur :

- l’image du réticule du collimateur, on note x2 = 119,1 cm ;

- l’image de B, on note xB’ = 93,8 cm ;

- la face A ; on note xA = 103,9 cm.

1- Placer les faces A et B sur un schéma rapide sans échelle, calculer F ’A, F ’B, FA’, FB’ puis marquer les positions de F’, A’, F, B’

Calculer la distance focale de cet objectif.

2- Choisir une échelle, puis faire l’épure de cet objectif sur papier millimétré.

EXERCICE  1-3 		 (Exercice expérimental)

Mesure du pouvoir dispersif d’un verre.

Pour déterminer le pouvoir dispersif du verre d’un prisme en flint, on mesure l’indice pour différentes longueurs d’onde :

|  (nm) | 657 | 634 | 613 | 593 | 559,5 | 543,5 | 516 | 503,5 | 493 | 483 | 475 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1,715 | 1,717 | 1,720 | 1,722 | 1,727 | 1,730 | 1,735 | 1,737 | 1,740 | 1,742 | 1,745 |

- Choisir convenablement 5 ou 6 points pour construire la courbe représentative de la fonction 
	 sur papier millimétré

Échelles : 	5 cm correspondent à une variation de 0,5x10-6 nm-2 de 
		2,5 cm correspond à une variation d’indice de 0,1

- Parmi ces propositions, quel type de loi semble le mieux approprié pour traduire la variation de l’indice en fonction de la longueur d’onde :

;	 ,	,

Justifier votre choix.

Déterminer les coefficients a et b en précisant bien la méthode choisie.

- On donne les longueurs d’onde qui permettent de déterminer la constringence d’un verre :

C = 656 nm		D = 589 nm		F = 486 nm

3-1- Déterminer les indices correspondant aux longueurs d’onde précédentes.

3-2- Calculer la valeur de la constringence.

EXERCICE  1-4. (Exercice expérimental)

Étude d’une solution de saccharose.

- Détermination de la nature de la solution.

On étudie une solution de saccharose de concentration c = 200 g.L-1. On mesure son pouvoir rotatoire à l’aide d’un polarimètre de Laurent dont le réglage à vide a été effectué. Quand cette solution est placée dans un tube de longueur 2a, on obtient + = +26,5° dans le sens dextrogyre  et - = -153,5° dans le sens lévogyre. Quand elle est placée dans un tube de longueur a, on trouve ’+ = 13,2 ° et -= -166,8 °.

Quel est le but de cette opération ? La solution est-elle dextrogyre ou lévogyre ? Expliquer.

- Détermination du pouvoir rotatoire spécifique.
On mesure le pouvoir rotatoire spécifique (angle a dont tourne le plan de polarisation de la lumière) pour des solutions de concentrations connues. On obtient les résultats suivants :

| Concentration C (g.L-1) | 40 | 80 | 120 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,7° | 10,7° | 15,8° | 21,4° |

2-1- Tracer le graphe  = f(C) en prenant pour échelles :
		en abscisses 1 cm pour 10 g.L-1
		en ordonnées 1 cm pour 1°.
Commenter la position des points expérimentaux sur le graphe.

2-2- Déterminer à l’aide du graphe la concentration d’une solution de même nature dont l’angle de rotation est de 16,2°.

2-3- Le tube a une longueur de 20,0 cm. Déterminer, à l’aide du graphe, le pouvoir rotatoire spécifique du saccharose exprimé en °.g-1.L.dm-1

2-EXERCICES D’OPTIQUE INSTRUMENTALE.

EXERCICE  2-1	(Association de lentilles minces)
On associe deux lentilles minces L1 et L2 de centres respectifs O1 et O2. L1 est une lentille convergente de distance focale image f ’1 = + 15 cm. L2 est une lentille divergente de distance focale image f ’2 = -5 cm. La distance entre L1 et L2 est = +10 cm. La lumière provenant du sujet rencontre d’abord L1

- Où est situé le foyer image F ’du système ? Où se trouve le foyer objet ? Quel nom donne-t-on à ce système ? Schéma.

- La lentille L1 donne d’un objet AB perpendiculaire à l’axe principal (A sur l’axe) une image A1B1=L2 donne de A1B1 une image définitive A2B2  = - 50 cm.

Calculer . Schéma.

- AB = 1,0 cm. Calculer 1 = , A2B2  et   = ,

EXERCICE  2-2 	(Positions de l’œil utilisant un oculaire, profondeur de champ)

Un oculaire équipant un viseur de banc d’optique est muni d’un réticule placé en avant du verre d’œil. Sa vergence est de 25,0 dioptries.

- Quel est son grossissement commercial.

- L’œil de l'observateur a son centre optique confondu avec le foyer principal image de l’oculaire. Entre quelles positions extrêmes doit être situé le réticule pour que l'image se forme entre 25 cm et l'infini de l’œil de l'observateur ?

- En déduire la latitude de mise au point.

- Des positions extrêmes déterminées laquelle doit être préférée ? Justifier la réponse.

EXERCICE  2-3	(Lunette).

Une lunette de banc d’optique est constituée :
- d’un objectif assimilable à une lentille mince achromatique de distance focale f ’1 = 16 cm ;

- d’un oculaire de vergence V2 = 25 .

1- La configuration de la lunette représentée sur la figure est celle d’une lunette afocale ; 	pourquoi ?

2- Construire A’B’, image de l’objet A0B0  par la lunette. (document à compléter) à rendre avec la copie).

3- Utiliser la relation de conjugaison avec origines aux foyers pour confirmer la position de A’ trouvée en 2-.

4- Utiliser le document à compléter pour montrer que le grandissement transversal () est le même que l’objet soit en A0B0 ou en n’importe quelle autre position A1B1.

Quelle est sa valeur de | |

5- La lunette est maintenant utilisée pour observer des objets lointains.

Définir ce qu’est le grossissement d’un instrument (G) du genre de cette lunette.

Écrire l’expression du grossissement de la lunette afocale et calculer la valeur de | G |.
Quelle relation existe-t-il entre le grandissement transversal et le grossissement de la lunette ?

- Deux sources de lumière sont placées à 1 km d’un observateur dont le pouvoir séparateur de l’œil est  = 3 x 10-4 radian (soit un angle d’environ 1’).

- Quelle doit être la distance minimale entre ces deux points lorsque l’observateur les observe :				- à l’œil nu.

- à travers la lunett

EXERCICE  2-4	(Lunette).
Une lunette astronomique est constituée d’un objectif convergent de distance focale égale à 1,00 m et de rayon d’ouverture R1 = 5 cm donnant de la lune une image réelle que l’on examine à l’aide d’un oculaire de vergence V2 = 40  (voir document). La mise au point s’effectue en déplaçant l’oculaire suivant l’axe optique.

L’œil de l’observateur est placé au foyer image de l’oculaire.

- La lunette est utilisée par un observateur dont l’œil est emmétrope et n’accommode pas pour pointer la lune ; on désigne par A et B deux points diamétralement opposés du disque lunaire, A étant situé sur l’axe.

sur le document à compléter,

a- Réaliser le schéma de la lunette en associant l’oculaire à l’objectif. (pour la clarté, les échelles ne sont pas respectées)

b- Construire l’image intermédiaire A1B1 donnée par l’objectif

c- Tracer les rayons-limite du faisceau incident traversant l’objectif venant de B et leurs conjugués émergents de la lunette.

- La monture de l’objectif constituant le diaphragme d’ouverture de l’instrument, déterminer la position et la dimension du cercle oculaire. La position de l’œil précédemment indiquée est-elle convenable ? Pourquoi ?

- La lune a un diamètre de d = 3500 km et la distance Terre-Lune vaut D = 385 000 km, quel est l’angle sous lequel on voit la lune :

- à l’œil nu

- à travers la lunette ?

- Deux sources de lumière très puissantes sont séparées de 5 km sur la lune. L’observateur, à l’aide de la lunette voit-il 1 ou 2 sources sachant que le pouvoir séparateur de l’œil est  = 3 x 10-4 radian (soit un angle d’environ 1’).

- La lunette est ensuite utilisée par un œil myope dont le punctum remotum est situé à 50 cm.
Comment doit-il mettre au point pour voir nettement sans accommoder ?

EXERCICE  2-5	(Microscope)
Un oculaire de distance focale f 'oc = 30 mm est utilisé dans un microscope dont l'objectif, de distance focale f 'obj = 2,5 mm est aplanétique pour un point A de l'axe principal ; l'ouverture numérique qui correspond à ce point est sin u = 0,9 ; elle est définie par un diaphragme circulaire (D), situé dans le plan focal image de l'objectif. Le foyer Foc de l'oculaire coïncide avec le point A1 , image de A donnée par l'objectif ; sa distance au foyer image F 'obj est  = 18 cm.

On supposera, en outre que l'observateur a une vue normale (distance minimale de vision distincte 25 cm.)

- Faire un schéma rendant compte de la constitution du microscope décrite ci-dessus. Placer :
l’objectif,
le diaphragme (D),
l’oculaire,
les foyers,
Placer approximativement la position du plan objet. (A)
Faire apparaître l’angle u intervenant dans la définition de l’ouverture numérique.

- Calculer le grandissement de l'objectif, la puissance intrinsèque et le grossissement commercial du microscope.

- Déterminer le rayon R du diaphragme (D), qui définit l'ouverture numérique.

- Expliquer ce qu’est le cercle oculaire (on le désignera par (D’)).
Déterminer sa position et son rayon R'.

- Préciser la meilleure position où l’observateur devra placer son œil.

EXERCICE 2-6	(Microscope)

L’objectif aplanétique d’un microscope a une distance focale = 4,0 mm.

D’un objet AB, dans l’air, il fournit une image réelle A1B1.

A est situé sur l’axe principal à 0,10 mm du foyer principal objet de l’objectif.

On se propose de déterminer  et O.N. (indications portées par l’objectif).

- Déterminer la position de l’image A1 et le grandissement .

- Une ouverture circulaire de rayon R1 = 2,6 mm et centrée en F1’ constitue à la fois le diaphragme d’ouverture et la pupille de sortie de l’objectif. Les rayons issus de A, les plus inclinés sur l’axe principal, font un angle u avec cet axe et leurs conjugués par rapport à l’objectif font un angle u1.

- Faire un schéma sans respecter les cotes montrant la marche de l’un de ces rayons.

- Expliquer le mot « aplanétique ».
On rappelle la condition d’aplanétisme d’un instrument :.
Que valent ici n et n1 ?
Que désigne « O.N » ?
Calculer u1, u et O.N.

- On utilise un microscope équipé de l’objectif précédent et d’un oculaire de grossissement commercial Goc = 10 dont les foyers principaux sont F2 et F2’. L’intervalle optique vaut = 160 mm.

- Où est située A’B’, image de AB par le microscope ?

- La puissance P du microscope dépend-elle de la position de l’œil de l’observateur ?
Calculer sa valeur.

EXERCICE 2-7	(Microscope)

# Un observateur emmétrope observe sans accommoder l’image d’un objet situé en A.

### Microscope : intervalle optique : 160 mm

Objectif : 	Grandissement : 10,0

Le D.O. de l’objectif et du microscope est une ouverture circulaire de rayon 4 			mm située en F’o.

Oculaire : 	Grossissement commercial 6,0.

1- Quelle est la position de l’image intermédiaire, A1 ? Déterminer la distance focale de l’objectif.

2- Déterminer la position de l’objet, A, par rapport à l’objectif du microscope.

3- Définir l’ouverture numérique du microscope et calculer sa valeur.

4- Quelle est l’inclinaison maximale des rayons issus de A ?

5- Quelle est la puissance du microscope et son grossissement commercial ?

6- Déterminer la position du foyer du microscope par rapport à l’oculaire.

7- Déterminer la position de la pupille de sortie par rapport à l’oculaire. Calculer sa dimension.

8- Calculer le diamètre apparent sous lequel l’observateur peut voir l’image d’un objet de     0,1 mm.

3-EXERCICES D’OPTIQUE PHYSIQUE.

EXERCICE 3-1	(Ouvertures d’Young)

On utilise le dispositif d’Young pour produire des franges d’interférences. Les deux ouvertures S1 et S2 distantes de 0,4 mm, sont éclairées par une source monochromatique S de longueur d’onde 500 nm, équidistante de S1 et de S2. L’écran d’observation est perpendiculaire en O’ à la droite SO, O étant le milieu de S1S2.

la distance OO’ est 1 m.

1-Décrire le phénomène observé et calculer l’interfrange.

À quelle distance O’P observe-t-on la 4ème frange brillante, la frange centrale étant comptée zéro ?

2- On remplace la source monochromatique par une source de lumière blanche (S’) produisant des radiations lumineuses comprises entre 450 nm (bleu) et 650 nm (rouge).

Décrire le nouvel aspect de l’écran. Déterminer la radiation lumineuse complètement supprimée au point P.

3- On remet en place la source monochromatique (S) et on dispose devant la fente S1 une lame de verre d’épaisseur 8 µm et d’indice 1,5.

Quel est l’action de la lame de verre sur le phénomène d’interférences ?

De quel côté de O’ se trouve maintenant la frange brillante d’ordre 0. Justifier.

Déterminer la nouvelle position de la frange centrale.

EXERCICE 3-2	(Miroirs de Fresnel)

Deux miroirs plans M1 et M2 sont accolés par un côté de telle façon que l’angle  est très petit.

Une fente lumineuse très fine, S, parallèle à l’arête, O, des miroirs et située à 40 cm de cette  dernière éclaire sous incidence rasante les deux miroirs ; les deux faisceaux semblent provenir des deux images virtuelles S1 et S2 de la source dans les deux miroirs.

Un plan d’observation parallèle au plan des images S1S2 est placé à la distance AH = D de ce plan.

- La fente S étant éclairée avec une lumière monochromatique de longueur d’onde o, tracer les limites des deux faisceaux émis par S se réfléchissant sur M1 et M2.

- Déterminer la zone d’interférences ; le plan d’observation est-il situé dans cette zone ?
Préciser sur un schéma l’aspect des franges observées dans le plan.
Indiquer la direction de ces franges et la position de la frange centrale.

- La distance des images virtuelles S1 et S2 vues dans le miroir étant de 1, 85 mm, calculer l’angle .

- Exprimer l’interfrange en fonction de la distance S1S2 et de la distance D. Appliquer au cas : D = 2900 mm ; o = 640 nm.

- Une lumière de longueur d’onde inconnue x est superposée à la précédente. On constate que la première coïncidence entre les deux systèmes de franges superposés se produit pour la 5ème frange brillante de o et la 6ème  frange brillante de x. La frange centrale est numérotée zéro. Calculer x.

EXERCICE  3-3	(Réseau)
1- Ecrire la relation fondamentale du réseau. Préciser la convention de signes adoptée.

2- Un réseau est disposé sur la platine d’un spectrogoniomètre entre le collimateur et la lunette dans une configuration de minimum de déviation pour l’ordre 1.

- Sur un schéma représenter :

- la direction du faisceau incident

- la direction du faisceau diffracté

- et faire apparaître l’angle de déviation Dm.

- Si Dm = 36°00’ pour = 600 nm, calculer le pas du réseau.

- Le réglage étant conservé, le collimateur envoie un faisceau de lumière blanche de longueurs d’onde comprises entre 1 = 400 nm et 2 = 750 nm.

- Calculer l’écart entre les directions de diffraction des radiations extrêmes.

EXERCICE  3-4	(Réseau)
Un réseau comporte N = 1000 traits par millimètre.

- On note i l’angle d’incidence sur le réseau et i’ l’angle d’émergence.

Écrire la relation liant i et i’ en précisant la convention de signe adoptée pour les angles.

Une lentille de distance focale f ’ = 20,0 cm est placée derrière le réseau, son axe principal faisant un angle  avec la normale au réseau tel que = +30 °. On place en F ’ une fente centrée dans le plan focal image.

Le réseau est éclairé sous incidence normale (i = 0) et on utilise le spectre d’ordre k = + 1.

- D’après la convention de signe choisie, la situation proposée est-elle représentée sur la figure 1 ou sur la figure 2 ?

- Pour quelle longueur d’onde o obtient-on une image au foyer principal F ’ de la lentille ?

- Reproduire en l’agrandissant la figure 1 ou la figure 2 choisie en 2-. Compléter en traçant la marche des trois rayons lumineux de longueur d’onde o depuis la sortie du réseau jusqu’au plan focal image de la lentille.

- On donne l’expression de la dispersion angulaire autour de o :

Faire l’application numérique. Bien préciser l’unité.

Pour une longueur d’onde  voisine de o (o), on obtient une image en un point d’abscisse x (x petit devant f ’) dans le plan focal de la lentille.

Compléter la figure en faisant apparaître trois rayons de longueur d’onde .

Montrer que :

En fait, l’ensemble des rayons dont la longueur d’onde est comprise entre  et  passe par la fente F ’ de largeur 2x. Calculer la bande passante  du dispositif ainsi obtenu pour x = 1 mm.

# Text boxes

Oculaire

Objectif