TP HF Manipulation 2

ETUDE DE QUELQUES MULTIPOLES

# Introduction

En hyperfréquences, des éléments présentant un certain nombre de portes ou accès sont utilisés tels que les :

- dipôles (1 accès) : impédance de charge

- quadripôles (2 accès) : atténuateur, déphaseur, quadripôle d’adaptation

- hexapôles (3 accès) : circulateur

- octopôles (4 portes) : coupleur directif

Ils permettent d’améliorer la ligne (adaptation), de faire des jonction, de faire varier la puissance. Ils agissent directement sur les caractéristiques de l’onde : amplitude et déphasage. Par contre, ils ne modifient par la fréquence.

L’objectif de ce TP est de mesurer à l’aide de méthode simple les caractéristiques de quelques multipôles.

Pour cela, nous avons à notre disposition le banc d’essai d’hyperfréquence suivant :

- Un générateur hyperfréquence (ici, une diode Gunn)

- Un isolateur (guide unidirectionnel) à ferrite afin d’éviter la réflexion du signal vers le générateur qui pourrait être alors endommagé

- Un ondemètre (cavité) donnant une lecture directe de la fréquence

- Un atténuateur de tarage qui permet d’atténuer fortement le signal mais sans précision

- Un atténuateur calibré (pour permettre une atténuation fine et chiffrée)

- Une ligne de mesure constituée d’une portion de guide fendu équipé d’un chariot porte-sonde dont on peut mesurer avec précision le déplacement

- Un détecteur à cristal suivi d’un galvanomètre ou d’un millivoltmètre

On ajoutera un ou plusieurs éléments suivant la manipulation à faire :

- une charge adaptée

- un court circuit

- un quadripôle sans pertes

- un isolateur

- un circulateur

- un coupleur directif

# Quadripôles réciproque sans pertes

## Propriétés

Un quadripôle est un circuit à 2 voies d’accès. Il est défini par sa matrice S :

| S = | b1 = S11 a1 + S12 a2 b2 = S21 a1 + S22 a2 |
| --- | --- |

Une onde incidente donne naissance à une onde réfléchie et à une onde transmise.

Significations physiques de ces paramètres :

S11==

S21==

S12==

S22==

S11 et S22 sont les coefficients de réflexion de l’accès 1 (ou 2) avec l’accès 2 (ou 1) adaptée.

S21 et S12 sont les coefficients de transmission de l’accès 1 à l’accès 2 (ou de l’ accès 2 à la accès  1),  l’ accès 2 (ou 1) étant adaptée.

Un quadripôle sans pertes est unitaire

## Détermination des paramètres S d’un quadripôle sans perte par la méthode de la charge adaptée

Le générateur est préalablement réglé à 9300Mhz.

On cherche à déterminer les valeurs des coefficients de réflexions. Pour cela, on place une charge adaptée après le quadripôle.

Il s’agit Γ1 et Γ2. Leur principe de mesure est très simple : nous mettons Γ2 à 0 en adaptant la sortie. Il nous suffit alors de mesurer S11 qui nous donnera la valeur de  Γ1.

Pour Γ2 , nous procéderons de la même manière en adaptant l’entrée cette fois ci.

### Vérification de la fréquence

Une vérification est effectuée pour être sur que la fréquence est la bonne. Un court circuit est placé en bout de ligne. On mesure la distance entre 2 miniums : ( = 14,95 – 12,7 = 2,25 mm. Or cette distance est égale à (/2. nous déduisons facilement que ( =  4,5 mm.

En se reportant au tableau donnée en annexe, il est facile de faire le lien avec la fréquence. Dans un guide d’onde, nous lisons qu’à 9300Mhz, ( = 4,45 mm ( nous travaillons bien à la bonne fréquence.

### Méthode de mesures

La première des choses à faire est de placer notre quadripôle en sortie du banc d’essai. Nous avons utiliser la méthode donnée en annexe et voici les principales étapes :

- Recherche d’un minimum avec la ligne de mesure. On note X la position du spot

- Positionnement du gain de l’atténuateur calibré à 0 il s’agit de Am.

- Nous nous plaçons à présent sur un maximum de puissance. Le spot lumineux a été dévié.

- Modification du gain  de l’atténuateur de manière à déplacer le spot sur la position X ( nous lisons alors la valeur AM.

- La valeur du module du TOS est donnée par la formule

- A partir de l’abaque de Smith, il est possible de déterminer la phase à partir de l’amplitude vue ci-dessus.

### Coefficients de réflexions

On mesure le ROS dans le sens direct S11 puis dans le sens indirect S22. La chargé adaptée permet de rendre nul le coefficient de réflexion (2 (respectivement (1) dans le sens direct (respectivement indirect).  Ensuite, on calcule le module du coefficient de réflexion par la formule suivante :

Ensuite, on détermine la phase avec l’abaque de Smith.

Module de (

- Sens direct :

AM=8,5dB                (=108,5/20=2,66 =>	 |(|=0,453

Am=0dB

- Sens indirect :

AM=8,55dB

Am=0dB                  (=108.55/20=2.67      =>	 |(|= 0.455

Phase de (

(Voir abaques pages suivantes pour le détail)

- Sens direct :

xcc=12cm

xquadri+ca=12,2cm            déplacement du minium : 0,2cm

Sur l’abaque nous traçons un cercle de diamètre de la valeur du module de (, puis à partir du court circuit, on se déplace de la charge =0,044. On mesure ensuite l’angle de ce point à l’horizontale l’abaque (là où la partie imaginaire est nulle). Soit ( = -33°

- Sens indirect :

xcc=12cm

Xquadri+ca=12,25cm            déplacement du minium : 0,25cm

Déplacement sur l’abaque : 0.25/(=0,056

Résultats

S11= cos( ( )(ej(1

S22= cos( ( ) (ej(2

S21=S12=(+-)*j*sin( ( ) (ej((1+(2)/2

Cos ( ( )=0.25 (  ( =75.5  (  sin (( )= 0.96

Nous obtenons en résultat la matrice suivante

S=

# Multipôles non réciproques

Ce type de multipôle a pour propriétés de modifier l’amplitude, la phase ou la direction de polarisation des ondes. Suivant le paramètre sur lequel agit le multipôle, il pourra s’agir d’un isolateur, d’un circulateur, d’un déphaseur non réciproque.

Une façon  simple de voir si un dispositif est non réciproque est de vérifier si :

Sij ≠ Sji avec i ≠ j

Etudions à présent différents types de ces appareils.

## Isolateur

### Théorie :

Il s’agit d’un appareil disposant de 2 entrées. Il trouve son utilité lorsque nous voulons protéger un émetteur des ondes réfléchies par une charge mal adaptée.

Sa matrice S est de la forme suivante :

S=

Pour déterminer les caractéristiques des isolateurs, deux valeurs ont été crées :

Le gain d’insertion

Il représente la quantité de puissance délivrée par rapport à celle en sortie dans le sens passant.

L’isolement

I représente l’atténuation dans le sens interdit.

### Exercice :

### Pratique :

Coefficients de réflexion

La méthode de mesure est la même que la précédente.

- Sens passant

AM=1,35dB

Am=0dB                   (=10(1,35-0)/20=1,12 => |(|=0,05        |S11|=0,05

- Sens interdit

AM=1,33dB

Am=0dB               (=1,07 => |(|=0,033 (                       |S22|= 0,033

Les valeurs trouvées sont proche de 0 et presque équivalentes.  On retrouve donc bien le résultat de la matrice S soit que S11=S22=0.

Détermination de L et de I

Un détecteur est placé au bout de la ligne de mesure. On note l’atténuation Ae, et on relève la position du spot lumineux sur la galvanomètre.

On insère ensuite l’isolateur entre la ligne et le détecteur puis on modifie la valeur de l’atténuation pour retrouver la même position du spot lumineux. On note cette valeur As.

La différente en entre Ae et As donne la valeur de L dans le sens passant et de I dans le sens interdit :

- Sens passant

Ae=3,5dB

L=Ae-As=0,3dB

As=3,2dB

Remarque: le couteau de tarage est relevé au maximum.

- Sens interdit

Le sens interdit atténue très fortement le signal. Nous avons donc mesurer As puis nous avons augmenter la valeur de l’atténuateur pour obtenir la même référence

As=0,5dB

I=Ae-As=22,5dB

Ae=23dB

Interprétation

S11 et S22 sont proche de 0 et presque équivalentes. Néanmoins, S11 et S22 n’étant pas nul, l’isolateur n’est pas parfait. S21 et S12 ne sont pas égaux, la matrice est donc non réciproque. Ces résultats sont conformes avec la matrice S de l’isolateur.

## Circulateur

### Théorie :

Le circulateur est un hexapole. Il possède donc 3 accès. Il est utilisé lorsque lorsqu’on veut des émetteurs couplés à une antenne tout en maintenant chaque émetteur découplée.

Sa matrice S est de la forme :

S=

Nous remarquons que chaque entrée est adaptée. Cela se traduit par les Sii=0.

Comme pour l’isolateur, l’isolation et le gain d’insertion sont définis .

Nous avons :

### Exercice :

### Pratique :

Pour toutes les mesures, nous prendrons comme référence le système avec le détecteur seul. Nous lisons Ae=25dB.

Détermination du sens de circulation

Pour déterminer rapidement, le sens de circulation, il suffit d’envoyer une puissance sur l’accès 1 et de récupérer le signal sur l’accès 2. Si les deux signaux sont proches, nous avons le sens passant. Sinon , c’est le sens interdit.

Dans notre exemple nous avons comme sens passant :  1 ( 2 ( 3 (1

Détermination de L

Il s’agit toujours de la même méthode de calcul, elle n’est pas détaillée (cf. p3)

As=24.8

(L(dB)= Ae – As = 0.2dB

Détermination de I

As=0.15

(I(dB)= Ae – As = 24.3 dB

Interprétation

|S21|=|S32|=|S13|0.97

|S31|=|S12|=|S23|0.06

Ces résultats sont bien en accord avec ceux attendues. 97% du signal passe dans le sens passant (de 1vers 2, de 2 vers 3 et de 3 vers 1). Dans le sens contraire nous avons que 6% qui se propage.

La matrice S résultante est

# Coupleurs directifs

## Théorie :

Le coupleur directif est un octopôle, c'est à dire 4 accès.

Il en existe différents types qui se traduisent par des matrices S différentes.

S=

Nous définissons un coupleur avec :

transmission entre les voie situées en diagonales

transmission entre les voie situées en lignes droites

transmission entre les voie d’une même paire

si  alors le coupleur est parfait.

Comme précédemment il existe des caractéristiques définissant le coupleur

## Exercice

## Pratique

Comme précédemment, nous nous sommes fixés une référence avec le seul détecteur en bout de ligne. Il s’agit A1=13dB

Mesure de A2

Montage :

- Le bout de la ligne est reliée à l’accès 1

- Le détecteur est relié à l’accès 2

- L’accès 4 est fermé par une charge adaptée

Nous lisons A2=12.8 dB

Mesure de A4

Montage :

- Le bout de la ligne est reliée à l’accès 1

- Le détecteur est relié à l’accès 4

- L’accès 2 est fermé par une charge adaptée

Nous lisons A4=2.8 dB

Interprétation des mesures

A partir des mesures nous pouvons déterminer deux grandeurs caractéristiques d’un coupleur directif.

C=A1-A4     	et      	L=A1-A2

C=10.2 dB	et	D=0.2 dB

|(|=10-C/20	et	|(|=10-D/20

|(|=0.309	et 	|(|=0.977

# Conclusion

Ce TP nous a permis d’étudier différents multipôles. Nous nous sommes aperçu qu’il était difficile d’avoir des éléments parfaits : de nombreuses imperfections ( les connexions, le caractère absorbant du matériaux) font que les multipôles n’ont pas un comportement idéal.

Nous avons également pu mettre en pratique certaines méthodes de mesure toujours très enrichissantes.

# Text boxes

Accès 1

Accès 2

a1

b1

a2

b2

P1

P2

S11         S12

S21         S22

0         0.06	0.97

0.97	0	0.06

0.06	0.97	0

0,453ej-33             (  0,96ej-36 ,5

( 0,96ej-36,5               0,455ej-40

(2 = -40 °

(1 = -33 °

cos( = 0.455

0         S12	S13	S14

S21         0	S23	S24

S31	S32	0	S34

S41	S42	S43	0

0         S12	S13

S21         0	S23

S31	S32	0

0         S12

S21         0

Ferrite

Matériau à pertes

3

2

1

(3)

(1)

(4)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1)