TD	Sciences Appliquées	STS

Conversion alternatif continu

Redresseurs monophasés	2

Exercice 1: Redressement P2 :(Solution 1:)	2

Exercice 2: Redressement commandé P2 :(Solution 2:)	2

Exercice 3: BTS 2001 Etk Metro (Solution 2:) Correction à finir	3

Redresseurs triphasés	7

Exercice 1: Redressement PD3 tout thyristors (Solution 3:)	7

Exercice 2: BTS 2003 Etk Metro Alimentation des moteurs électriques de propulsion du paquebot Queen Mary 2 PD3  (Solution 4:)	8

Exercice 3: BTS 2002 Etk Metro (Solution 5:)	11

Exercice 4: BTS 2002 Etk Nouméa (Solution 6:)	13

Exercice 5: BTS 1999 Etk Nouméa (Solution 7:)	14

Exercice 6: BTS 1997 Etk Redresseur à diode (Solution 8:)	17

Exercice 7: BTS 1996 Etk Nouméa (Solution 9:)	17

Exercice 8: BTS 1996 Etk Métro (Solution 10:)	18

Redresseurs Corrections	22

Solution 1: Exercice 1: : Redressement P2 :(Solution 1:)	22

Solution 2: Exercice 2:Redressement commandé P2 :()	22

Solution 3: Exercice 2:BTS 2001 Etk Metro (Solution 2:)	25

Solution 4: Exercice 1: : Redressement PD3 tout thyristors	26

Solution 5: Exercice 2: : BTS 2003 Etk Metro	28

Solution 6: Exercice 3:BTS 2002 Etk Metro (Solution 5:)	29

Solution 7: Exercice 4:BTS 2002 Etk Nouméa (Solution 6:)	30

Solution 8: Exercice 5:BTS 1999 Etk Nouméa (Solution 7:)	31

Solution 9: Exercice 6:BTS 1997 Etk Redresseur à diode (Solution 8:)	32

Solution 10: Exercice 7:BTS 1996 Etk Nouméa ( )	33

Solution 11: Exercice 8:BTS 1996 Etk Métro ( )	33

# Redresseurs monophasés

## Redressement P2 :(Solution 1:)

Pour tout l’exercice le courant dans la charge est considéré comme constant égal à IC = 10 A.

Les diodes sont considérés comme parfaits

  - Enoncez la règle permettant de savoir quelle diode conduit si plusieurs ont leur cathode commune

  - Enoncez la règle permettant de savoir quelle diode conduit si plusieurs ont leur anode commune

  - Hachurez les instants où chaque interrupteur conduit

  - En déduire VC. Tracer VC

  - En déduire VK1. Tracer VK1.

  - Compléter le lignes iK1 , iK2

  - Quelle est la valeur moyenne de iK1

  - Par l’écriture du théorème d’ampère, exprimez i en fonction de N1,N2, ik1, ik2 et complétez le graphique.

## Redressement commandé P2 :(Solution 2:)

Pour tout l’exercice le courant dans la charge est considéré comme constant égal à IC = 10 A.

Les thyristors sont considérés comme parfaits

Les impulsions de gâchette se font à 108° (modulo 180°)

- Enoncez la règle permettant de savoir quel thyristor conduit si plusieurs ont leur cathode commune

- Enoncez la règle permettant de savoir quel thyristor conduit si plusieurs ont leur anode commune

- Hachurez les instants où chaque interrupteur conduit

- En déduire VC. Tracer VC

- Calculer la valeur moyenne de VC

- En déduire VK1. Tracer VK1.

- Compléter le lignes iK1 , iK2

- Quelle est la valeur moyenne de iK1

- Par l’écriture du théorème d’ampère, exprimez i en fonction de N1,N2, ik1, ik2 et complétez le graphique.

## BTS 2001 Etk Metro (Solution 2:)

Deuxième partie : Etude du pont tout thyristors (figure 3)

Un pont redresseur tout thyristor est alimenté par le réseau qui fournit une tension sinusoïdale de tension efficace U = 400 V et de fréquence 50 Hz.

Les thyristors sont considérés comme parfaits : Th1 et Th3  d'une part, Th2 et Th4  d'autre part, sont commandés de manière complémentaire avec un retard à l'amorçage noté (. On admet que le courant  Ic fourni par le pont à thyristors est parfaitement lissé grâce à l'inductance LF (IC = constante).

2.1. Pour ( = , représenter sur le document réponse n° 1  :

- la tension uc à la sortie du pont en indiquant les thyristors passants

- le courant i fourni par le réseau.

2.2. Montrer que, pour une valeur quelconque de ( , la tension moyenne à la sortie du pont a pour expression :

Quel type de fonctionnement obtient-on pour  si on parvient, en modifiant le dispositif, à  maintenir constant le courant IC?

2.3. Application numérique:

Pour  et IC = 40 A, calculer:

- la tension UCMOY ;

- la puissance P absorbée par le moteur;

- la valeur efficace I du courant i prélevé au réseau;

- la puissance apparente S de l'installation;

- le facteur de puissance  de l'installation.

Troisième partie : Fonctionnement en pont mixte (figure 4)

Afin d'améliorer le facteur de puissance de l'installation, on place à la sortie du pont précédent une diode de «roue libre» DRL.  La tension sinusoïdale du réseau est inchangée (U = 400 V ; f = 50 Hz). On admet encore que le courant IC fourni par le pont à thyristors est parfaitement lissé grâce à LF

3.1. Pour un angle de retard à l'amorçage  représenter sur le document réponse n°1:

- la tension uC à la sortie du pont, en indiquant les composants passants

- le courant i fourni par le réseau alternatif

3.2. La tension moyenne à la sortie du pont a pour expression

Calculer la valeur de l'angle de retard à l'amorçage ( donnant UCMOY= 180 V.

3.3. Montrer que pour une valeur quelconque de (, la valeur efficace du courant i a pour expression

3.4. Application numérique:

Pour IC = 50 A et UMOY = 180 V calculer: :

- la puissance P absorbée par le moteur;

- la valeur efficace I du courant i débité par le réseau

- la puissance apparente S mise enjeu par le réseau;

- le facteur de puissance  de l'installation.

3.5. Ce pont est-il réversible (susceptible de fonctionner en onduleur) ? Justifier votre réponse.

Deuxième partie

Troisième partie

# Redresseurs triphasés

## Redressement PD3 tout thyristors (Solution 3:)

Pour tout l’exercice le courant dans la charge est considéré comme constant égal à IC = 10 A.

L’angle de retard à l’amorçage est de 30°

Les diodes et thyristors sont considérés comme parfaits

- Par rapport à quel instant de départ est pris cet angle de retard

- Hachurez les instants où chaque interrupteur conduit K1,K2, K3 puis K’1, K’2, K’3

- Remplir la ligne VC. Tracer VC

- Quel est le signe de la valeur moyenne de VC. Donnez sa valeur.

- Remplir la ligne VK1. Tracer VK1.

- Compléter les lignes iK1 , iK’1 , en déduire la ligne concernant i

- Quelle est la valeur moyenne de iK1

- Complétez le graphique de i.

- Quelle est la valeur efficace de i.

- Dans quel sens transite l’énergie ? Justifiez.

- Dessinez  approximativement le fondamental du courant i

- Donnez l’expression de la puissance réactive absorbée ou fournie par le montage

- Donnez la valeur du déphasage de l’expression  précédemment trouvée

- Qu’advient-il de la valeur moyenne de VC si l’angle de retard à l’amorçage augmente ? Dans quel sens transite l’énergie ?

## BTS 2003 Etk Metro Alimentation des moteurs électriques de propulsion du paquebot Queen Mary 2 PD3  (Solution 4:)

Dans toute cette partie l'intensité du courant I0, parfaitement lissé, est maintenu à 830 A.

2-1) Pont PD3 (figure 5) :

Les thyristors sont considérés comme parfaits.

L'angle de retard à l'amorçage ( est défini par rapport à l'instant de commutation naturelle.

2-1-1) Pour ( = 30°, représenter sur le document réponse n° 1 :

2-1-1-1) les intervalles de conduction des thyristors Ta et  ;

2-1-1-2) l'allure de la tension u0 ;

2-1-1-3) l'allure du courant de ligne ia ;

2-1-1-4) l'allure du fondamental iaf du courant ia.

2-1-1-5) En déduire la valeur du déphasage ( de iaf par rapport à va.

2-1-2) Montrer que la valeur efficace Ia du courant ia vaut 678 A pour I0 = 830 A.

2-1-3) La décomposition en série de Fourier de ia (( t) est la suivante :

ia (( t) =

2-1-3-1) Donner l'expression de iaf = (( t).

2-1-3-2) Montrer que la valeur efficace de iaf s'écrit Iaf = 0,78 I0.

2-1-4) La puissance active fournie à ce pont par le réseau s'écrit Pa =  Uab Iaf cos (. En déduire l'expression du facteur de puissance k en fonction de cos (.

2-1-5) Le taux global de distorsion d'un courant i périodique  et alternatif est défini comme suit :

| Di = = | - In représente la valeur efficace de l'harmonique de rang n de i. - If représente la valeur efficace du fondamental de i. - I représente la valeur efficace de i. |
| --- | --- |

calculer Dia, le taux global de distorsion du courant ia.

2-2) Convertisseur alternatif-continu (figure 6) :

Le convertisseur est constitué de deux ponts PD3 montés en série.

Les ponts P et P' sont commandés avec le même angle de retard à l'amorçage ( par rapport aux instants respectifs de commutation naturelle. Dans ces conditions, en conduction ininterrompue, chaque pont fonctionne comme s'il était seul.

Les transformateurs Dd et Dy sont supposés parfaits. Ils ont le même rapport de transformation m = 0,27.

La valeur efficace de la tension entre phases du réseau vaut 11 kV.

2-2-1) Les allures des courants iA et iA' pour I0 = 830 A sont représentées sur le document réponse n° 2.

Représenter le courant de ligne i1 ainsi que son fondamental iaf sur ce même document.

2-2-2) Montrer que la valeur efficace I1 de i1 s'exprime en fonction de m et I0 par : (I1 = 1,57 m I0).

Calculer sa valeur.

2-2-3) La valeur efficace I1f est donnée par : I1f = 1,56 m I0.

2-2-3-1) Calculer I1f pour I0 = 830 A et m = 0,27.

2-2-3-2) Comparer les valeur de I1 et I1f. Commenter.

2-2-4) Calculer la puissance active "P" et la puissance réactive "Q" fournies par le réseau pour ( = 30° sachant que le déphasage (1 de i1f par rapport à v1 vaut (.

2-2-5) Les spectres et les tableaux théoriques des courants harmoniques générés par un pont PD3 et par le convertisseur étudié sont représentés sur les figures 7a et 7b.

En déduire Di1, taux de distorsion du courant i1.

2-2-6) Comparer avec Dia calculé en 2-1-5) et interpréter.

| DOCUMENT REPONSE n°1 |
| --- |
| DOCUMENT REPONSE n°2 |
|  | rang de l'harmonique | % du fondamental |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14 |  |  | rang de l'harmonique | % du fondamental |  |
|  | 11 | 9 |  |  | 11 | 9 |  |
|  | 13 | 8 |  |  | 13 | 8 |  |
|  | 17 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Figure 7a |  | Figure 7b |  |

## BTS 2002 Etk Metro (Solution 5:)

Étude du Pont Monophasé à Commutation Forcée (PMCF), alimentation 25 kV 50Hz :

Les éléments notés G sont des thyristors à G. T. O. (Gate – Turn - Off), ce sont des interrupteurs unidirectionnels commandés à l'ouverture et à la fermeture. Ils sont considérés, ainsi que les diodes, comme parfaits. Le PMCF est un redresseur à MLI (modulation de largeur d'impulsion), il a pour fonctions de délivrer une tension continue E, de maintenir le facteur de puissance proche de l'unité et de diminuer les courants harmoniques renvoyés en ligne.

Figure 3

Les commandes de G1 et G2 sont complémentaires, de même que celles de G3 et G4.

Les instants de commande des interrupteurs résultent de la comparaison de la tension triangulaire p, porteuse, (figure 8) avec respectivement les tensions sinusoïdales de référence vref1 et vref2.

Le retard angulaire ( de vrefl par rapport à u20 est appelé angle de calage (figures 7 et 8).

De sorte que le principe de la commande se résume comme suit :

Si vrefl > p alors Gl est fermé et G2 est ouvert.

Si vrefl < p alors G1 est ouvert et G2 est fermé.

Si vref2 > p alors G3 est fermé et G4 est ouvert.

Si vref2 < p alors G3 est ouvert et G4 est fermé.

E sera considérée comme constante (E =2,75 kV).

Le courant i21, sera considéré comme sinusoïdal et en phase avec u20 (figure 7).

U20 = 1,60 kV    LS = 2,1 mH

Les cathodes de G2 et G4 sont prises comme origine des potentiels

2-1)	2-1-1) Quelles sont les valeurs de vA, potentiel au point A (figure 3) lorsque :

G1 est fermé ? 		et	* G2 est fermé ?

2-1-2) Représenter vA sur la figure 9 du document réponse 1.

2-2)	2-2-1) Quelles sont les valeurs de vB, potentiel au point B (figure 3) lorsque

* G3 est fermé ? 	et	* G4 est fermé ?

2-2-2) Représenter vB sur la figure 10 du document réponse 1.

2-3)	2-3-1) En déduire le tracé de u21 sur la figure 11 du document réponse 1.

2-3-2) Tracer l'allure du fondamental de u2l sur la figure 11 du document réponse 1.

En déduire son déphasage par rapport à u20 (figure 7 du document réponse l).

La commande MLI est caractérisée par son indice de modulation md (rapport de la

fréquence de la porteuse par la fréquence de vref : md = ) et par son taux de modulation r

(rapport des amplitudes de vref et de p : r = , 0 < r < 1).

2-4) Déduire de la figure 8 du document réponse 1, l'indice de modulation md et le taux de modulation r de la commande.

| 2-5) On ne considère maintenant que les grandeurs fondamentales de pulsation (, on les notera - if2 pour le fondamental de i21 (figure 3) - uf2 pour le fondamental de u2l (figure 3) Soit, figure 4, le diagramme de Fresnel des vecteurs associés à u20, uf2, uLS et if2. On notera ( et ( les retards angulaires respectifs de if2 et de uf2 par rapport à u2O. |  |
| --- | --- |
|  |  | Figure 4 |

On admet que

Uf2 . sin ( = LS ( . If2 . cos (

Uf2 . cos ( = U20 - LS ( . If2 . sin (

2-5-1) Écrire les expressions des puissances active P et réactive Q fournies par la source de bornes MN (figure3).

2-5-2) Déduire des deux questions précédentes la relation : .

2-5-3) Sachant que dans les conditions du problème on peut admettre la relation :

Uf2 =  (avec Uf2 : valeur efficace du fondamental de u21), mettre la relation de la question précédente sous la forme : P = r  P0 sin (, avec .	Calculer P0.

On se propose d'étudier un dispositif de réglage de la puissance réactive fournie à un réseau triphasé dont le facteur de puissance est trop faible et dont la charge est inductive (machine asynchrone).

Ce dispositif appelé 'compensateur statique' est représenté sur la figure 1.

## BTS 2002 Etk Nouméa (Solution 6:)

Le variateur de vitesse est constitué d'un redresseur qui permet d'obtenir une tension continue à partir du réseau EDF. La figure 2 représente le pont redresseur à diodes du variateur de vitesse.

v1, v2 et v3 sont les 3 tensions simples du réseau de valeur efficace V = 230V. Les 6 diodes du pont sont supposées idéales.

Les chronogrammes des 3 tensions simples sont donnés sur le document réponse n°1, figure 3.

On suppose que le courant i dans la charge est tel que i = I = Constante.

2.1 Hachurer les cases correspondant aux diodes conductrices sur le document réponse n°1, figure 3 pour tous les intervalles de temps.

2.2 Pour les intervalles [t1; t2] et [t2 ; t3] (figure 3), donner l'expression de uc(t) en fonction de v1(t), v2(t) et v3(t) et représenter uc(t) sur le document réponse n°1.

2.3 Sur le document réponse n°1, représenter pour un intervalle de temps égal à une période :

•	la tension vd1(t), tension aux bornes de la diode D1,

•	le courant id1(t) dans la diode D1,

•	le courant id4(t) dans la diode D4

•	le courant de ligne iL1(t).

2.4 Sachant que la valeur moyenne de la tension uc a pour expression :

calculer la valeur numérique de Umm .

2.5 Une mesure à l'oscilloscope a permis d'enregistrer le courant de ligne iL1 , représenté figure 4, ainsi que son spectre d'amplitude, représenté figure 5.

2.5.a Expliquer rapidement les différences entre la courbe théorique obtenue à la question 2.3 et celle représentée figure 4.

2.5.b Donner la fréquence puis la valeur efficace du fondamental du courant iL1 puis celles des 2 harmoniques suivants.

2.5.c Citer au moins un inconvénient de la présence de ces harmoniques sur le réseau.

## BTS 1999 Etk Nouméa (Solution 7:)

Le redresseur utilisé est un pont tout thyristors type PD3 (voir figure 2).

-vR, vS, vT  représentent les tensions simples d'un réseau triphasé de pulsation ( = 100( rad.s-1 et de valeur efficace V = 220 V.

-la charge est constituée d’une résistance R = 10( et d’une inductance L rendant le courant Io parfaitement lissé.

-les semi-conducteurs sont supposés parfaits et (, exprimé en degrés, est le retard à l'amorçage des thyristors.

I. Représentation des signaux fondamentaux

Pour ( = 60°

I.1. Représenter sur le document-réponse n° 1 , les tensions à la sortie du pont vAN(t) et vBN(t), considérées par rapport au neutre N

I.2. Préciser les éléments conducteurs sur le document-réponse n° 1.

I.3. En déduire la forme d'onde de la tension u(t).

I.4. Représenter les intensités i1(t), i2(t) et iR(t).

II. Variation de la puissance active

II.1.  On rappelle que Umoy (valeur moyenne de u(t)) est de la forme

Umoy = U0.cos(

Exprimer U0 en fonction de V, sachant que pour un pont de diodes PD3, la valeur moyenne de la tension redressée est

Application numérique : calculer UO

II.2. Exprimer l'intensité I0 dans la charge R, L en fonction de U0 , R et (.

II.3. Montrer que la puissance P absorbée par la charge a pour expression

P = P0. (cos() 2

Exprimer P0 . Application numérique : R = 10 (, calculer P0

III. Soit iRf(t) le fondamental de iR(t) et IRf sa valeur efficace

III.1. Donner l'allure de iRf(t)  sur le document-réponse n°1. (On donne la valeur efficace IRf = 0,78 I0).

III.2. Quel est le déphasage ( de iRf(t) par rapport à vR(t) ?

IV. Variation de la puissance réactive.

IV.1. Exprimer les puissances active P et réactive Q absorbées par le pont en fonction de V, IRf et (.

IV.2. En utilisant le résultat de la question II.1. et II.2., déterminer l'expression de IRf en fonction de U0, V, R et (.

IV.3. En déduire que Q peut s'exprimer sous la forme suivante : Q = Qo.sin(2 ().

Exprimer et calculer QO .

On rappelle que sin(2() = 2 sin( cos(.

## BTS 1997 Etk Redresseur à diode (Solution 8:)

Le pont est alimenté sous les tensions vrés 1, vrés 2 et vrés 3, de valeur efficace commune Vrés, formant dans cette ordre un système triphasé équilibré direct. Ses composants sont supposés parfaits et le courant d'intensité I est suffisamment lissé pour être considéré comme constant.

1-1) Représenter à l'échelle, sur le document réponse n°1, l'allure de la tension uC (t) ainsi que le courant irés 1 (t) et son fondamental if 1 (t) de valeur efficace If 1 = 0,78 I.

1-2) On rappelle que la valeur moyenne de la tension uC (t) vaut : UC moy = 2,34 Vrés. Dans les conditions nominales, on suppose que le pont redresseur est idéal, et que son rendement, (red est égal à 1.

1-2-1) Sachant que le rendement nominal de l'alimentation (N = 0,93, montrer que l'intensité nominale I = 7,2 A.

1-2-2) Calculer la valeur efficace Irés de l'intensité irés 1 du courant nominal en ligne.

1-3-1) Calculer la valeur nominale de If 1.

1-3-2) Déterminer dans les conditions nominales, à l'entrée du pont, les valeurs numériques des grandeurs suivantes : les puissances apparente, active, réactive, déformante et le facteur de puissance.

## BTS 1996 Etk Nouméa (Solution 9:)

Cette source est constituée d'un pont redresseur PD3 à diodes avec sa cellule de filtrage.

Le système de tensions triphasées qui alimente le pont est équilibré.

L'étude sera faite en régime permanent ; on suppose la conduction du pont ininterrompue.

1 - Formes d'ondes

Représenter, sur les documents réponses n°2 et n°2 bis, les grandeurs uP(t), iD1(t), iD'1(t), iS1(t), vD1(t) et définir les zones de conduction des diodes. L'intensité iL(t), supposée constante, est donnée sur le document réponse n°2

2 - Dimensionnement de la source triphasée.

1) Établir la relation entre les valeurs moyennes suivantes : <uP> , <uL>, <uC>.

2) Calculer la valeur à donner à V, valeur efficace des tensions v1, v2,  v3 pour que <uC> soit égale à 490 V. On donne <uP> = [(3(6)/(].V. Cette valeur de V sera conservée par la suite.

3) Le moteur absorbe une puissance PE = 60 kW. L'onduleur est supposé sans pertes. Calculer les valeurs moyennes de iL et de iE.

4) Calculer la valeur efficace Is de iS1(t). En déduire la puissance apparente S que doit fournir la source de tension triphasée.

## BTS 1996 Etk Métro (Solution 10:)

Les composants du redresseur sont supposés parfaits et l’intensité I0 est parfaitement lissée.

Il est alimenté sous les tensions va, vb et vc formant un système triphasé équilibré.

Représentez sur la feuille réponse, en la justifiant, la forme d’onde de la tension uC pour un angle de retard à l’amorçage ( = 60°.

Document – réponse n°2

Document – réponse n°2 bis

# Redresseurs Corrections

### Exercice 1: : Redressement P2 :(Solution 1:)

- cathode commune : Tension anode la plus grande conduit

- anode commune : Tension anode la plus petite conduit

- Courbe

- Courbe

- Courbe

### Exercice 2:Redressement commandé P2 :()

- cathode commune : Tension anode la plus grande conduit et impulsion de gachette

- anode commune : Tension anode la plus petite conduit et impulsion de gachette

- Lorsque K2 conduit la loi des mailles donne VC + (-v) = 0 donc   VC =v

Lorsque K1 conduit la loi des mailles donne VC + v = 0 donc   VC = -v

- La valeur moyenne de VC est donnée en trouvant l’aire sous la courbe de 0 à (, mais comme cela fait passer de la fonction v à –v, il est plus simple de trouver l’aire sous la courbe de v de ( à (+(

- Lorsque K1 conduit VK1 = 0

S’il ne conduit pas, c’est K2 qui conduit, donc la loi des mailles donne VK1 – (-v) + v = 0

Donc VK1  = -2 v

- Voir graphe

- Par application du théorème d’Ampère

| Comme le circuit magnétique est considéré comme parfait la reluctance est nulle (car µ -> () donc |  |
| --- | --- |

### Exercice 2:BTS 2001 Etk Metro (Solution 2:)

Deuxième partie : Etude du pont tout thyristors (figure 3)

2.1.

L’angle de retard est pris par rapport à l’angle de conduction naturel des diodes (ce qui a son importance en triphasé)

- Lorsque Th1 et Th3 conduisent : uC = u et i = IC

- Lorsque Th2 et Th4 conduisent : uC = -u et i = -IC

Pour calculer la valeur moyenne, on prend la courbe uC de  à

2.2.

La courbe décrivant uC a pour fonction mathématique :

Donc la valeur moyenne est définie par

Si  alors  pour le moteur le sens de rotation est inversé et le couple toujours positif

2.3. Pour  et IC = 40 A

- La puissance P absorbée par le moteur :

La définition de la puissance instantanée est p=uxi

La définition de la puissance (moyenne) :

- Le courant prélevé au réseau

Donc  soit

- S = U I

Donc

- Le facteur de puissance

Donc

Troisième partie : Fonctionnement en pont mixte

3.1.

Pour calculer la valeur moyenne, on prend la courbe uC de  à

La courbe décrivant uC a pour fonction mathématique :

Donc la valeur moyenne est définie par

Si  on a donc

Soit

3.3.

3.4.

Umoy = 180, (=0 (résultat du 3 .2.) donc

### Exercice 1: : Redressement PD3 tout thyristors

| a– instant normal de conduction des diodes est pris pout t=0, la conduction se fait 30° plus tard b- voir schéma c- voir schéma VC dépend des thyristor qui conduisent : Si K1 et K’2 conduisent alors VC = U12 Si K1 et K’3 conduisent alors VC = U13 Si K2 et K’3 conduisent alors VC = U23 Et ainsi de suite… d- <vC> > 0 e- voir schéma f- voir schéma g- <ik1>= IC/3 h- voir schéma i- I= j- L’énergie transite de la source vers la charge (Pcharge>0 en convention récepteur) k- voir schéma l- Q=3VI1sin( m- (=30° n- Si (V/I augmente <vC> diminue jusqu’à être négatif et l’énergie transitera dans l’autre sens |  |
| --- | --- |

L’instant normal de conduction des diodes arrive   plus tard que le passage par 0 de la sinusoïde.

De plus, la courbe est périodique de période

Pour 120°

### Exercice 2: : BTS 2003 Etk Metro

### Exercice 3:BTS 2002 Etk Metro (Solution 5:)

### Exercice 4:BTS 2002 Etk Nouméa (Solution 6:)

### Exercice 5:BTS 1999 Etk Nouméa (Solution 7:)

P = 26,48 (cos ()² kW

### Exercice 6:BTS 1997 Etk Redresseur à diode (Solution 8:)

### Exercice 7:BTS 1996 Etk Nouméa ( )

### Exercice 8:BTS 1996 Etk Métro ( )