## Voici l’énoncé du TD2. La correction de l’exercice 3 du TD1 et des applications des chapitres 3 et 4 se trouvent dans le document intitulé Corrections.

## TD 2 d’énergétique : Thermodynamique			      	octobre 2006

### Exercice 1 : Air humide : Mélange (DS 2004)

- On mélange 3 kg d’air à 15°C et 60% d’humidité à 4 kg d’air à 35°C et 30 % d’humidité. Déterminer les caractéristiques finales : l’humidité absolue w (en g/kg d’air sec), l’enthalpie H (en kcal/kg), l’humidité relative e (en %), la température ( (en °C) et la température du point de rosée (R (en °C).

- On enlève 35 kJ/kg à de l’air à 40°C et 50% d’humidité. Trouver les conditions finales et expliquer la transformation.

Répondre à ces questions à l’aide du diagramme psychrométrique.

### Exercice 2 : Air humide (DS juin 2006)

Au niveau de l’échangeur à ailettes (évaporateur) d’une pompe à chaleur, de l’air humide est mis en mouvement autour de tubes fins en cuivre dans lesquels circule le fluide frigorigène en train de se vaporiser. Peu à peu, on observe l’apparition de gouttes d’eau sur les parois extérieures des tubes en contact avec l’air humide. Expliquer ce phénomène.

- On a un débit massique d’air humide de 0,278 kg/s qui circule autour des tubes. Sa température sèche est égale à 20° et son humidité relative est égale à 70%. Déterminer le débit massique d’air sec et de vapeur d’eau dans ces conditions.

- Pour se vaporiser, le fluide frigorigène absorbe une puissance calorifique de 6,77 kW en provenance de cet air humide. Quelles sont alors les caractéristiques finales de l’air humide : température sèche ((), humidité absolue (w), humidité relative (e), température de rosée ((R), enthalpie massique (H). En déduire le débit d’air sec, de vapeur d’eau et d’eau liquide dans ces nouvelles conditions. Que pourrait-on faire pour éviter l’apparition de gouttes d’eau sur les tubes ?

# On rappelle que 1 kcal=4,18 kJ

Exercice 3 : Réfrigérateur-congélateur (DS 2000)

Le fluide frigorigène utilisé est le « R134a » (cf. diagramme joint). Son cycle thermodynamique est défini comme suit :

Température d’évaporation réfrigérateur : -15°C

Température d’évaporation congélateur : -27°C

Température de condensation : 45°C

Température à l’entrée du compresseur : 0°C

Température à la sortie du compresseur : 90°C

Puissance reçue par le fluide frigorigène

-congélateur : 52 W

-réfrigérateur : 72 W

On suppose que le fluide sort du condenseur à l’état saturé, que la compression est adiabatique irréversible et que les détentes D1 et D2 sont isenthalpiques.

- Tracer le cycle thermodynamique sur le diagramme ci-joint et donner la pression, la température et l’enthalpie massique des sommets du cycle.

- Calculer le débit massique du fluide frigorigène, en déduire la puissance évacuée au condenseur et la puissance de compression.

- Calculer le coefficient de performance de l’installation.