UNIVERSITE CADI AYYAD	2011- 2012

FACULTE DES SCIENCES & TECHNIQUES

MARRAKECH-GUELIZ

Air Humide et séchage

ISA2

Exercice 1 :

Quelle est l'humidité relative de l'acétone (C3H6O) dans l'azote à 40°C quand l'humidité absolue est égale à 1 kg/kg et la pression totale est de 110 kPa ?

On donne : Psat = 55,5 kPa

Exercice 2 :

3 m3 d’air humide à  20°C et d’une humidité relative de 55% sont mélangés avec 2 m3 d’air humide à 36°C et d’une humidité relative de 45%.

Calculer la composition du mélange (teneur en eau, enthalpie) ainsi que les autres caractéristiques thermophysiques (T, Th, Tr et ) ?

Exercice 3 :

Deux opérations de séchage sont à comparer.

Dans la première méthode, l’air quitte le séchoir à 110 °C et à une température de rosée 60°C.

Dans la seconde méthode, on traite 20% de moins d’air mais sa température de sortie est de 120 °C et sa température de rosée est maintenue à 60°C.

Laquelle des deux méthodes nécessite une demande minimale en énergie ? Justifier votre réponse et évaluer le gain en énergie.

Les conditions de l’air ambiant sont :

- Température		15 °C

- Humidité absolue	8,8 g/kg A.S.

- Pression atmosphérique

- Le séchoir fonctionne d’une façon isenthalpique.

Exercice 4 :

Un produit alimentaire granuleux d’humidité initiale Xi = 0,3 kg/kg M.S. est séché  jusqu’à Xf=0,03 kg eau /kg M.S. dans un lit fluidisé de section droite S = 1,96 10-2 m2 pendant 1 heure. La vitesse apparente de fluidisation est um = 5 m/s. La masse initiale totale de solide est 21 kg, la température d’entrée de l’air dans le séchoir et son humidité absolue sont respectivement TE = 60°C et xE= 4 g eau /kg A.S.

L’air ambiant est à 20°C et le séchoir fonctionne d’une façon isenthalpique.

Déterminer :

- le débit d’eau évaporée,

- les caractéristiques de l’air à la sortie ( xS , TS et S ),

- l’enthalpie à fournir au préchauffeur Qpr ,

- le rapport de consommation énergétique R.C.E.

On donne :	air = 1,14 kg/m3	hv = 2440 kJ/kg

Exercice 5 :

On se propose de sécher un produit en utilisant de l’air atmosphérique (T0 = 20°C, 0 = 60%) chauffé à T1= 42°C à l’aide d’un préchauffeur. L’air à la sortie  du séchoir a les caractéristiques suivantes : T2 = 30°C, 2 = 40%.

Sachant que la puissance d’évaporation P.E. = 26,6 kg/h et que la vitesse de l’air à l’entrée du séchoir est égale à va = 0,5 m/s; déterminer:

a) l’humidité relative de l’air à l’entrée du séchoir (1 ),

b) le débit d’air sec nécessaire (ma),

c) la consommation thermique massique (C.T.M.),

d) le rapport de consommation énergétique  (R.C.E.),	( hv = 2487 kJ/kg),

e) la section transversale du séchoir.

Exercice 6 :

Un séchoir rotatif à contre courant non calorifugé, schématisé ci-dessous est utilisé pour sécher les cristaux de sucre d’une humidité de 0,05 kg/kg MS à une teneur en eau égale à 0,002 kg/kg MS. Le débit du solide sec (mS) est 0,3 kg/s.

Exercice 7:

On doit sécher par heure 1000 kg de produit humide depuis E =50%  jusqu’à S=5%.

Etat de l’air frais : 		E =20°C			E =100%

Etat de l’air de sortie :	xS =28,5 g eau/kg A.S.	S =30%

Pendant toute la période de séchage, on a affaire à une évaporation superficielle pure (1ère phase de séchage). Le séchage est isenthalpe. Déterminer :

1°/	La température de l’air à l’entrée du séchoir.

2°/	La température de surface du produit.

3°/	Le débit d’air sec.

4)/	La consommation thermique massique.

5°/	Le rapport de consommation thermique.

On donne : hv =580 kcal/kg