TD	Sciences Appliquées	STS

Electrothermie

Electrothermie	2

Exercice 1: Ballon d’eau chaude (Solution 2:)	2

Exercice 2: Etude d’un cumulus (Exercice 2:Etude d’un cumulus )	2

Exercice 3: Isolation d’un garage (D’après BTS EEC 96) (Solution 4:)	2

Exercice 4: Protection thermique d’un composant (Solution 5:)	3

Exercice 5: four électrique à chaleur tournante (Solution 6:)	3

Exercice 6: Echauffement d’un moteur électrique.( Solution 7:)	4

Exercice 7: Limitation de la valeur efficace de l’intensité du courant parcourant un câble électrique.( Solution 8:)	5

Exercice 8: Plaque de cuisson à induction électromagnétique.( Solution 9:)	5

Exercice 9: Dissipateur thermique (Solution 10:)	6

Exercice 10: Radiateur pour transistor de puissance (Solution 1:)	6

Exercice 11: BTS Et 2008 Noumea : Etude du comportement thermique d'une résistance de freinage (Solution 11:)	7

Exercice 12: BTS Et 2011 Métro : Augmentation de la productivité dans une sucrerie (Solution 12:)	8

Exercice 13: BTS Et 2011 Nouméa : Isolation de la Trémie (Solution 13:)	8

Solutions à Electrothermie	10

Solution 1: Exercice 10:: Radiateur pour transistor de puissance (Exercice 10:)	10

Solution 2: Exercice 1:Ballon d’eau chaude	11

Solution 3: Exercice 2:Etude d’un cumulus	11

Solution 4: Exercice 3:Isolation d’un garage (D’après BTS EEC 96)	12

Solution 5: Exercice 4:Protection thermique d’un composant	13

Solution 6: Exercice 5:four électrique à chaleur tournante	13

Solution 7: Exercice 6:Echauffement d’un moteur électrique.	14

Solution 8: Exercice 7:Limitation de la valeur efficace de l’intensité du courant parcourant un câble électrique.	15

Solution 9: Exercice 8:Plaque de cuisson à induction électromagnétique.	16

Solution 10: Exercice 9:Dissipateur thermique	16

Solution 11: Exercice 11: BTS Et 2008 Noumea : Etude du comportement thermique d'une résistance de freinage	16

Solution 12: Exercice 12: : BTS Et 2011 Métro : Augmentation de la productivité dans une sucrerie ()	17

Solution 13: Exercice 13:BTS Et 2011 Nouméa : Isolation de la Trémie ()	17

# Electrothermie

## Ballon d’eau chaude (Solution 2:)

| Un ballon d’eau chaude électrique a une capacité de 240 l. Il est stocké dans un local chauffé à 20°C. Le réchauffage de l’eau s’effectue en tarif de nuit de 22h30 à 6h30. Cout du kWh Tarif de jour Heures pleines : HP : 0,1154 €/kWh Tarif de nuit : Heures Creuses : HC : 0,0734 €/kWh L’eau est portée de 10°C à 65°C. Ceau=4186 J.kg-1.K-1. (=1000 kg/m3. |  |
| --- | --- |

1) Calculer l’énergie nécessaire au chauffage du ballon.

2) Quelle doit être la puissance électrique minimale du chauffe-eau ?

3) Calculer le coût de ce chauffage

4) A 6h30, on puise 80l d’eau. Le remplissage se fait avec de l’eau à 10°C. Calculer la température finale de l’eau dans le ballon.

5) A 12h30, on récupère de l’eau à 44°C.

Quelle la puissance moyenne de déperdition ?

Quelle est la déperdition du ballon (D en W/°C)  qui est la puissance de perte ramenée à l’écart de température avec l’extérieur?

## Etude d’un cumulus (Exercice 2:Etude d’un cumulus )

On souhaite étudier un ballon d'eau chaude sanitaire de 300 L élevant la température de l'eau de 15°C à 65°C

- Déterminez la valeur de la masse d'eau à chauffer,

- Déterminer la valeur de l'énergie thermique acquise par l'eau.

Données : valeur de la chaleur massique de l'eau : 4,19 kJ.kg-1.K-1

  - Déterminez la valeur de l'équivalence de 1,00 kWh en Joule.

  - Exprimer l'énergie thermique acquise par l'eau en kWh,

- Déterminer la valeur de la capacité thermique de l'eau du ballon.

Données : la capacité thermique d’un corps est le produit de sa masse par sa chaleur massique

- La plaque signalétique de l'élément chauffant est 230V - 1,50KW.

  - Quelle est la signification de la valeur 1,50KW ?

  - Calculer la valeur de la résistance électrique de l'élément chauffant.

  - Déterminer la durée de la chauffe de l'eau du ballon.

  - Pour des soucis économiques de l'utilisateur, la durée de chauffe de l'eau du ballon doit être limitée à la durée des heures creuses soit 6 heures, Les caractéristiques de l'élément chauffant répondent elles au besoin ?, Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

- La plaque signalétique de l'élément chauffant est 230V - 3,00 kW,

  - Calculer la valeur de la résistance électrique de l'élément chauffant.

  - Déterminer la durée de la chauffe de l'eau du ballon, Justifier,

  - Pour des soucis économiques de l'utilisateur, la durée de chauffe de l'eau du ballon doit être limitée à la durée des heures creuses soit 6 heures, Les caractéristiques de l'élément chauffant répondent elles au besoin ?, Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

## Isolation d’un garage (D’après BTS EEC 96) (Solution 4:)

La température intérieure d’un garage est maintenue à 17°C quand la température extérieure est de 2°C. Le système de chauffage  fournit une puissance de 12 kW avant isolation et de 5,5kW après isolation.

On donne (air=1,29 kg/m3 , C=1000 J.kg-1.K-1 ; S parois= 160m2 ; (laine de verre=0,041W.m-1.K-1.

1) Dans quel cas le coefficient de transmission thermique est-il le plus grand ? (coefficient de transmission thermique = )

2) Calculer ce coefficient avant isolation (K) et après isolation (K’).

3) Le calcul précédent supposait le garage parfaitement hermétique. En fait, il y a une entrée d’air froid et une sortie d’air chaud correspondant à un renouvellement de l’air de 90 m3/h.

Calculer la puissance dépensée pour amener l’air froid à 17°C.

4) En déduire Pmoy réellement transmise aux parois avant et après isolation.

5) Calculer les nouveaux coefficients K1 avant isolation et K2 après isolation.

6) En déduire l’épaisseur de laine de verre nécessaire pour réaliser l’isolation.

## Protection thermique d’un composant (Solution 5:)

Soit un régulateur de tension Vs=5V alimenté sous Ve=15V et délivrant un courant maximal de 1 A. La résistance thermique jonction -boîtier vaut 3°C/W.

1) Calculer la puissance dissipée par le régulateur.

2) Déterminer la résistance thermique du radiateur nécessaire pour maintenir le boîtier à 65°C avec une température ambiante de 25°C

3) Si le boitier est à l’air libre sa résistance thermique est de 5°C/W, quelle sera la température atteinte par le boitier.

4) On choisit un radiateur tel que RthRA=1,5°C/W . (Résistance thermique Boitier Radiateur RthBR=0,25 °C/W.) Quelle sera alors la température maximale de la jonction ?

## four électrique à chaleur tournante (Solution 6:)

Voici les deux schémas blocs résumant le principe de réglage de l’énergie thermique produite par un four électrique :

- Indiquer si le système est alimenté en tension ou en courant. En déduire la loi physique permettant de déterminer la puissance thermique reçue par le four, puis l’énergie thermique reçue pendant une durée t.

- On souhaite pouvoir régler les valeurs de ces puissance et énergie thermique. Sur quelle grandeur électrique faut-il jouer ? En déduire l’intérêt des convertisseurs.

- Donner le nom de chacun des convertisseurs ainsi que la fonction réalisée.

Les résistances thermiques sont constituées d’un conducteur en alliage fer-chrome-aluminium de section circulaire de diamètre 0,072 cm et de longueur totale 250 cm. Il y a deux résistances de ce type qui assure la chauffe du four. La cavité du four est assimilable à un cube de 42 cm de côté. Elle est en fonte et à pour épaisseur 1,5 mm.

- La résistivité de l’alliage vaut 135 µΩ/cm, calculer la résistance d’une des résistances thermiques.

- Calculer la valeur maximale de la puissance thermique produite pour le four à gradateur.

- Calculer l’énergie thermique dépensée lors du préchauffage pour atteindre une température de 200°C.

En déduire la durée du préchauffage.

Données : capacité calorifique de l’air, cair = 1,0 kJ.kg-1.K-1 ; capacité calorifique de la fonte, cfonte = 0,98 kJ.kg-1.K-1 ; masse volumique de l’air, air = 1,3 kg.m-3 ; masse volumique de la fonte, fonte = 7000 kg.m-3

On fait cuire dans le four un rôti de 1,3 kg. Le rôti est assimilable à un cylindre de 6,0 cm de diamètre et de 25 cm de longueur. On prendra comme capacité calorifique 2,0 kJ.kg-1.K-1.

- Calculer la constante de temps thermique du rôti. (On suppose que le processus de cuisson est essentiellement lié à la conduction thermique).

On donne : conductivité thermique de la viande, ktviande = 0,21 W.m-1.K-1

- Sachant que la cuisson dure une heure. Que pensez-vous de la température finale au cœur du rôti ?

## Echauffement d’un moteur électrique.( Solution 7:)

Pour un moteur asynchrone triphasé 230V/400V, 5,5A/3,2A, cos = 0,84, 1,5kW, 1435tr/min en charge nominale, nous avons enregistré les variation de la température d’une des ailettes de la carcasse en fonction du temps dans deux cas de figure : sans et avec ventilation forcée. Les relevés ont donné :

Cas 1 : sans ventilation					Cas 2 : avec ventilation

- A quel type de réponse ressemble le régime transitoire de l’évolution de la température en fonction du temps ?

- Pour les deux cas, déterminer les températures finales et initiales et les constantes de temps thermiques. Comparer les valeurs obtenues. Que peut-on en conclure ?

- Calculez la valeur de la puissance active électrique nominale consommée par le moteur alimenté par un réseau triphasé 400V 50Hz.

- Déterminez la valeur de la puissance active mécanique nominale fournie par le moteur.

- Déterminez la valeur nominale des pertes du moteur.

- Identifiez les origines physiques des différentes pertes du moteur asynchrone.

- Quelle est la conséquence de l'existence des pertes du moteur ?

- Comment expliquez-vous que la température des ailettes de la carcasse du moteur augmente au cours du fonctionnement permanent du moteur ?

- Pourquoi observe-t-on des ailettes sur la carcasse du moteur ? Quelle aurait été la conséquence sur la température de la carcasse du moteur à l'équilibre thermique s'il n'y avait pas d'ailettes ?

- Pourquoi le moteur est il équipé d'un ventilateur permettant une convection forcée ? Quelle est la conséquence sur la température du rotor et du stator à l'équilibre thermique s'il n'y a pas de ventilateur ?

- Que peut-on dire sur l’utilisation par le constructeur du refroidissement du moteur par rayonnement ?

- Quel est le mode de transfert principal de l'énergie thermique du rotor et du stator à la carcasse ?

- Quel est le mode de transfert principal de l'énergie thermique de la carcasse à l'air ambiant ?

- Dans les deux cas, déterminez la valeur de la résistance thermique lors du transfert de la puissance active thermique de la carcasse à l'air ambiant à l'équilibre thermique. Comparer les résultats obtenus.

- Identifiez les différentes stratégies mises en oeuvre pour réduire au maximum les pertes d'une machine électrique.

- Identifiez les différentes stratégies mises en oeuvre pour réduire au maximum la température du rotor et du stator à l'équilibre thermique d'une machine électrique.

## Limitation de la valeur efficace de l’intensité du courant parcourant un câble électrique.( Solution 8:)

En fonction de la nature du câble électrique et de la nature de l’énergie électrique transportée, une intensité maximale admissible pour chaque câble est déterminée pour une température d’air ambiant de 30°C afin que la valeur de la température des brins métalliques ne dépassent pas la température maximale de :

- 70°C pour un câble basse tension multibrins en cuivre isolant PolyChlorure de Vinyle (PVC) ;

- 90°C pour un câble basse tension multibrins isolant Polyéthylène Réticulé (PR).

On donne :

- Conductivité thermique du PVC : 	ktPVC = 0,18 W.m-1.K-1

- Conductivité thermique du PR : 	ktPR = 0,4 W.m-1.K-1

Pour un câble multibrins en cuivre, le courant maximum admissible est donné dans le tableau suivant :

| Isolant PVC | Section 1,5 mm² | Section 2,5 mm² | Section 4,0 mm² |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation triphasée | 18,5 A | 25 A | 34 A |
| Alimentation monophasés ou continue | 22 A | 30 A | 40 A |
| Isolant PR | Section 1,5 mm² | Section 2,5 mm² | Section 4,0 mm² |
| Alimentation triphasée | 23 A | 31 A | 42 A |
| Alimentation monophasés ou continue | 26 A | 36 A | 49 A |

- Pour un câble de section 2,5 mm² et en supposant que l’épaisseur d’isolant est égale au diamètre du câble, calculer, pour les deux types d’isolants considérés, la résistance thermique pour 1 m de câble.

- En déduire, pour les deux cas, la puissance thermique maximale que peut évacuer un mètre de câble.

- Calculer la résistance électrique linéique d’un mètre de câble à 20°C, puis à la température maximale.

Données : résistivité du cuivre à 0°C :

Cu0°C = 15,88 n.m ;

résistivité du cuivre à T°C : CuT°C = Cu0°C(1+4,27.10-3.T);

- En déduire les valeurs des courants maxima admissibles. Comparer avec les valeurs du tableau. Discuter.

- Que se passe-t-il si la température ambiante passe à 50°C ? Refaire les calculs. Conclure.

## Plaque de cuisson à induction électromagnétique.( Solution 9:)

Données :

( La plaque à induction se compose d'un enroulement inducteur (bobinage d'un primaire de transformateur) placé sous une plaque vitrocéramique et alimenté par une source de tension électrique alternative à haute fréquence (20KHz à 40KHz). La source de tension alternative haute fréquence fait parcourir l'enroulement inducteur par un courant alternatif haute fréquence créant ainsi des pôles magnétiques Nord et Sud variables au cours du temps. L'ustensile de cuisine se comporte comme un enroulement (bobinage d'un secondaire de transformateur) qui est le siège de phénomènes d'induction électromagnétique (Loi de Lenz, Loi de Faraday). Electriquement, l'ustensile se comporte comme un conducteur ohmique ayant une valeur de résistance électrique assez faible : l'intensité des courants induits est assez élevée, donc, l'énergie thermique produite au cours d'une période de la tension d `alimentation de l'enroulement inducteur est assez élevée. L'énergie électrique alternative consommée par l'enroulement inducteur est convertie en énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique reçue par l'ustensile est alors convertie en énergie thermique par effet Joule. Le rendement de la conversion d'énergie électrique alternative en énergie thermique est excellent.

- Quel est l'intérêt magnétique de faire parcourir l'enroulement inducteur par un courant alternatif haute fréquence ?

- Que voit l'ustensile lorsque l'enroulement inducteur est parcouru par un courant alternatif haute fréquence ?

- Enoncez la loi de Lenz qui s'applique à l'ustensile lorsque l'enroulement inducteur est parcouru par un courant alternatif haute fréquence.

- Enoncez la loi de Faraday qui s'applique à l'ustensile lorsque l'enroulement inducteur est parcouru par un courant alternatif haute fréquence.

- Quelle est la conséquence de la loi de Faraday au niveau de l'ustensile ?

- Quelle est la conséquence du fait que l'ustensile soit parcouru par un courant alternatif haute fréquence ?

- Qu'est ce qui est à l'origine de la production d'énergie thermique au niveau de l'ustensile ?

- Déterminez l'expression de la puissance active thermique produite au niveau de l'ustensile.

- Identifiez la grandeur physique qui permet le réglage de la valeur de la puissance active thermique.

- Peut on réaliser une plaque à induction si on alimente l'enroulement inducteur par une source de tension continue constante ? Pourquoi ?

- Pourquoi la valeur du rendement de la conversion d'énergie électrique alternative en énergie thermique est excellente ?

## Dissipateur thermique (Solution 10:)

Un transistor de puissance (boîtier TO 3) doit dissiper la puissance P = 50 W. Il est monté sur un dissipateur thermique avec assemblage direct.

Les données sont les suivantes :

- température de la jonction, Tj = 200 °C ;

- résistance thermique jonction-boîtier, Rjb = 1,4 °C/W ;

- résistance thermique boîtier-dissipateur, Rbd = 0,25 °C/W ;

- température ambiante Ta = 25 °C.

- Calculer la température du boîtier Tb et celle du dissipateur thermique Td.

- Quelle est la résistance thermique maximale Rda du dissipateur thermique ?

On propose les dissipateurs suivants :

| 9,6 °C/W | 4,5 °C/W | 1,6 °C/W |
| --- | --- | --- |

- Choisir un dissipateur qui convienne

- Calculer, pour ce dissipateur, les températures du dissipateur, du boîtier et de la jonction.

- Pourquoi tous ces dissipateurs sont-ils peints en noir mat ?

- Quels sont les avantages et inconvénients de la dissipation passive ?

## Radiateur pour transistor de puissance (Solution 1:)

ON prévoit de faire fonctionner à une température ambiante Ta de  40°C, un transistor de puissance de type BDY12 qui dissipe une puissance P de 8 W.

- Analyser les caractéristiques du transistor BDY12 données en annexes et en particulier ses caractéristiques thermiques.

- Dessiner le schéma thermique du transistor utilisé seul et montrer que l’installation du transistor sur un refroidisseur est indispensable.

- Le boîtier du transistor est maintenant fixé sur un radiateur (refroidisseur) de résistance thermique Rth (r) avec une rondelle de mica Rth (m) pour isoler électriquement le collecteur ( réuni au boîtier) de la masse ( qui correspond au radiateur). Dessiner le schéma thermique du montage.

- Calculer la valeur maximale que doit avoir la résistance thermique Rth max (r) du radiateur pour qu’à la puissance prévue, la température de jonction ne dépasse pas Tj (max)

- Quelles seraient dans ces conditions limites la température du boîtier et celle du radiateur ?

- On désire limiter Tj à 150°C. A l’aide de la documentation annexe, choisir un dissipateur.

## BTS Et 2008 Noumea : Etude du comportement thermique d'une résistance de freinage (Solution 11:)

Une résistance de dissipe l’énergie lors d’un freinage électrique tel que PRf = 102 kW

C.3.1. Calculer l'énergie ERf consommée par la résistance pendant la descente du tablier, d'une durée de 10 minutes. On exprimera cette énergie en joules puis en kilowattheures.

C.3.2. En faisant l'hypothèse que la résistance puisse être considérée comme un système isolé d'un point de vue thermique, calculer l'élévation de température (T de cette dernière à l'issue de la descente du tablier. On donne la capacité thermique massique de la résistance de freinage : CRf= 15.103 J.°C-1

C.3.3. Cette hypothèse vous paraît-elle réaliste ? Justifiez votre réponse.

C.3.4. Pour quelle raison les concepteurs du système ont-ils prévu une ventilation forcée ? Justifiez votre réponse.

## BTS Et 2011 Métro : Augmentation de la productivité dans une sucrerie (Solution 12:)

Une sucrerie procédant à de la cogénération en réutilisant de la vapeur, on souhaite voir si cet appoint énergétique est suffisant.

A.1. Débit en vapeur de la chaudière

La distribution de la vapeur fonctionne en circuit fermé. Après utilisation, celle-ci est recondensée et ramenée à l'entrée de la chaudière à une température de 100 °C. Une pompe permet de la comprimer à la pression de 35 bars. Nous allons calculer le débit massique de vapeur nécessaire à la production.

L'obtention de la vapeur s'obtient alors en 3 étapes :

a. Chauffage de l'eau liquide à 35 bars de 100 °C à 240 °C

b. Transformation de l'eau liquide en vapeur à 240°C : ébullition à une pression de 35 bars.

c. Chauffage de la vapeur d'eau à 35 bars jusqu'à 410 °C.

On rappelle que l'énergie thermique nécessaire pour élever la température de  d'une masse M d'un fluide (gaz ou liquide) se calcule à partir de la relation :  où C désigne la capacité thermique massique du fluide.

On donne :

| capacité thermique massique de l'eau liquide | CLiq = 4 320 J.kg-1°C-1 |
| --- | --- |
| capacité thermique massique de la vapeur d'eau | Cvap = 2 090 J.kg-1°C-1 |

A.1.1. Énergie thermique nécessaire pour la production de 1 kg de vapeur

A.1.1.1. Chauffage de l'eau liquide à 35 bars

Calculer l'énergie thermique Wath nécessaire pour chauffer 1 kg d'eau liquide de 100°C à240°C.

A.1.1.2. Chauffage de la vapeur d'eau à 35 bars.

Calculer l'énergie thermique Wcth nécessaire pour chauffer 1 kg de vapeur d'eau de 240 °C à410°C.

A.1.1.3. L'énergie thermique Wbth nécessaire pour faire passer 1 kg d'eau liquide à l'état de vapeur à 240 °C est de 1 740 kJ (attenti on à l'unité).

Déduire des questions précédentes l'énergie thermique totale WTth nécessaire à la production de 1 kg de vapeur à 410 °C à partir d'eau liquide à 100 °C.

A.1.2. Débit massique de la chaudière en vapeur

L'entreprise annonce une consommation moyenne journalière de gaz naturel de 170 000 m3. Le pouvoir calorifique du gaz naturel est de 11,54 kW.h.m-3.

A.1.2.1. Calculer l'énergie thermique journalière Wjth (exprimée en kW.h) libérée par la combustion du gaz.

A.1.2.2. Calculer la puissance thermique Pth disponible sachant que la production est assurée 24h/24h de façon constante.

A.1.2.3. Déterminer le débit massique Q (exprimé en kg.s-1) de vapeur d'eau de la chaudière en considérant que le rendement de l'installation est de 75 % et en sachant que l'énergie thermique nécessaire pour produire 1 kg de vapeur est de 2700 kJ.

## BTS Et 2011 Nouméa : Isolation de la Trémie (Solution 13:)

La trémie est initialement isolée thermiquement par une laine de verre d'épaisseur 10 cm. Cette étude a pour objectif d'évaluer si le doublement de l'épaisseur de l'isolant thermique permet d'effectuer des économies d'énergie significatives.

B.1 Rappel sur les unités de température

L'échelle de température Celsius est définie par deux points : le point 0°C correspondant à la température de la glace fondante sous une pression d'une atmosphère et le point 100°C.

B.1.1 Par quel phénomène physique est caractérisée la température de 100°C ?

L'état de repos thermodynamique complet de la matière qui correspond à la plus petite température possible (-273°C), est appelé « zéro absolu ». Il est choisi comme zéro de l'échelle Kelvin.

La loi de conversion des kelvins en degrés Celsius est :

avec ( en °C et T en K.

B.1.2 Compléter les valeurs manquantes des températures sur le document réponse B.

Dans la suite du sujet toutes les températures e sont données en °C.

Compte tenu de la relation précédente, on remarquera qu'une différence de température correspond à une même valeur numérique exprimée indifféremment en °C ou en K.

B.2 Pertes thermiques à travers la paroi de la trémie

L'énergie de chauffage du P.E. T, à l'intérieur de la trémie, tend à s'évacuer vers l'extérieur en traversant la paroi isolante. Afin de mener une étude sur l'isolation de la trémie, on émet plusieurs hypothèses simplificatrices : on suppose que la déperdition de chaleur est uniforme le long de la paroi de la trémie et on assimile sa surface cylindrique à un mur plan.

Ainsi, la puissance calorifique PC perdue par la trémie est donnée par la loi d'Ohm thermique

où Rth est la résistance thermique de la paroi de la trémie, (in et (ex étant les températures intérieure et extérieure à la frémie, supposées uniformes.

B.2.1 Vérifier que l'unité de résistance thermique est le °C.W-1 ou le K.W-1.

Les fournisseurs de matériaux isolants caractérisent leurs produits par la résistance thermique notée ici Rthp. Ainsi le pouvoir isolant d'une plaque de laine de verre de surface 1 m2 et d'épaisseur 10 cm est tel que : Rthp = 2,5 K.W-1.

B.2.2 Calculer la puissance calorifique PC0 perdue par une plaque isolante de 1 m2 recouvrant la trémie dans les conditions de température données ci-dessous :

(ex = 30°C	et (in =130°C

Nous allons maintenant déterminer la puissance calorifique perdue à travers toute la surface de la trémie. Le volume intérieur de la trémie comportant des zones coniques, nous supposerons, pour simplifier les calculs, que le volume calorifugé est parfaitement cylindrique.

B.2.3 Calculer la surface S des parois de la trémie, celle-ci étant identifiée à un cylindre, de hauteur H et de rayon R, fermé à sa base et à son sommet. H = 3,5 m et R=1 m.

Dans la suite du sujet on prendra : S = 28 m2.

B.2.4 Calculer la puissance calorifique totale Pct1 perdue à travers les 28 m2 de la paroi de la trémie, dans les mêmes conditions de température qu'à la question B.2.2.

B.2.5 En déduire la résistance thermique Rth des parois de la trémie.

B.2.6 Proposer une expression de Rth en fonction de Rthp et du nombre Np de plaques de 1 m2. En utilisant l'analogie entre les lois thermiques et électriques, déduire le type d'association, série ou parallèle, résultant de l'assemblage des Np plaques de résistance thermique Rthp.

B.3 Réduction des pertes thermiques liée à l'augmentation de l'épaisseur de l'isolant

On double la couche de laine de verre. Son épaisseur passe de 10 à 20 centimètres.

B.3.1 Si on considère une plaque de 1 m2 et de 20 cm d'épaisseur comme la superposition de 2 plaques de 1 m2 et d'épaisseur 10 cm, à quel type d'association, série ou parallèle, correspond ce groupement des résistances thermiques Rthp ? En déduire la valeur de la résistance thermique R'thp d'une plaque de laine de verre de 1 m2 et de 20 cm d'épaisseur.

B.3.2 Calculer la valeur de la résistance thermique Rth' de la paroi de la trémie.

B.3.3 En déduire, en tenant compte de la nouvelle épaisseur de l'isolant thermique, la puissance calorifique perdue totale Pct2 (les conditions de température sont identiques à celles de la question B.2.2).

B.3.4 Exprimer en pourcentage l'économie d'énergie réalisée sur les pertes de chaleur grâce au doublement de l'épaisseur de l'isolant. Quelle est l'énergie WécoT économisée pendant une heure de fonctionnement ?

## BTS Et 2012 Métro : Augmentation de la productivité dans une sucrerie ()

PARTIE A : Cogénération de l'énergie électrique

On souhaite vérifier si l'autonomie électrique est assurée par la cogénération pendant la période de production.

La chaudière à gaz naturel est dimensionnée afin de répondre aux besoins du processus de production, essentiellement la concentration et la cristallisation. L'énergie électrique nécessaire est produite à partir de la vapeur d'eau générée par la chaudière.

La vapeur est produite à la pression de 35 bars, puis détendue dans les turboalternateurs et enfin disponible pour le processus de fabrication à la pression de 3 bars.

Les parties A1, A2 et A3 sont indépendantes.

A.1. Débit en vapeur de la chaudière

La distribution de la vapeur fonctionne en circuit fermé. Après utilisation, celle-ci est recondensée et ramenée à l'entrée de la chaudière à une température de 100 °C. Une pompe permet de la comprimer à la pression de 35 bars. Nous allons calculer le débit massique de vapeur nécessaire à la production.

L'obtention de la vapeur s'obtient alors en 3 étapes :

a. Chauffage de l'eau liquide à 35 bars de 100 °C à 240 °C

b. Transformation de l'eau liquide en vapeur à 240°C : ébullition à une pression de 35 bars.

c. Chauffage de la vapeur d'eau à 35 bars jusqu'à 410 °C.

On rappelle que l'énergie thermique nécessaire pour élever la température de  d'une masse M d'un fluide (gaz ou liquide) se calcule à partir de la relation :  où C désigne la capacité thermique massique du fluide.

On donne :

| capacité thermique massique de l'eau liquide | CLiq = 4 320 J.kg-1°C-1 |
| --- | --- |
| capacité thermique massique de la vapeur d'eau | Cvap = 2 090 J.kg-1°C-1 |

A.1.1. Énergie thermique nécessaire pour la production de 1 kg de vapeur

A.1.1.1. Chauffage de l'eau liquide à 35 bars

Calculer l'énergie thermique Wath nécessaire pour chauffer 1 kg d'eau liquide de 100°C à240°C.

A.1.1.2. Chauffage de la vapeur d'eau à 35 bars.

Calculer l'énergie thermique Wcth nécessaire pour chauffer 1 kg de vapeur d'eau de 240 °C à410°C.

A.1.1.3. L'énergie thermique Wbth nécessaire pour faire passer 1 kg d'eau liquide à l'état de vapeur à 240 °C est de 1 740 kJ (attenti on à l'unité).

Déduire des questions précédentes l'énergie thermique totale WTth nécessaire à la production de 1 kg de vapeur à 410 °C à partir d'eau liquide à 100 °C.

A.1.2. Débit massique de la chaudière en vapeur

L'entreprise annonce une consommation moyenne journalière de gaz naturel de 170 000 m3. Le pouvoir calorifique du gaz naturel est de 11,54 kW.h.m-3.

A.1.2.1. Calculer l'énergie thermique journalière Wjth (exprimée en kW.h) libérée par la combustion du gaz.

A.1.2.2. Calculer la puissance thermique Pth disponible sachant que la production est assurée 24h/24h de façon constante.

A.1.2.3. Déterminer le débit massique Q (exprimé en kg.s-1) de vapeur d'eau de la chaudière en considérant que le rendement de l'installation est de 75 % et en sachant que l'énergie thermique nécessaire pour produire 1 kg de vapeur est de 2700 kJ.

# Solutions à Electrothermie

### Exercice 10:: Radiateur pour transistor de puissance (Exercice 10:)

### Exercice 1:Ballon d’eau chaude

        - L’énergie nécessaire au chauffage est

        - La puissance minimale nécessaire est de

        - On consomme 1916 W pendant 8h soit 1916x8 = 15300 Wh =15,3 kWh

On est en Heures Creuses Tarif HC : 0,0734 €/kWh

Le cout du chauffage est de 0,0734x15,3 = 1,125 €

        - Si on puise 80 l d’eau chaude elle sera remplacé par 80 l d’eau froide

On a donc 80 l d’eau à 10°C et 160 l à 65°C

Soit une température finale

        - L’énergie perdue est de

Donc  la puissance moyenne de déperdition est de

Ce qui est une puissance perdue lorsque la température du ballon est d’environ 45,3 °C alors que la température extérieure est de 20°C.

Donc la déperdition du ballon

### Exercice 2:Etude d’un cumulus

            - La masse d’eau est de 300 kg

2.1.

2.2.

            - Chaleur massique :

            - Elément chauffant :

4.1. 1,5 kW est la puissance électrique de la résistance lorsqu’elle est alimentée sous 230 V

4.2.

4.3. L’énergie à fournir à l’eau est 17,4 kWh , on la fournit au rythme de P=2,5 kW, comme

4.4. Non car le temps de chauffe nécessaire dépasse les 6h d’heures creuses

            - Elément chauffant :

5.1.

5.2.

### Exercice 3:Isolation d’un garage (D’après BTS EEC 96)

1°) Le coefficient de transmission thermique  est d’autant plus grand que ( est grand , soit si l’on est mal isolé, la puissance nécessaire pour maintenir une température équivalente est plus importante  donc             Kisolé < K’non isolé

2°)  On peut se rapprocher de 2 relations :  donc

De plus la relation liant la puissance P traversant une paroi S pour laquelle de part et d’autre les températures sont Ti et Te est lié à la résistance thermique Rth par :

Donc  avec

- Si P=12 kW, Ti=17°C , Te=2°C, S= 160 m² :  soit

- Si P=5,5 kW, Ti=17°C , Te=2°C, S= 160 m² :  soit

3°) le chauffage donne une partie de sa puissance pour chauffer l’air de 2°C à 17°C.

L’énergie nécessaire pour amener 90 m3 d’air de de 2°C à 17°C.

ce qui est l’énergie à fournir par heure

Soit une puissance de

4°) donc la puissance moyenne transmise aux parois

- Avant isolation :

- Après isolation :

5°) 	Avant isolation

Après isolation

6°) Rappel

On peut prendre le problème de plusieurs manières :

Le plus simple est de déterminer

- la résistance thermique du mur non isolé : ,

- la résistance thermique du mur isolé : ,

- Donc la différence permet de trouver la résistance thermique de l’isolant

Et  donc  soit 9,7 mm

Ou en repartant de K1 et K2

- Si on n’est pas isolé

- Si on n’est isolé   donc

Donc

### Exercice 4:Protection thermique d’un composant

1°) Le courant entrant obéit à la loi des nœuds donc Ientrant =1A

En faisant le bilan des puissances entrante (Pabs=15x1=15 W) et sortante (Pu=5x1=5W), la puissance disspée est donc de 10 W.

2°)

La résistance thermique doit être inférieure à 4 °C/W

3°)

Si le boitier est nu la température atteinte par celui-ci serait de 75°C ce qui le détruira

4°)

### Exercice 5:four électrique à chaleur tournante

### Exercice 6:Echauffement d’un moteur électrique.

### Exercice 7:Limitation de la valeur efficace de l’intensité du courant parcourant un câble électrique.

            - Résistance thermique des câbles

|  | La surface d’échange est la surface du cylindre en contact avec l’isolant luyi même en contact avec l’extérieur est La résistance thermique de l’isolant est de la forme Soit L’épaisseur de l’isolant e est donnée égale à 2R Soit Et |
| --- | --- |

            - La puissance thermique maximale que peut évacuer le câble est donné par

              - Pour le PVC :

              - Pour le PR :

            - Calcul de la résistance thermique linéique pour une section S de 2,5 mm²

            - Les courants admissibles sont tels que

              - PVC :

              - PR :

            - Si la température ambiante passe à 50°C

donc

donc

### Exercice 8:Plaque de cuisson à induction électromagnétique.

### Exercice 9:Dissipateur thermique

1°) La température de la jonction est la température maximale à ne pas dépasser.

Dans ce cas de fonctionnement on doit dissiper 50 W donc

        - La température du boitier est donnée par

donc

soit

La température du dissipateur est donnée par

donc

soit

        - La résistance thermique maximale du dissipateur thermique est donc telle que

Donc

        - On choisit donc le dissipateur à 1,6 °C/W

        - La température fixée est celle de la température ambiante, les autres températures sont à recalculer, la température du boitier doit être plus petite.

La température de la jonction est bien inférieure aux 200 °C max que peut supporter la jonction

        - Les dissipateurs sont peints en noir car le noir permet d’avoir une émissivité plus importante et donc une évacuation de la chaleur par rayonnement plus importante.

        - Avantage : peu couteux

Inconvénient : Volumineux, dépendant de Text

### Exercice 11: BTS Et 2008 Noumea : Etude du comportement thermique d'une résistance de freinage

C.3.1.  donc ERf= 61,2 MJ ou 17 kWh	0.5

C.3.2. 	1

C.3.3. Irréaliste car proche température soleil	0.5

C.3.4. donc ventilation forcée	0.5

### Exercice 12: : BTS Et 2011 Métro : Augmentation de la productivité dans une sucrerie ()

A.1. Débit en vapeur de la chaudière

A.1.1. Énergie thermique nécessaire pour la production de 1 kg de vapeur

A.1.1.1.

L'énergie thermique Wath nécessaire pour chauffer 1 kg d'eau liquide de 100°C à240°C est de 604,8 kJ.

A.1.1.2.

L'énergie thermique Wcth nécessaire pour chauffer 1 kg de vapeur d'eau de 240 °C à410°C est de 355,3 kJ

A.1.1.3.

L’énergie thermique totale WTth nécessaire à la production de 1 kg de vapeur à 410 °C à partir d'eau liquide à 100 °C est de 2700 kJ

A.1.2. Débit massique de la chaudière en vapeur

A.1.2.1. L’énergie thermique journalière Wjth (exprimée en kW.h) libérée par la combustion de de 170 000 m3 de gaz à 11,54 kW.h.m-3 est .

A.1.2.2. La puissance thermique Pth correspondante est  .

A.1.2.3. Il faut 2700 kJ pour produire 1 kg  de chaleur , le rendement est de 75 % . L’énergie thermique nécessaire est de kJ /kg donc le débit massique est

OU

En une journée 1,9618 kWh d’énergie fournie

( avec un rendement de 75% : 1,471 kWh soit 5,296.109 kJ

(  kg/j

(

### Exercice 13:BTS Et 2011 Nouméa : Isolation de la Trémie ()

B.1 Rappel sur les unités de température

B.1.1 100°C : l’eau bout à la pression atmosphérique.

B.1.2.

B.2 Pertes thermiques à travers la paroi de la trémie

B.2.1  donc Rth est en °C.W-1 ou K.W-1

B.2.2 .

B.2.3.  donc

B.2.4.

B.2.5 .

B.2.6 . Equivalent à Np plaques en parallèle

B.3 Réduction des pertes thermiques liée à l'augmentation de l'épaisseur de l'isolant

B.3.1 Superposition = association série donc .

B.3.2 .

B.3.3 .

B.3.4.

### Exercice 14:BTS Et 2012 Métro : Augmentation de la productivité dans une sucrerie ()

A.1. Débit en vapeur de la chaudière

A.1.1. Énergie thermique nécessaire pour la production de 1 kg de vapeur

A.1.1.1.

L'énergie thermique Wath nécessaire pour chauffer 1 kg d'eau liquide de 100°C à240°C est de 604,8 kJ.

A.1.1.2.

L'énergie thermique Wcth nécessaire pour chauffer 1 kg de vapeur d'eau de 240 °C à410°C est de 355,3 kJ

A.1.1.3.

L’énergie thermique totale WTth nécessaire à la production de 1 kg de vapeur à 410 °C à partir d'eau liquide à 100 °C est de 2700 kJ

A.1.2. Débit massique de la chaudière en vapeur

A.1.2.1. L’énergie thermique journalière Wjth (exprimée en kW.h) libérée par la combustion de de 170 000 m3 de gaz à 11,54 kW.h.m-3 est .

A.1.2.2. La puissance thermique Pth correspondante est  .

A.1.2.3. Il faut 2700 kJ pour produire 1 kg  de chaleur , le rendement est de 75 % . L’énergie thermique nécessaire est de kJ /kg donc le débit massique est

OU

En une journée 1,9618 kWh d’énergie fournie

( avec un rendement de 75% : 1,471 kWh soit 5,296.109 kJ

(  kg/j

(

# Text boxes

Réseau monophasé 230 V – 50 Hz

Convertisseur AC/AC

Résistances électriques de chauffe

Réseau monophasé 230 V – 50 Hz

Convertisseur DC/DC

Résistances électriques de chauffe

Redresseur à diodes