Correction des exercices des TD1 et 2 +,application 2 du cours sur les machines frigorifiques :

Exercice 3 (TD1) : Cycle de Stirling

1 : Transformations isochores 23 et 41. La quantité de chaleur échangée est égale à

car et

2 : Rendement thermique qu cycle

Bilan énergétique :

Bilan entropique : car

Remarque : l’entropie créée au sein du système est nulle car les transformations sont supposées réversibles.

le rendement du cycle de Stirling idéal est identique à celui de Carnot.

3 : Dimensionnement du capteur solaire

Si la puissance du moteur est égale à 3 kW. Cela signifie que la puissance calorifique fournie par la source chaude vaut  .

Il faut donc dimensionner le capteur pour que . On obtient un diamètre D égal à 3,035 m pour concentrer une puissance de 10,06 kW avec le capteur.

Exercice 2 (TD2) :

ETAGE 1

| Points | P(b) | t(°C) | h(kJ/kg) | s(kJ/kg.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -33,33 | 1,718 | 7,1 |
| 1’’ | 5 | 100 | 2 | 7,3 |
| 1’’is | 5 | 70 | 1,929 | 7,1 |
| 1’ | 5 | 3 | 0,5176 |  |
| 1’’’ | 1 | -33,33 | 0,5176 |  |

ETAGE 2

| Points | P(b) | t(°C) | h(kJ/kg) | s(kJ/kg.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 3 | 1,765 | 6,55 |
| 2’’ | 14 | 92 | 1,953 | 6,7 |
| 2’’is | 14 | 75 | 1,906 | 6,55 |
| 2’ | 14 | 36,7 | 0,670 |  |
| 2’’’ | 5 | 3 | 0,670 |  |

Pour obtenir les points 1’’ et 2’’, on utilise le rendement de compression isentropique :

idem pour le point 2’’. Les températures de ces points sont déterminées graphiquement sur le diagramme. Les points 1’’is et 2’’is se trouvent respectivement sur les isentropes s1 et s2.

2 Si on adopte l’hypothèse du gaz parfait :

Les températures de fin de compression isentropique s’écrivent :  et le travail massique correspondant s’écrit :

On obtient alors dans l’hypothèse que gaz parfait :

Avec le rendement isentropique de compression, on en déduit les travaux de compression réels  (toujours dans l’hypothèse du gaz parfait) :

3. Dans le cas du gaz réel, on détermine les travaux à l’aide du diagramme :

L’hypothèse du gaz parfait dans le domaine de la vapeur surchauffée conduit à surestimer les travaux par rapport au cas réel.

4.

5. . La chaleur cédée par l’ammoniac dans l’étage 1 (au niveau du condenseur) sert à évaporer l’ammoniac liquide qui circule dans l’évaporateur du cycle 2. Cela conduit à la relation suivante :

6.

Application 2 (chap. 4)

1) Diagrammes vus en cours

2)

| Points | p(bar) | T(°C) | h(kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,909 | -10 | 1250,5 |
| 2 | 10,027 | 110 | 1490 |
| 2’ | 10,027 | 85,23 | 1430,1 |
| 3 | 10,027 | 25 | 1284,3 |
| 4 | 10,027 | 25 | 117,6 |
| 5 | 10,027 | 20 | 91,9 |
| 6 | 2,909 | -10 | 91,9 |

3)Débit massique horaire de l’ammoniac :

4) Débit massique de l’eau circulant dans le condenseur :

Débit volumique de l’eau circulant dans le condenseur :

- Puissance isentropique de compression : 64,485 kW

Puissance réelle à fournir au compresseur : 87,73 kW

- Coefficients de performance d’effet frigorifique :

-isentropique : 6,45

-réel : 4,74

- Coefficient de performance d’une machine de Carnot fonctionnant entre les températures TF et TC : 7,51.

# Text boxes

p

v

T

s

1

4

3

2

1

2

3

4