BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 1999

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

SPECIALITE : BIOCHIMIE – GENIE BIOLOGIQUE

Epreuve de Technologies Biochimiques et Biologiques

Interrogation préliminaire de BIOCHIMIE

Durée : 30 minutes							Coefficient : 1,5

SUJET N° 15

## Calculatrice autorisée

# DOSAGE DES PROTEINES SERIQUES PAR LA METHODE DU BIURET

- A l’aide de l’annexe 1, donner le principe du dosage colorimétrique des protéines par la méthode du Biuret.

- Indiquer la loi de Beer-Lambert.

Préciser la signification des différentes grandeurs et leurs unités.

- A l’aide des spectres d’absorption de l’annexe 2, déterminer la longueur d’onde à laquelle s’effectue le dosage. Justifier.

- On prépare 50 mL d’une solution mère de sérum albumine (SAB) à 10 g/L.

Déterminer la masse de SAB à peser.

- A l’aide de cette solution mère, on prépare 3 solutions filles de la façon suivante :

|  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution mère (mL) | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
| Solution de chlorure de sodium (mL) | 7,5 | 5,0 | 2,5 |

5-1 Proposer le matériel utilisé pour ces dilutions.

5-2 Déterminer les concentrations massiques (en g/L) des solutions filles.

Expliquer le calcul sur un exemple.

- Sachant que la concentration normale en protéines sériques est de l’ordre de 70 g/L, quelle dilution doit-on réaliser pour ce dosage ? Justifier.

Annnexe 1.	Réactif de Gornall

CuSO4, 5 H2O				1,5 g

NaOH en pastilles				60 g

KI						1 g

Tartrate double de sodium et potassium	6 g

q.s.p. 1L

La courbe 1 correspond au spectre d’absorption du témoin réactif.

La courbe 2 correspond au spectre d’absorption du tube dosage.

### BAREME

#### IP BIOCHIMIE sujet N°15/1999

##### Question			Corrigé				Barême

1		En milieu alcalin, il y a formation d’un complexe	5 pts

entre les liaisons peptidiques et les ions Cu2+ ;

il y a proportionnalité entre la concentration

en protéines et l’intensité de l coloration.

2		A = .l.C						1 pt

unités + signification des termes			4 points

3		 = 540 – 550 nm					2 points

max entre l’essai et le témoin

4		0,500 g						1 point

  - fioles de 10 mL (ou tubes à essais)

pipettes automatiques, graduées ou burettes		3 points

5.2.		F1 = 2,5 g/L						2 points

F2 = 5 g/L

F3 = 7,5 g/L

- 6		dilution au 1/10 ou au 1/20				2 points