Exercice d’application :

Un transformateur triphasé Dyn, 1,5 kV / 410 V, a un courant nominal secondaire égal à 70 A. Deux essais ont permis de déterminer P10 = 400 W et P1CC = 780 W à I2N.

Calculez :

- Le rapport de transformation.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- L’intensité primaire nominale.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Le rendement du transformateur à  I2N.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- La puissance apparente nominale au primaire.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- La puissance apparente nominale au secondaire.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- La puissance active fournie par le secondaire à une charge résistive absorbant 70 A.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- La puissance active fournie par le secondaire à une charge inductive ( cos φ = 0,85) absorbant 50 A.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Que veut dire Dyn ? Dessiner le couplage.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

# Text boxes

L1

L2

L3

N

I2

V2

U2

L1

L2

L3

J1

I1

U1

U1