TD triphasé

Exercice 1 :

Chaque élément chauffant d’un radiateur triphasé doit avoir 400 V à ses bornes. La puissance absorbée par ce radiateur est de 3kW.

Quel type de couplage doit-on réaliser ?

Le dessiner sur la figure ci-contre et indiquer la connexion au réseau EDF.

Déterminer la valeur efficace de l’intensité du courant dans chacun des fils de ligne.

Déterminer la valeur de la résistance de chaque élément chauffant.

Calculer la puissance réactive de ce radiateur.

Exercice 2 :

Sur la plaque signalétique d’un moteur triphasé on lit 	400 V / 700 V.

On  utilise  un réseau 230 V / 400 V ; 50 Hz. On donne pour chaque enroulement du moteur l’impédance Z = 46,5 ( et le déphasage ( = 36 °.

Calculer :

- Calculer le facteur de puissance du moteur

- Quel doit être le couplage des enroulements du moteur sur le réseau.

- La valeur efficace J des courants circulant dans les enroulements.

- La valeur efficace I des courants circulant en ligne.

- La puissance apparente S

- La puissance active absorbée P.

- La puissance réactive Q.

Exercice 3 :

Un récepteur triphasé équilibré est couplé en triangle et alimenté par un réseau 230/400 V, 50 Hz. On mesure la puissance P1 reçue pour une phase par ce récepteur

- L’intensité efficace du courant dans une branche du triangle est égale à 2,78 A. quels calibres d’intensités et de tension doit-on utiliser pour faire la mesure de P1 sachant que le wattmètre possède les calibres suivants :

1 A ; 3 A ; 10 A pour le courant

480 V ; 240 V ; 120 V et 60 V pour la tension.

La déviation du wattmètre est de 20 divisions, il en comporte 120 au total. en déduire la valeur de la puissance P1.

En déduire la puissance active consommée par ce récepteur.

Quel est le facteur de puissance de ce récepteur ?

Exercice 3 :

Une installation industrielle est alimentée par un réseau triphasé 230 V/ 400V, 50 Hz. Les puissances active et réactive de l’installation sont respectivement : P = 55 kW ; Q = 45 kVAR

- Calculer le facteur de puissance global de l’installation

- La valeur efficace de l’intensité du courant de ligne

- La capacité de chacun des condensateurs, montés en triangle, permettant de relever le facteur de puissance à 0,90

Exercice 5 :

Sur la plaque signalétique d’un moteur triphasé on lit 	 230 V.

ce moteur triphasé est alimenté par un réseau 230 V – 400 V, 50 Hz absorbe une puissance active de 3 kW. Chaque fil de ligne est parcouru par un courant d’intensité efficace I = 6,5 A.

- Quel doit être le couplage du moteur sur le réseau ?

- Calculer le facteur de puissance du moteur.

- Calculer la capacité de chacun des trois condensateurs qui, montés en triangle, permettent d’obtenir un facteur de puissance de 0,93.

- Calculer alors la nouvelle valeur efficace de l’intensité du courant dans les fils de ligne.

Exercice 6 :

Une installation triphasé 230 V/400 V, 50 Hz alimente :

- un ensemble de tubes fluorescents se comportant comme un récepteur inductif de facteur de puissance cos φ = 0,85 absorbant au total 4kW.

- 20 moteurs identiques triphasés, chacun de puissance utile 0,6 kW et de rendement 0,75 et de facteur de puissance cos φ = 0,8

- déterminer la puissance active des 20 moteurs

- Déterminer les puissances actives, réactives et apparentes de l’ensemble.

Calculer l’intensité du courant en ligne et le facteur de puissance.

Les tubes doivent être alimentés sous une tension de 230V. Comment doit-on les coupler?

Les moteurs doivent être alimentés sous une tension de 400 V. Comment doit-on les coupler

Calculer la capacité de l’un des trois condensateurs à brancher en triangle sur la ligne pour relever le facteur de puissance à 0,9.

Exercice 7 :

Un réseau triphasé 230 V – 400 V, 50 Hz alimente trois moteurs triphasés équilibrés dont les caractéristiques sont les suivantes :

- moteur M1 : puissance absorbée : P1 = 3 kW ;       facteur de puissance cos 1 = 0,8 ;

- moteur M2 : puissance absorbée : P2 = 2 kW ;        facteur de puissance cos 2 = 0,75 ;

- moteur M3 : puissance absorbée : P3 = 3 kW ;        facteur de puissance cos 3 = 0,85.

- Calculer les puissances active, réactive et apparente fournies totales

- Calculer la valeur du facteur de puissance dans ces conditions.

- Calculer la valeur efficace de l’intensité du courant dans les fils de ligne