| EXercices de physique appliquée sur les Transformateurs |  | tge |
| --- | --- | --- |

Exercice 1 +corrigé : Etude d’une bobine  (Primaire de transformateur à vide )

Le circuit magnétique (CM) de transformateur de 30cm de long , de section de fer s=4 cm2 comporte 1000 spires au primaire .Il est alimenté par le réseau 220V 50Hz . Le circuit magnétique est que b=1,2510-3 H .

1. Que peut on dire du circuit magnétique et de sa perméabilité relative (µr). Déterminer µr .

2. Déterminer E1 , Bmax , B , ((flux dans le CM) et t dans la bobine , H (excitation magnétique ) .

3. Ecrire le théorème d'ampère et en déduire I . Calculer l'inductance de la bobine de 2 façons.

1. Le circuit magnétique est non saturé  car B est proportionnel à H : B=or H =1,2510-3 H ( µr = 995

2. e1= -u1 (valeurs instantanées )  ( E1= U1(valeurs effiaces ) =220 V 
U1= 4,44 N BMaxS f  ( BMax= 2.47 T          (      B=BMax/(2 =1.75T
=BS  = 0.7mWb              t=N= NBS =0.7Wb            H = B/or =1400A/m

3. H l =NI(  I= H l/ N=0.42A    Par définition L= t/I=1,67H  
 En alternaif sinusoïdal   U=L(I ( L= U/(I= 1,67H

Exercice 2 +corrigé : Soit un transformateur parfait 380V/220 V 50 Hz de puissance apparente nominale S=2 kVA

1. Calculer les courants nominaux I1N , I2N et le rapport de transformation m .

2. La charge inductive est constituée d'une résistance R=20  ( en série avec une inductance L=50mH . Calculer l'impédance de la charge et son facteur de puissance . En déduire les courants du transformateur et la puissance active fournie .

1. SN= U1NI1N=U2NI2N (I1N=2000/380=5,25A et  I2N =2000/220=9,09A    m= U2/U1= 220/380 = 0,577

2. Zc=R+jL(=20+j15.9=[25,6 ;38,5 ] (  fp=cos  = 0.783 
I2=U2/zc=8,59A            I1=mI2 =4,96 A            P2=U2I2cos (2= 1480w

Exercice 3 : Un transformateur monophasé 380 V/24 V, 50 Hz de 1kVA alimente une charge purement résistive.

1. Quelle est l'intensité nominale du courant au secondaire ?

2. Quelle est la tension secondaire à vide sachant que la chute de tension relative est de 6% ?

3. Calculer le rapport de transformation ?

Exercice 4 : un transformateur monophasé  380 V/24 V, 50 Hz a une  puissance apparente nominale  SN=500VA. Il possède N1=1200 spires au primaire , le circuit magnétique a une longueur de 20cm et une section de 10cm2.

1. Etude à vide : I1v = 0,1A et U2v=24V .

1.1. Calculer le champ magnétique efficace , le flux efficace dans le circuit magnétique ( et celui dans la bobine primaire (t1 . Déterminer l'inductance de la bobine primaire .

1.2 - Déterminer le rapport de transformation  m et le nombre de spires secondaire N2 .

2 - Etude en charge du transformateur parfait .

2.1. Calculer les courants nominaux .

2.2. Le transformateur alimente une charge inductive d'impédance Z=2 ( et de facteur de puissance 0,8 . Calculer les courants secondaire , primaire ,  les puissances actives et le rendement .

2.3. Donner le schéma équivalent du transformateur parfait et placer sur un diagramme les différentes grandeurs électriques et magnétiques ((, E1, E2 , U1 , U2 , I1 , I2 ).Que peut on dire des facteurs de puissance primaire et secondaire .

Exercice 5 : etude du transformateur : 400/240v  50hz  2000va

1. Que représente les grandeurs ci dessus. En déduire I1N et I2N .

2. Le transformateur  supposé parfait alimente une charge de résistance R=25 ( en série avec une inductance  L =50mH . Calculer l’impédance de la charge et son facteur de puissance . En déduire les courants primaire et secondaire du transformateur et la puissance active fournie à la charge .

3. Essai à vide : Donner le schéma du montage pratique et préciser le calibre des appareils utilisés pour relever les courbes ci- dessous : U2V et P1V en fonction de U1 :

Tracer et interpréter ces courbes. Etablir la relation entre u2v et U1 et en déduire m .

Déterminer P1v pour U1n .Que peut on en déduire ?

4. Essai en court circuit : Quel est le rôle de cet essai ? Dans quelles conditions réalise t on cet essai?

Exercice 6 : On veut déterminer le rendement d'un transformateur monophasé par la méthode des pertes séparées. Pour cela, trois essais sont réalisés.

Essai à vide : U10 = 220 V, U20 = 125 V, I10 = O,5 A, P10 = 75 W.

Essai en court-circuit : U 1cc = 20 V, I2cc= 10 A, P1cc= 110 W.

Essai avec une charge résistive pour un fonctionnement nominal :U1 = 220 V, U2 = 120 V, I2= 10 A.

1. Calculer le rapport de transformation du transformateur.

2. Quel est le facteur de puissance à vide ?

3. Déterminer :

3.1. les pertes dans le fer

3.2. les pertes par effet Joule pour le fonctionnement nominal.

4. Calculer le rendement du transformateur pour le fonctionnement nominal.

Exercice 7 : On étudie en salle d’essais un transformateur monophasé 380V/220V ; 2kVA .

- Essai à vide sous U1n=380V  on relève :U2v=250V   P1v=60W   I1v=0,5A .

- Essai en courant continu: U1=7V pour I1=5A et U2=6.4V pour I2=8A .

- Essai en court circuit sous U1cc=34V on relève P1cc=90W   I2cc=8A .

- Essai en  charge sous U1n=380 V :  U2=230V pour I2=8A  cos (2=0.8 AR (i2 en retard sur u2)

1. Déterminer les courants nominaux primaire I1n et secondaire I2n.

2. Essai à vide: Déterminer le rapport de transformation .

2.1. Donner le schéma du montage , le calibre et le type des appareils utilisés.

2.2..Que peut-on déduire de cet essai?

3. Essai en court circuit : Que peut-on déduire de cet essai? Justifier . Déterminer Rs et Xs .

4. Essai en courant continu : retrouver rs à partir de cet essai en courant continu .

5. Essai en charge: I2=8A cos (2=0.8

5.1. Donner le schéma  équivalent du transformateur au secondaire . Placer les tensions et courant . donner l'équation de la maille de sortie .

5.2. Calculer la chute de tension absolue à partir des mesures . Retrouver la chute de tension à partir de la formule approchée (U2=RsI2cos(2 + XsI2sin (2) . Tracer le diagramme vectoriel et en déduire U2 (Echelle 10V/cm) . En déduire U2 .

5.3. Calculer le rendement du transformateur et le facteur de puissance primaire  .

Exercice 8 : Sur la plaque signalétique d'un transformateur monophasé on relève : 5kV / 400 V, 50 Hz et S = 20 kVA

On réalise les essais suivants
- Essai à vide sous U1n=5kV  on relève :U2v=400V P1v = 500 W et I1v=0,50A. 
- Essai en court circuit sous U1cc = 280 V on relève P1cc = 500 W et I2cc= 50A

| 1. Quelles sont les valeurs efficaces des courants nominaux I1N et I2N . 2. Déterminer le rapport de transformation m . 3. Soit le schéma équivalent ci contre du transformateur vu du secondaire . Que représente U2v, Rs et Xs=lsw . Calculer Rs et Xs. 4. Placer sur le schéma équivalent ci contre les différentes tensions et courant . Ecrire l'équation de la maille de sortie . |  |
| --- | --- |

5. Essai en charge  : On prendra  Rs=0.2 , Xs=0.4U2=380V,I2=50A  et cos2=0.8

5.1. Déterminer graphiquement la tension U2V .(On précisera les différentes tensions de l'équation de la question 1.4 et on prendra une échelle de 20V/cm) .

5.2. Calculer U2V en utilisant la relation approchée (U2=RsI2cos (2+XsI2sin (2

5.3. Donner la relation littérale du rendement ,justifier les différents termes et calculer ce rendement .

Exercice 9  : Sur la plaque signalétique d'un transformateur monophasé on relève  380V/220V ; 2 kVA .

On réalise les essai suivant

- Essai à vide sous U1n=380V  on relève :U2v=240V   P1v=60 W   I1v=0,5A .

- Essai en courant continu :au primaire  U1=4,5V pour I1=3A et au secondaire U2=4,8V pour I2=6A .

- Essai en court circuit sous U1cc=34V on relève P1cc=90 W   I2cc=8A .

- Essai en  charge sous U1n=380 V on relève U2 pour différentes valeurs de I2 avec  cos(2=0.8 AR (i2 en retard sur u2)

| I2(A) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2(V) | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 |

1. Caractéristiques:

1.1. A quoi correspondent les indications de la plaque signalétique?

1.2. Calculer les courants nominaux du transformateur et le rapport de transformation .

2. Essai en courant continu :

2.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés pour le primaire .

2.2. Quel est le rôle de cet essai (justifier) .Que peut-on en déduire ?

3. Essai à vide :

3.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

3.2. Calculer les pertes joules à vide . En déduire le rôle de l’essai à vide .A quoi correspond P1v?

4. Essai en court-circuit:

4.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

4.2. Calculer les pertes fer dans l'essai en court circuit sachant qu'elles sont proportionnelles au carré de la tension . En déduire le rôle de l’essai en court circuit . A quoi correspond P1cc?

4.3. Calculer la résistance Rs et la réactance Xs du modèle équivalent du transformateur vu au secondaire

5. Essai en charge ( l'hypothèse de Kapp):On prendras Rs=1.4  et Xs=2.3  .

5.1. Qu'est-ce que l'hypothèse de Kapp .

5.2. Interpréter la courbe U2(I2) . Déterminer son équation  et calculer la chute de tension relative nominale (en %).

5.3. I2 =8A cos(2=0.8 .

5.3.1. Calculer (U2 à partir de la formule approchée . Comparer au mesures .

5.3.2. Rappeler le modèle équivalent du transformateur vu au secondaire . Ecrire l’équation de la maille de sortie .

5.3.3 - Retrouver U2v en utilisant le diagramme vectoriel correspondant à cette équation (U2=220V). Retrouver U2v en utilisant les nombre complexes .

5.3.4. Calculer le rendement du transformateur .

5.3.5. La charge du transformateur est constituée d'une résistance en parallèle avec une inductance . Calculer les valeurs de R et L .

5.4. Que devient le rendement pour I2=4A et cos(2=0.8.

5.5. Le rendement est  maximum lorsque les pertes fer son égales aux pertes joule . Pour quelle valeur de I2 le rendement est il maximum ? Calculer ce maximum .

Exercice 10  : ETUDE D'UN TRANSFORMATEUR MONOPHASE 2,2 kVA .

Les essais suivants ont étè effectués:

- Essai en continu  au primaire : I1=10A U1=5V. au secondaire I2=10A U2 =0,22V

- Essai à vide U1v=220V 50Hz, U2v=44V P1v=50W  et I1v=1A .

- Essai en court-circuit sous une tension réduite U1cc =22V pour I2N=50A : on relève P1cc =110 W .

- Essai en charge : U1N=220V cos 2=0.8.

| I2 (A) | 0 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2(V) | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |

1. Déterminer les courants nominaux primaire I1n et secondaire I2n.

2. Essai à vide:

2.1. Déterminer le rapport de transformation .

2.2. Calculer le facteur de puissance à vide et le déphasage correspondant. Justifier.

2.3. Donner le schéma du montage réalisé, le calibre et le type des appareils utilisés.

2.5. Calculer les pertes par effet Joule à vide . Montrer que l'on peut les négliger dans cet essai . A quoi correspond P1v.?

3 Essai en court circuit:

3.1. Calculer les pertes fer à vide . En déduire que la puissance primaire en court-circuit est égale au pertes joules .

3.2. Retrouver ces pertes joules à partir d'un autre essai .

4 - Essai en charge:

4.1. Pour I2=I2N , calculer la chute de tension absolue et relative .

4.2. Pour I2=I2N , calculer le rendement du transformateur et le facteur de puissance primaire.

4.3. Calculer le rendement du transformateur pour I2=I2n/2 et cos (2  =0.8.

Exercice 11  : Sur la plaque signalétique d'un transformateur monophasé de sécurité on relève :  380V/24V ; 2,5 kVA ,

On réalise les essai suivant

- Essai à vide sous U1n=380V  on relève :U2v=25V   P1v=60 W   I1v=0,6A .

- Essai en courant continu au primaire  U1=6V pour I1=6A .

- Essai en court circuit sous U1cc=16V on relève P1cc=80 W   I2cc= 100A .

- Essai en  charge sous U1n=380 V on relève U2 et I1 pour différentes valeurs de I2 avec  cos(2=0.8 AR (i2 en retard sur u2)

| I2(A) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1(A) | 0,6 | 1,4 | 2,6 | 4 | 5,25 | 6,6 |
| U2(V) | 25 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 24 |

1. Caractéristiques de la plaque signalétique :

1.1. A quoi correspondent les indications de la plaque signalétique?

1.2. Calculer les courants nominaux du transformateur et le rapport de transformation .

2. Essai en courant continu :

2.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

2.2. Quel est le rôle de cet essai (justifier) .Que peut-on en déduire ?

3. Essai à vide :

3.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

3.2. Calculer les pertes joules à vide et comparer à P1v . A quoi correspond P1v? Quelle est la relation entre P1v et U1

4. Essai en court-circuit:

4.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

4.2. Déterminer les pertes fer de  l'essai en court circuit (Justifier) . A quoi correspond P1cc? Comment varie P1cc avec I2cc ((Justifier) .

4.3. Calculer la résistance Rs et la réactance Xs du modèle équivalent du transformateur vu au secondaire

5. Essai en charge .

5.1.Etude des courbes en charge .

5.1.1. Tracer I1(I2) et U2(I2) . [ 1,5cm/10A pour I2 , 2cm/A pour I2 , 1cm/V pour U2 ].

5.1.2. Interpréter la courbe I1(I2) . Conclure sur l'hypothèse de Kapp

5.1.3. Interpréter la courbe U2(I2) . Déterminer son équation  et calculer la chute de tension relative nominale (en %).

5.2. I2 = 100A cos(2 = 0,8 .

5.2.2. Rappeler le modèle équivalent du transformateur vu au secondaire dans l'hypothèse de Kapp . Ecrire l’équation de la maille de sortie .

5.2.4. Calculer les puissances au secondaire , au primaire  et le  rendement du transformateur .

5.2.5. La charge du transformateur est constituée d'une résistance Rc en série avec une inductance Lc . Calculer l'impédance complexe de charge Zc (On écrira les 2 formes )  et en déduire les valeurs de Rc et Lc .

5.3 . Que devient le rendement pour I2 = 50A et cos(2 = 0,8 .

5.4. Le rendement est  maximum lorsque les pertes fer son égales aux pertes joule . Pour quelle valeur de I2 le rendement est il maximum ?

Exercice 12  : ETUDE D'UN TRANSFORMATEUR MONOPHASE : 380V/220V 50Hz 1,92kVA

- Essai à vide sous U1n=380V  on relève :U2v=240V   P1v=60W   I1v=0,5A .

- Essai en courant continu: U1=7,5V pour I1=5A et U2=6,4V pour I2=8A .

- Essai en court circuit sous U1cc=34V on relève P1cc=90W   I2cc=8A .

- Essai en  charge sous U1n=380 V on relève U2 pour différentes valeurs de I2 avec  cos(2=0.8 AR (i2 en retard sur u2)

| I2(A) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2(V) | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 |

1.1. Déterminer les courants nominaux primaire I1n et secondaire I2n.

1.2. Essai à vide:

1.2.1. Calculer la valeur maximale du champ magnétique sachant que S=20cm2 et N1=520.

1.2.1. Déterminer le rapport de transformation et le nombre de spires secondaires .

1.2.3. Calculer le facteur de puissance à vide et le déphasage correspondant. Justifier.

1.2.4. Donner le schéma du montage , le calibre et le type des appareils utilisés.

1.2.5. Calculer les pertes par effet Joule à vide . Montrer que l'on peut les négliger dans cet essai. Conclure .

1.3 Essai en court circuit:

1.3.1. Justifier que la puissance primaire en court-circuit est égale au pertes joules .

1.3.2. Donner le schéma équivalent du transformateur .

1.3.3. Déterminer Rs et Xs.

1.4 Essai en charge:

1.4.1. Tracer U2(I2) . Interpréter cette courbe et donner son équation . Calculer la chute de tension absolue et relative pour I2= 8A

1.4.2. I2=8A :

a) Calculer le rendement du transformateur et le facteur de puissance primaire.

b) Retrouver la tension U2 à partir de la formule approchée de la chute de tension 
((U2=Rs.I2 cos(2 +XS.I2sin (2 ).

c) Ecrire l’équation de sortie du transformateur , tracer le diagramme vectoriel et retrouver U2 .

1.4.3. Calculer le rendement du transformateur pour I2=4A et cos2=0,8.

Exercice 13  + corrigé :

Sur la plaque signalétique d'un transformateur monophasé de sécurité on relève :  380V/24V ; 2,5 kVA ,

On réalise les essai suivant

- Essai à vide sous U1n=380V  on relève :U2v=25V   P1v=60 W   I1v=0,6A .

- Essai en courant continu  U1=6V pour I1=6A  et U2=0,37 V pour  I2=100 A.

- Essai en court circuit sous U1cc=16V on relève P1cc=80 W   I2cc= 100A .

- Essai en  charge sous U1n=380 V on relève U2 = 24V ,  I2=100A avec  cos(2=0.8 AR (i2 en retard sur u2)

1. Caractéristiques de la plaque signalétique :

Calculer les courants nominaux du transformateur .

2. Essai en courant continu :

2.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

2.2. Quel est le rôle de cet essai (justifier) .Que peut-on en déduire ?

3. Essai à vide :

3.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

3.2. A quoi correspond P1v?( Justifier ) . Quelle est la relation entre P1v et U1 .

Calculer le rapport de transformation .

4. Essai en court-circuit:

4.1. Donner le schéma du montage ,le calibre et le type des appareils utilisés .

4.2. A quoi correspond P1cc ? Comment varie P1cc avec I2cc  (Justifier) .

4.3. Calculer la résistance Rs de 2 façons .

4.4.Donner le schéma équivalent du transformateur en court circuit  et en déduire Zs et  la réactance Xs du modèle équivalent du transformateur vu au secondaire .

5. Essai en charge .

5.1. Rappeler le modèle équivalent du transformateur vu au secondaire dans l'hypothèse de Kapp . 
Donner l’équation correspondante  . Donner l’allure du diagramme vectoriel .

5.2. Calculer la chute de tension absolue et relative (en %) à partir des mesures .

5.3. Calculer les puissances au secondaire , au primaire  et le  rendement du transformateur .

5.4. La charge du transformateur est constituée d'une résistance Rc en série avec une inductance Lc. Calculer l'impédance complexe de charge Zc (On écrira les 2 formes ) et en déduire les valeurs de Rc et Lc .

corrigé de l’exercice 13 : TRANSFORMATEUR : 380V/24V ; 2,5kVA .

- A vide U1n=380V:U2v=25V P1v=60W I1v=0,6A . En court circuit U1cc=16V P1cc=80W I2cc=100A .

- en continu: U1=6V , I1=6A et U2=0,37 V, I2=100 A . En charge U1n=380 V: U2N=24V I2=100A fp2=0.8

| 1. I1n = SN/ U1n =2500/380= 6,59A I2n = SN/ U2v =2500/25= 100A . 2. Essai en continu : On mesure les résistances des enroulements (D’abord le primaire puis le secondaire) : r1=U1/I1 = 6/6 =1  r2= U2/ I2 = 0,37/100 = 3.7 m , 3. Essai à vide: P1v = pfer car pjv<<< avec P1V = k U12 m = U2v /U1N =25/380 = 65,8 10-3 4.Essai en court circuit : P1cc = pj car pfercc <<< (U1CC <<< U1N ) P1cc = Rs. I22 ( Rs = P1cc / I22 = 8 m( Rs= r2+m2.r1= 8 m( Zs = m U1CC/ I2cc = 10,5 m( xs = (( Zs2 – Xs2 ) = 6,8 m( 5. Essai en charge . Schéma équivalent ci contre Equation : U2 = U2v – U2 = 1 V soit U2/U2V = 4% P2 = U2I2cos2 = 24.100.0,8 =1920W P1 = P2 + pj +pfer = 1920 + 80 +60 = 2060 W ( = P2/P1 = 93,2 % Zc = U2/I2 = [0,24 ; 37°] = 0,192 + j 0,144 Rc = 0,192 ( et Lc = Xc /( =0,144/314 =0,46 mH | Essai en continu Essai à vide: Essai en court circuit Essai en charge |
| --- | --- |