MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MAPA n° 2007006

-----

-----

Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents

26 avenue Jean Jaurès

08000 CHARLEVILLE MEZIERES France

Aménagement d’une zone de ralentissement dynamique des crues de la Meuse en amont de Mouzon - Travaux de PROTECTION DU REMBLAI sncf A LETANNE.

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA MEUSE ET DE SES AFFLUENTS

1 - CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

HEN 60768N										OCTOBRE 2007

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

# SOMMAIRE

________

Pages

« Attention ! TEXTE NON IMPRIMABLE : Ne pas effacer »

Chapitre 1. Identifiant – Mode de passation et critères de sélection	1

ARTICLE 1.01.	Collectivité qui passe le marché	1

ARTICLE 1.02.	POUVOIR ADJUDICATEUR	1

ARTICLE 1.03.	Objet du marché	1

ARTICLE 1.04.	Dévolution	1

ARTICLE 1.05.	CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION	1

ARTICLE 1.06.	personnes habilitées à donner des renseignements complémentaires	1

ARTICLE 1.07.	Comptable assignataire des paiements	2

ARTICLE 1.08.	Modalités de paiement	2

ARTICLE 1.09.	Modalité de remise des offres	2

ARTICLE 1.10.	Délai de remise des offres	2

ARTICLE 1.11.	Pénalité de retard	2

ARTICLE 1.12.	Critères d’attribution	3

ARTICLE 1.13.	PIECES DU MARCHE	3

ARTICLE 1.14.	PRIX	3

ARTICLE 1.15.	Délais	3

ARTICLE 1.16.	Clauses générales :	3

Chapitre 2. DISPOSITIONS GENERALES – DESCRIPTION DES TRAVAUX	4

ARTICLE 2.01.	OBJET DU MARCHE – NATURE DES TRAVAUX	4

ARTICLE 2.02.	DONNEES GENERALES	4

ARTICLE 2.03.	CONSISTANCE DES TRAVAUX	5

ARTICLE 2.04.	DESCRIPTION DES OUVRAGES	6

ARTICLE 2.05.	CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER	7

ARTICLE 2.06.	RECONNAISSANCE DES LIEUX DE TRAVAUX	9

Chapitre 3. PRÉPARATION et organisation du chantier	10

ARTICLE 3.01.	STIPULATIONS PRÉLIMINAIRES	10

ARTICLE 3.02.	Documents remis a l’entrepreneur	10

ARTICLE 3.03.	DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR	10

ARTICLE 3.04.	DOCUMENTS DE SUIVI DU contrôle INTERNE	14

ARTICLE 3.05.	RELATION AVEC LE Maître D'œuvre	14

ARTICLE 3.06.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	14

ARTICLE 3.07.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	14

ARTICLE 3.08.	PROPRETE, REMISE EN ETAT DES LIEUX	15

Chapitre 4. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX	16

ARTICLE 4.01.	PRINCIPES GENERAUX	16

ARTICLE 4.02.	Matériaux CONSTITUTIFS du MASQUE D’argile	18

ARTICLE 4.03.	Matériaux du remblai support au droit du passage inferieur sncf	18

ARTICLE 4.04.	Grillage anti-fouisseurs pour le talus amont	19

ARTICLE 4.05.	Terre végétale	19

ARTICLE 4.06.	GEOTEXTILE BIODEGRADABLE	19

ARTICLE 4.07.	Qualité des mélanges grainiers	19

Chapitre 5. MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES	22

ARTICLE 5.01.	INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER	22

ARTICLE 5.02.	Implantation des ouvrages	23

ARTICLE 5.03.	RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR EN CAS DE CRUE	24

ARTICLE 5.04.	Etudes d’execution	24

ARTICLE 5.05.	Travaux de nettoyage et d’enlèvement de la végétation	24

ARTICLE 5.06.	Creation des accès	25

ARTICLE 5.07.	Fouilles	25

ARTICLE 5.08.	Execution dU remblai de la digue devant le passage inferieur	27

ARTICLE 5.09.	Exécution dU REMBLAI DU MASQUE D’ARGILE	29

ARTICLE 5.10.	Contrôles des remblais	31

ARTICLE 5.11.	CONDUITE DN 400	32

ARTICLE 5.12.	Réalisation de la protection des talus	32

Ne JAMAIS taper sur la dernière ligne avant le saut de section

# Identifiant – Mode de passation et critères de sélection

## Collectivité qui passe le marché

EPAMA

26, Avenue Jean Jaurès

08 000 CHARLEVILLE MEZIERES

Tél. : 03 24 33 49 02 – Fax : 03 24 57 51 49

## POUVOIR ADJUDICATEUR

Monsieur le Président de l’EPAMA.

## Objet du marché

Travaux de protection du remblai SNCF dans le cadre du projet de « Ralentissement dynamique des crues de la Meuse ».

## Dévolution

Marché passé en procédure adaptée. Article 28 du code des marchés publics

## CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend :

- Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques,

- Le Détail quantitatif estimatif

- Les plans de projet (plan d’ensemble et coupes)

- L’étude géotechnique

## personnes habilitées à donner des renseignements complémentaires

Renseignements administratifs: Monsieur le Directeur de l’EPAMA.

26, Avenue Jean Jaurès

08 000 CHARLEVILLE MEZIERES

Tél. : 03 24 33 49 02 – Fax : 03 24 57 51 49

Renseignements techniques : Pierre-Olivier DUPEYRAT

EGIS EAU – 20 Allée du Château du Gassion

57100 THIONVILLE

Tel : 03 82 59 31 90

## Comptable assignataire des paiements

Monsieur le Payeur Départemental de CHARLEVILLE MEZIERES

## Modalités de paiement

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif sur présentation de facture. Un premier versement pourra avoir lieu sur demande de l’intéressé et sera égal à 5% du montant H.T. de l’offre. Le délai global de paiement est de 45 jours. Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code des marchés publics fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points.

## Modalité de remise des offres

Les offres contiendront les documents suivants :

- - Lettre de candidature type formulaire DC4

- - Déclaration sur l’honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des marchés publics.

- - Ou déclaration du candidat (formulaire DC5).

- - Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années.

- - Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire dispose.

- - Certificats de qualifications professionnelles.

- - Déclaration relative à l’importance des effectifs pour chacune des 3 dernières années.

- - Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques daté et signé.

- - Le Détail quantitatif estimatif daté et signé

- - Une note technique précisant :

- le planning de réalisation des travaux,

- la date de démarrage des travaux,

- les modalités d’exécution des travaux devant le passage SNCF et sur le corps de remblai SNCF,

## Délai de remise des offres

Mardi 13 Novembre 2007 à 17H00. La remise des offres peut être réalisée soit :

- par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Epama

- par dépôt contre récépissé à l’Epama, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 du lundi au vendredi

Les offres remises après la date et l’heure fixée ne seront pas prises en compte. Les offres doivent être conformes au CCTP. Les offres devront être claires sur leur montant (prix en euros HT et TTC). Les offres sont valables pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite fixée pour leur réception.

## Pénalité de retard

En cas de dépassement du délai prévu au marché imputable au titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100 Euros H.T. par jour de retard et ce jusqu’à la date effective de fin de travaux.

## Critères d’attribution

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

- Délais : 20%

- Valeur technique de l’offre : 30%

- Prix : 50%

## PIECES DU MARCHE

Le marché comprendra les pièces suivantes :

- Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques daté et signé.

- Le Détail quantitatif estimatif daté et signé

- Les plans de projet (plan d’ensemble et coupes jointes au présent DCE)

- La note technique

## PRIX

Les prix sont fermes et non révisables

## Délais

Le délai maximum de réalisation des travaux est de 1 mois y compris la période de préparation. Le délai proposé par l’entreprise est de ………………………………………………

## Clauses générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret 76-87 du 21 Janvier 1976 modifié

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la privatisation

# DISPOSITIONS GENERALES – DESCRIPTION DES TRAVAUX

## OBJET DU MARCHE – NATURE DES TRAVAUX

L’objet des travaux concerne la réalisation d’un masque d’argile le long d’un remblai SNCF afin de le destiner à devenir une digue de protection contre les crues centennales.

- La cote de crue centennale est 162.20m NGF.

- La cote du terrain naturel est 160.50m NGF.

- La largeur de la base du remblai SNCF est 17m

- La largeur au sommet du remblai SNCF est de 10m

- Le linéaire concerné est compris entre les 2 ponts sous la voie SNCF: 190ml

Le périmètre d’intervention se situe au droit du remblai SNCF compris entre les PK 120.99 et 121.15 dans la commune de Letanne.

La solution retenue est la mise en place contre la digue d’un masque d’argile compactée de 3m de large à la base.

La hauteur du remblai est insuffisante pour contenir la crue centennale. Le masque d’argile a pour objet de compenser ce déficit.

## DONNEES GENERALES

### Préambule

Les éléments suivants sont soumis à titre d'information. Il appartient à l'Entrepreneur de les vérifier pour en assumer l'entière responsabilité.

### Géotechnique

Deux études géotechniques ont été réalisées par FONDASOL. La première a été réalisée en janvier 2006, la seconde en août 2007. Les résultats de la deuxième campagne géotechnique ont eu pour objectif de définir les dispositions constructives des présents travaux. Les résultats de ces 2 études sont joints au présent CCTP.

Le remblai SNCF existant est composée de 0.30m de matériaux sablo-graveleux avec blocs puis 1.20m à 1.70m de remblai de limon sableux avec des cailloux et petits blocs. Il est fondé sur un limon de 1.20m à 2.20m puis sur un limon sableux avec petits graviers.

Le remblai récent fermant le passage sous la voie SNCF à l’extrémité de la zone du projet est composé de matériaux limoneux sableux avec petits blocs sur 1m d’épaisseur, puis de matériaux limoneux sableux avec cailloutis et blocs sur une épaisseur de 1.50m. Ce remblai est fondé sur un limon argileux parfois avec des cailloux sur 1.70m d’épaisseur, puis sur une argile limoneuse.

### Hydrogéologie

Les niveaux relevés dans les sondages réalisés les 30 et 31 juillet 2007 indiquent une alimentation de la nappe alluviale par la Meuse.

Le niveau piézométrique attendu lors des opérations de terrassement sera donc proche du niveau d’écoulement dans la Meuse.

### Niveaux de la Meuse

Les niveaux de la Meuse en fonction de la période de retour de la crue et avant aménagement de la digue sont indiqués ci-dessous.

| Période de retour | Niveau de crue |
| --- | --- |
| 2 ans | 161.04 m NGF |
| 5 ans | 161.39 m NGF |
| 10 ans | 161.57 m NGF |
| 20 ans | 161.68 m NGF |
| 100 ans | 162.20 m NGF |

### Nivellement et planimétrie

Tous les plans sont rattachés au zéro de nivellement du réseau N.G.F. (Nivellement Général Français Edition 1969) et au système de projection LAMBERT1.

## CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les fournitures et travaux du présent marché sont les suivants :

- Etudes et plans d’exécution de l’ouvrage à réaliser,

- Travaux de piquetage et d’implantation,

- Dépose et repose des clôtures agricoles

- Débroussaillage et évacuation des déchets verts

- Démontage et évacuation du remblai terreux au droit du passage inférieur SNCF

- Décaissement de la terre végétale sur 50 cm de profondeur et 3m de large sous le masque d’argile

- Réalisation de redans d’accrochage sur le remblai SNCF de 0.3 à 0.5 m de hauteur

- Suppression de la digue en matériau terreux devant le passage inférieur SNCF.

- Réemploi des matériaux triés pour constitution d’un remblai support du masque d’argile devant le passage SNCF

- Mise en œuvre du masque d’argile et compactage à 95% de l’OPN

- Mise en place de terre végétale sur 10 cm, d’un géotextile et ensemencement hydraulique

- Dossier des ouvrages exécutés

Les travaux comprennent également :

- la réalisation et l’entretien des installations de chantier propres à l’Entrepreneur,

- les épuisements nécessaires pour la réalisation des travaux, tous les travaux devant être réalisés impérativement hors d’eau,

- la réalisation des épreuves d’études, de convenance et de contrôle systématique des matériaux et de leur mise en œuvre,

- la mise en œuvre de signalisations temporaires adaptées aux différentes phases du chantier et conformes aux exigences de la SNCF.

- l’entretien et la signalisation des routes et pistes utilisées par l’Entrepreneur,

- la remise en état du site, des zones d’emprunt et le repliement des installations de chantier propres à l’Entrepreneur,

- la remise en état des routes empruntées en cas de détériorations avérées.

## DESCRIPTION DES OUVRAGES

Des coupes types des ouvrages et vues en plan sont jointes dans le dossier de plans du présent dossier de consultation.

### Le masque d’argile

Le masque a les caractéristiques suivantes :

- Remblai compacté étanche type A2 à A3 au sens du GTR

- Sommet de la crête constituée d’une double pente de largeur 3 m calée à la cote 162.80 m NGF

- Longueur  = 190 ml

- Talus à 2 horizontal pour 1 vertical le long du remblai SNCF et 3 horizontal pour 2 vertical le long de la digue du passage inférieur

- Epaisseur horizontale du masque d’argile étanche : 3m

Principe de protection du remblai SNCF

Un masque étanche est constitué sur le talus amont à l’aide de matériaux de type A2.

Le talus de la digue sera recouvert d’une couche de terre végétale sur une épaisseur de 10 cm sur toutes les parties d’argile découverte. Les surfaces recouvertes de terre végétale seront ensuite ensemencées avec un mélange rustique d’herbacées puis protégées par un géotextile biodégradable type natte de coco.

Le talus sera protégé des animaux fouisseurs par la mise en œuvre d’un grillage positionné entre le masque d’argile et la terre végétale.

Principe de protection du remblai fermant le passage sous la voie SNCF

Au droit du passage inférieur sous le pont SNCF, le remblai en place sera entièrement arasé. Les matériaux seront triés et les gros blocs seront enlevés. Le remblai sera reconstruit à partir de ces matériaux en assurant un bon compactage.

L’emplacement du nouveau remblai sera plus proche du passage inférieur. Le nouveau remblai sera positionné de telle sorte qu’un espace d’une largeur de 2 m soit ménagé entre les deux pieds de remblai, pour l’entretien.

La largeur de la digue en crête est de 2m, et le fruit des parements amont et aval de 3 H pour 2 V. Le sommet de la crête est calé à la cote 162.80m. La largeur au sol sera donc de 13.50m environ.

De la même manière que pour le remblai SNCF, un masque étanche sera constitué sur le talus amont de la digue du passage inférieur, à l’aide de matériaux de type A2 ou A3 suivant le GTR. Ce masque aura une épaisseur de 3m afin de garantir des conditions de mise en œuvre suffisante.

Le talus de la digue sera recouvert d’une couche de terre végétale sur une épaisseur de 10 cm sur toutes les parties d’argile découverte. Les surfaces recouvertes de terre végétale seront ensuite ensemencées avec un mélange rustique d’herbacées puis protégées par un géotextile biodégradable type natte de coco.

Le talus sera protégé des animaux fouisseurs par la mise en œuvre d’un grillage positionné sur la terre végétale.

Pour l’ensemble du projet

Préalablement à la mise en œuvre du masque d’argile, le terrain d’assise sera décapé sur une épaisseur de 50 cm. Les 30 premiers centimètres (terre végétale) seront mis en remblais sur les talus de la digue comme indiqué précédemment, le reste (limons argileux) sera évacué en dépôt définitif. Le fond de fouille sera ensuite compacté et les talus seront terrassés en redans de 0.30m à 0.50m de hauteur pour améliorer l’accrochage du masque argileux.

### Les ouvrages traversants

La conduite en DN 400 existante dans le remblai devant le pont SNCF sera déposée si nécessaire en tout ou partie (y compris tête de buse et clapet) et remise en place dans le nouvel ouvrage. Elle ne devra pas être endommagée pendant toute la phase de travaux et les opérations de compactage.

### Les accès

Les accès au pied du remblai SNCF se feront par le passage à niveau au dessus de la voie SNCF, chemin dit de Culronde, puis par le chemin agricole longeant la voie ferrée.

## CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

### Période de réalisation du chantier

Les travaux devront être réalisés hors des périodes pluvieuses, compte tenu de la perte de portance et des difficultés de mise en œuvre en cas d’apport d’eau.

### Zones d’installations de chantier et zones de stockage

Les zones d’installations de chantier et de stockage seront précisées par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux. Ces zones seront situées du côté de la zone de travaux hors emprise du remblai SNCF. En fin de travaux, ces zones devront être remises en état.

### Circulation des engins et véhicules

Toutes les précautions seront prises pour ne pas mettre en danger les usagers de toutes les voies et les riverains des zones de circulation. Si le Maître d’œuvre le juge nécessaire, une signalisation devra être mise en place pour le transport du matériel.

Le transport du matériel et la circulation des véhicules s’effectuera suivant des horaires agréés par le maître d’œuvre.

Pendant la phase travaux, toutes les pistes d’accès au chantier sur parcelles privées devront être clôturées pour éviter le passage du bétail. En fin de chantier, ces clôtures devront être retirées.

L’Entrepreneur devra se conformer aux dispositions particulières imposées par la SNCF liées à la proximité des travaux d’une voie ferrée en service (cf. plan de sécurité établi par le CSPS).

### Accès au chantier

Le chemin d’accès au chantier traverse le passage à niveau N°160 à proximité du passage sous la voie SNCF représentés sur la vue en plan (Plan joint au DCE).

L’accès au chantier par le PN 161 et le pont à proximité du poste de pompage est interdit.

### Entretien de la voirie et signalisation de chantier

Les voiries communales et départementales utilisées par les engins de chantier en dehors des pistes d’accès au chantier seront maintenues en bon état de service pendant la durée des travaux. Les voiries au niveau des accès au chantier seront inspectées contradictoirement par le maître d’œuvre et l’entreprise avant et après travaux.

La signalisation temporaire de chantier nécessaire ou demandée par le Maître d’œuvre sera mise en place aux abords des chantiers et le long des voies utilisées par les engins. Elle sera entretenue par l’Entrepreneur pendant toute la durée de chantier. Toute la signalisation temporaire devra être masquée pendant les weekends ou les journées d’interruption de chantier.

En fin de chantier, les voiries utilisées par les engins seront remises en fonction de leur état de détérioration. Les travaux de remise en état devront préalablement recevoir l’agrément du Maître d’œuvre et sont rémunérés au prix n°109 du bordereau des prix unitaires.

### Environnement et nuisances

L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter l’envol des poussières et/ou la turbidité et la pollution des eaux de la Meuse et du ruisseau de Beaumont.

Tout arbre ou arbuste abattu sans l’accord du Maître d’œuvre sera remplacé aux frais de l’Entrepreneur.

Lorsque le terrassement sera exécuté à proximité d’arbres ou arbustes, l’Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour limiter la destruction du système racinaire.

L’Entrepreneur devra tenir compte de l’interdiction d’émettre des bruits supérieurs à 60 décibels en dehors des horaires de travail autorisés.

### Section d’écoulement, crues et navigation sur la Meuse

L’Entrepreneur devra se tenir informé des conditions d’écoulement de la Meuse. Des contacts permanents devront être maintenus avec des autorités capables de renseigner l’Entrepreneur sur les niveaux de la Meuse (Voies Navigables de France subdivision de Charleville Mézières, Service d’Annonce des Crues…). Ces contacts seront établis lors de la préparation du chantier, en accord avec le Maître d’œuvre. En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficultés.

L‘Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette interruption sans que cela ne donne lieu à une rémunération particulière. Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas affaiblir le remblai SNCF. Dans cette optique, il réalisera l’exécution des fouilles de la réalisation du remblai du masque de manière à ce qu’en toute circonstance, la longueur totale des fouilles découvertes n’excède pas 30ml.

Les redans dans le remblai de la voie SNCF seront réalisés à l’avancement du montage du masque d’argile et devront être réalisés par plots de 30 ml maximum. Les matériaux de redans devront être évacués en décharge.

A partir d’une hauteur de Meuse de 160.00 mNGF à Létanne, l’Entrepreneur devra cesser les travaux concernant le parement amont de la digue (réalisation des fouilles, compactage du masque d’argile dans sa partie basse).

Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour ne pas gêner la navigation sur la Meuse.

Le chantier ne devra en aucun cas conduire à une réduction, même temporaire, de la section d’écoulement en étiage et en crue.

### Contraintes liées à l'hygiène et à la sécurité

L'Entrepreneur prendra en compte, sans rémunération particulière de la part du Maître d'Ouvrage, toutes les dispositions particulières liées au Plan Général de Coordination en Matière de Sécurité et de Protection de la Santé ou de Notice de Sécurité et de Protection de la Santé conformément à la législation en vigueur.

### Protection du site

L’Entrepreneur devra assurer le traitement des eaux de ruissellement polluées par l’activité du chantier ou provoquées accidentellement par le déversement de produits chimiques.

L’Entrepreneur devra prendre en compte l’interdiction absolue de déverser ou de rejeter les eaux de chantier, les hydrocarbures et tout autre produit polluant, sans un traitement préalable.

### Traitement des déblais extraits en eau

Avant toute évacuation des déblais extraits sous l’eau, ceux-ci devront être stockés provisoirement sur un emplacement prévu à cet effet afin d’assurer la décantation des eaux et le ressuyage des sédiments, avant leur évacuation en décharge autorisée ou dans un lieu de stockage définitif agréé par le maître d’œuvre.

### Permanence et gardiennage

L'Entrepreneur assurera à ses frais la sécurité du chantier et des ses installations vis-à-vis des tiers.

## RECONNAISSANCE DES LIEUX DE TRAVAUX

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et des conditions de réalisation des travaux, et exécutera toutes les reconnaissances qu’il jugera utiles afin d’établir son offre.

# PRÉPARATION et organisation du chantier

## STIPULATIONS PRÉLIMINAIRES

L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du Maître d'œuvre ou Maître d’ouvrage toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché, et ce dans les conditions de l’article 30 du C.C.A.G.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité des ouvrages en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métrés, mémoires).

## Documents remis a l’entrepreneur

L'attention des Entrepreneurs est particulièrement attirée sur le fait que le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières constitue la pièce essentielle de référence pour la bonne réalisation des travaux.

Le présent Cahier, qui donne les prescriptions à respecter, doit être appliqué avec rigueur par l'ensemble du personnel des entreprises et des éventuels sous-traitants dans la conduite du chantier.

Les documents graphiques doivent être considérés comme des guides qui ne sauraient être appliquées sans discernement ; en effet, il est primordial de suivre au mieux les réalités du site.

## DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

### Dispositions générales

L’ensemble des documents à fournir par l’entrepreneur est soumis au visa du maître d’œuvre, excepté :

- les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son acceptation,

- le dossier de récolement.

### Liste des documents à fournir

Les documents constituant le PAQ sont établis en plusieurs étapes :

- avant la signature du marché :

- mise au point du cadre du PAQ, les principales dispositions étant présentées dans l'offre de l'entreprise dans le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ),

- pendant la période de préparation des travaux :

- mise au point du document d'organisation générale,

- établissement des procédures d'exécution,

- préparation des documents de suivi d'exécution.

- pendant l'exécution :

- rédaction/compilation, tenue sur le chantier et transmission au Maître d'Œuvre des documents de suivi d’exécution.

- à l'achèvement des travaux :

- regroupement et remise au Maître d'Œuvre de l'ensemble des documents du PAQ en distinguant ceux relatifs au contrôle interne et ceux relatifs au contrôle externe. Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un reproductible.

L’ensemble des documents à fournir par l’entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit après exécution, comprend les neuf rubriques suivantes :

- le programme d’exécution des travaux

- le plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS)

- le plan d’assurance de la qualité (P.A.Q.)

- le projet d’installation de chantier (y compris le plan des accès)

- le projet des ouvrages provisoires (batardeaux, échafaudages, quai provisoire, plate-forme flottante, pompages...)

- les plans de terrassement, plans des méthodes et équipements, études des éléments préfabriqués

- les documents de suivi de contrôle interne (teneur en eau des argiles, Q/S, taux de compaction…)

- le dossier de récolement des ouvrages

Les délais de production et de vérification des documents à établir sont fixés dans le tableau ci-dessous :

| DESIGNATION | Documents à établir | Délais |
| --- | --- | --- |
| DES OPERATION | Par l'entrepreneur | Par le Maître d'œuvre | en jours |
| Notice technique justificative | Notice | / | Contenu dans l'offre |
| Schéma organisationnel du PAQ | SOPAQ | Cadre du SOPAQ | Contenu dans l'offre |
| Plan Assurance Qualité | PAQ | Remarques éventuelles | 15 jours à compter de la date de notification du marché. VISA : 15 jours à compter de la date de réception du PAQ. |
| Documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé | Pièces écrites | Visa ou remarques éventuelles | 15 jours à compter de la date de notification du marché. VISA : 15 jours à compter de la date de réception du PPSPS. |
| Installation de chantier et accès | Installation de chantier | Visa | 15 jours à compter de la période de préparation du chantier |
| Etude et plans d’exécution | Notes de calcul et plans | Visa | 30 jours à compter de la date de notification du marché |

| DESIGNATION | Documents à établir | Délais |
| --- | --- | --- |
| DES OPERATION | Par l'entrepreneur | Par le Maître d'œuvre | en jours |
| Programme d'exécution des travaux | Programme détaillé des travaux | Visa ou remarques éventuelles | 15 jours à compter de la période de préparation du chantier, 10 jours à compter de la date de réception du programme |
| Notices de fonctionnement et manuel d’entretien |  | Visa | 15 jours à compter de la fin du délai contractuel |
| Dossier des ouvrages exécutés | Calendrier d'exécution, PAQ, essais, plans de récolement | Visa | 15 jours à compter de la fin du délai contractuel |

### Programme d’exécution des travaux

Le programme d'exécution des travaux comprend :

- le calendrier prévisionnel des travaux,

- la description générale des matériels et méthodes à utiliser,

- le projet des installations de chantier.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

### Plan d'Hygiène et de Sécurité

Le descriptif des équipements précisera en outre les dispositifs de protection et de sécurité prévus.

Ils devront être conformes à la réglementation en vigueur et s'inspirer des recommandations relatives à l'hygiène et à la sécurité adoptées le 30 novembre 1982 par le Comité Technique National des Industries de L’eau Gaz et Electricité. Seront précisées en particulier les protections contre les organes en mouvement et les chutes.

### Bureau du Maître d’ouvrage et du maître d’œuvre

L’installation de chantier inclut la mise à disposition d’un bureau fermé à clef couvrant une surface d’au moins 10 m², ce bureau pouvant être utilisée conjointement par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Le bureau sera climatisé, chauffé, éclairé, pourvu de prises de courant et meublé (1 table de réunion pour 6 personnes, 6 chaises et une 1 armoire fermant à clef).

### Plan d’assurance qualité

Les obligations de l'Entrepreneur résultant de l’article 35 du fascicule 65 A du C.C.T.G. sont étendues à l'ensemble des fournitures et travaux du marché.

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) soumis au Maître d’œuvre sera du degré 2 suivant la classification du fascicule 65 A du C.C.T.G.

Il comporte :

- une note d’organisation générale définissant tous les éléments d’organisation concourant à l’obtention de la qualité,

- les procédures d’exécution établies par nature de travaux,

- les documents de suivi d’exécution des différentes tâches comprenant les fiches de contrôle, les fiches de non-conformité et tous documents annexes ou récapitulatifs.

La note d’organisation générale décrit :

- l’affectation des tâches des différents intervenants : sous-traitants, fournisseurs, bureau d’études, bureau de contrôle,

- les moyens en matériel et en personnel, avec référence du personnel d’encadrement effectivement affecté au chantier,

- la gestion des documents d’exécution,

- la gestion des interfaces entre les différents intervenants, dans les études et dans les travaux,

- les conditions générales d’exercice du contrôle à la charge de l’Entreprise : désignation du responsable de chaque tâche de contrôle, liste des documents de suivi d’exécution et gestion des non-conformités.

Cette note générale les conditions du contrôle exercé par le Maître d’œuvre telles qu’elles sont définies dans le C.C.T.P.

Les procédures d’exécution définissent, pour chaque nature de travaux, tous les éléments d’organisation concourant à l’obtention de la qualité :

- les moyens en matériel et en personnel affectés à la tâche,

- les matériaux, fournitures et composants (qualité, origine, marque, fiches techniques),

- les modes opératoires,

- les liaisons entre procédures,

- les conditions d’exercice du contrôle (nature des contrôles, intervenants, documents de suivi d’exécution).

Les documents de suivi d’exécution permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l’exécution et d’apporter la preuve du contrôle exercée par l’Entreprise. Ils sont constitués notamment des fiches de contrôle et des fiches de non-conformités s’il y a lieu.

Au niveau du contrôle exercé par l’Entreprise il sera prévu :

- un contrôle interne à la chaîne de production intégré à la conduite du chantier, sous la responsabilité du Directeur des Travaux,

- un contrôle externe à la chaîne de production, assuré soit par du personnel de l'Entreprise indépendant du personnel affecté au chantier, soit par du personnel extérieur à l'Entreprise, sous la responsabilité du Responsable Qualité, personne différente du Directeur des Travaux.

Il est rappelé que :

- les opérations de contrôle interne visent essentiellement à fournir des informations systématiques et avec des délais de réponse suffisamment brefs :

- en cours d'exécution pour corriger les déréglages éventuels en réagissant instantanément sur le processus d'exécution,

- à l'achèvement d'une phase d'exécution partielle, pour constater le résultat intermédiaire obtenu et, en cas d'insuffisances ou d'anomalies, adopter ou proposer les remèdes applicables à la phase considérée, avec adaptation du processus et/ou des moyens pour l'exécution des phases ultérieures.

- les opérations de contrôle externe visent à s'assurer du respect du PAQ par l'équipe de chantier et à vérifier par inspections ponctuelles et sondages la conformité aux stipulations du marché ; le contrôle externe exécute en particulier les épreuves et essais de contrôle non systématiques prévus au C.C.T.P. Il établit et rassemble les documents justifiant que la qualité requise a été obtenue.

### Note d’organisation générale du chantier

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent, pour chaque ouvrage, l'ensemble des entreprises, sous traitants inclus.

La note d'organisation générale explicite également de façon détaillée les principes de la gestion des documents :

- calendrier de fourniture des documents,

- nombre de documents adressés au maître d'œuvre, aux bureaux de contrôle et autres intervenants,

- principes et délais pour les vérifications et modifications.

## DOCUMENTS DE SUIVI DU contrôle INTERNE

La liste des documents de suivi est définie au P.A.Q. pour chaque procédure.

Toute modification ou extension des travaux pressentie par l'Entrepreneur devra être communiquée au Maître d'œuvre pour accord.

## RELATION AVEC LE Maître D'œuvre

L'Entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Maître d'œuvre pour recueillir sur place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux.

Toute modification ou extension des travaux pressentie par l'Entrepreneur devra être communiquée au Maître d'œuvre.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'Entrepreneur se conformera obligatoirement pour la préparation et l'exécution des travaux aux normes en vigueur. Il sera signalé avant la signature du marché, toute erreur ou omission relevée par lui, tant dans les pièces écrites que dans les plans. Passé ce délai, il ne pourra arguer d'aucune raison pour ne pas fournir les matériaux prévus ou ne pas effectuer toute partie d'ouvrage nécessaire à la complète réalisation de l'opération.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'Entrepreneur porte la responsabilité et l'obligation de se procurer en temps utile et dans les délais toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

L'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des pièces écrites et graphiques constituant le dossier de consultation.

L'Entrepreneur doit se procurer les fournitures ayant les caractéristiques demandées. S'il est dans l'impossibilité de le faire, il devra le signaler au Maître d'œuvre, qui déterminera en concertation avec l'Entrepreneur et le Maître d'ouvrage, la suite à donner à cette éventuelle situation.

Le Maître d'œuvre ou le Maître d’ouvrage se réservent le droit d'arrêter sur-le-champ un chantier où les règles de sécurité de travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu'à ce que l'Entrepreneur mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité : l'Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité, ni délai d'exécution supplémentaire, au-delà du délai contractuel indiqué dans le marché des travaux.

L'Entrepreneur devra disposer constamment, prêt à fonctionner, d'un matériel de secours adapté à son chantier.

## PROPRETE, REMISE EN ETAT DES LIEUX

L'Entrepreneur assure le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur la voie publique.

Les emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur pour ses installations de chantier ainsi que pour le stockage provisoire devront être entièrement débarrassés et remis en état dans un délai de quinze jours après l'achèvement de son intervention.

Toutes les dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises en état aux frais de l'Entrepreneur en tort.

# PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## PRINCIPES GENERAUX

### Généralités

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de l'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au Maître d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au P.A.Q.

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle interne ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du C.C.A.G.

### Provenance, normes, règles et règlements

L'Entrepreneur sera tenu de soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre la nature, provenance et qualité de chaque matériau, produit et composant de construction au moins une semaine avant leur date d'utilisation prévue au programme d'exécution des travaux.

Les matériaux, produits et composants de construction des ouvrages, doivent être conformes aux stipulations du Marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées (AFNOR) ainsi qu'aux règles et règlements français en vigueur à la date de base des conditions économiques du Marché.

En cas de contradiction entre les normes et les clauses des présentes spécifications techniques, ces dernières feront foi.

En l'absence de normes, le Marché peut prescrire des matériaux, produits et composants, en référence à des fabricants ou catalogues spécialisés ; dans ce cas, l'Entrepreneur a toute latitude pour proposer des matériaux, produits et composants garantissant des prestations et une qualité égales ou supérieures en provenance d'un autre fabricant ou relatifs à d'autres catalogues spécialisés. Il ne pourrait pour autant prétendre à une rémunération complémentaire.

Le fait pour le Maître d'œuvre de n'avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la qualité des matériaux qui doivent être incorporés aux ouvrages.

Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, l'Entrepreneur devra rechercher d'autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant applicables.

### Vérification quantitative des matériaux, produits et composants de construction

La détermination des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est effectuée par l'Entrepreneur d'après les plans d'exécution sauf accord écrit du Maître d'œuvre.

Pour les matériaux, produits et composants de construction faisant l'objet de documents de transports, les indications de masse portées sur ceux-ci sont présumées exactes. Toutefois, le Maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder pour chaque livraison à une vérification contradictoire en un lieu équipé en conséquence.

### Vérification qualitative des matériaux, produits et composants de construction

Tous les matériaux feront l'objet d'essais de convenance et d'essais de contrôle dont les résultats feront l'objet d'un procès-verbal signé par les deux parties.

#### Essais de convenance

Les essais de convenance auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier que le matériau est utilisable avant toute exploitation et de vérifier sa préparation éventuelle avant transport à son lieu de mise en œuvre.

L'Entrepreneur est chargé de l'exécution des essais de convenance qu'il effectuera à ses frais, soit dans son propre laboratoire sur le chantier, soit dans un laboratoire extérieur au chantier agréé par le Maître d'Œuvre.

Dans un délai d'une semaine après la date de notification du Marché, l'Entrepreneur doit remettre un programme d'essais détaillé au Maître d'Œuvre qui peut le refuser ou l'amender.

L'Entrepreneur doit informer le Maître d'Œuvre au moins deux semaines à l'avance de la réalisation des essais qui lui incombent, afin de lui permettre d'y assister s'il le juge nécessaire. Les résultats doivent être communiqués au Maître d'Œuvre dans les délais les plus courts, de façon que, si les matériaux sont refusés, l'Entrepreneur puisse en réapprovisionner de nouveau sans que la marche du chantier ne soit perturbée.

#### Essais de contrôle

Les essais de contrôle auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier au cours de l'utilisation et de la mise en place des matériaux, que ceux-ci possèdent bien les caractéristiques requises. L'Entrepreneur est chargé de l'exécution des essais de contrôle qu'il effectuera à ses frais. Le Maître d'Œuvre, ainsi que les agents qui ont été désignés par lui, devront avoir toutes facilités pour contrôler la provenance, la qualité et la préparation des matériaux. Ils devront avoir libre accès sur les aires de stockage ainsi que dans les locaux et ateliers de préparation.

Le prélèvement et le conditionnement des échantillons nécessaires, ainsi que leur transport au laboratoire de chantier ou extérieur au chantier seront effectués conformément au PAQ. Les perturbations (gêne, délai, etc, ...) éventuelles apportées par ces opérations sur le déroulement du chantier seront également à la charge de l'Entrepreneur.

Les résultats seront communiqués hebdomadairement par écrit au Maître d'Œuvre, accompagnés des observations nécessaires. Toutefois, en cas de résultats négatifs ou douteux, ils devront être portés immédiatement à la connaissance du Maître d'Œuvre.

Les essais de contrôle non systématiques (contrôle externe) seront exécutés conformément aux prescriptions du présent document, aux frais de l'Entrepreneur, par un laboratoire proposé par lui et agréé par le Maître d'Œuvre. Le nombre minimum d’essais à effectuer sur les différents matériaux dans le cadre du PAQ est précisé à chaque article du présent C.C.T.P.

Le Maître d’œuvre peut demander à assister à tous les prélèvements effectués pour réaliser ces essais et peut demander à désigner lui-même les emplacements des prélèvements. Le Maître d’œuvre est toujours libre de faire effectuer des prélèvements et des essais par un laboratoire de son choix en présence de l’Entrepreneur. Si ces essais se révèlent négatifs, leur coût revient à la charge de l’Entrepreneur et le Maître d’œuvre fait évacuer du chantier les matériaux correspondants.

## Matériaux CONSTITUTIFS du MASQUE D’argile

### Domaine d'application

Cet article concerne tous les matériaux utilisés pour la construction du masque d’argile.

Les matériaux nécessaires aux travaux ne peuvent provenir que de carrières dûment autorisées et agréées par le maître d’œuvre, excepté le réemploi de déblais du chantier pour la digue devant le passage inférieur.

### Qualité des argiles

Les matériaux sont exempts de tous débris végétaux (racines, branches, feuilles). La teneur en matière organique mesurée suivant la norme NF P 94-055 est inférieure à 2 %.

Ils ne pourront être mis en œuvre que si leur teneur en eau w répond, au moment de la mise en œuvre, au critère suivant :

wOPN - 2 < w < wOPN + 1,

wOPN étant la teneur en eau Optimum Proctor Normal

Les argiles devront être du type A2 à A3 au sens du GTR.

### Provenance

Les matériaux seront fournis par l’entreprise. Ils seront extraits de carrières agréées choisies par l’entreprise et spécifiées précisément dans son offre. L’offre devra également impérativement fournir les caractéristiques des matériaux des carrières ainsi que les volumes disponibles. Il devra être prouvé que leur qualité est conforme au présent CCTP et permettra de les utiliser pour les travaux.

## Matériaux du remblai support au droit du passage inferieur sncf

### Domaine d'application

Cet article concerne tous les matériaux utilisés pour la construction de la fermeture du passage inférieur SNCF.

### Provenance

Les matériaux excavés de la digue actuelle devant le passage inférieur seront réutilisés pour sa reconstruction, après avoir effectué un tri et supprimer les blocs. Les matériaux devront être expurgés des racines et végétaux autres que l’herbe, ainsi que des granulats de dimension supérieure à 60 mm.

La mise en dépôt provisoire dans les zones agréées par le Maître d’œuvre et la reprise avant exploitation sont à la charge de l‘entrepreneur. Est également à la charge de l’entreprise, l’évacuation et la mise en dépôt définitif des blocs et végétaux issus du tri des matériaux ainsi que la totalité des matériaux excédentaires de la digue fermant actuellement le passage inférieur SNCF.

## Grillage anti-fouisseurs pour le talus amont

Cet article concerne le grillage disposé sur le talus amont destiné à empêcher les animaux fouisseurs de creuser des terriers dans la digue.

Il est constitué d’une grille de maille de 50 mm x 50 mm en métal galvanisé de classe A. Les fils métalliques simple torsion auront un diamètre minimal de 2,4 mm. Avant tout approvisionnement, l’entreprise fournira un certificat portant sur les caractéristiques du produit utilisé suivant les normes en vigueur.

## Terre végétale

Après mise en œuvre des argiles, les talus seront recouverts d’une couche de 10 cm de terre végétale. La terre végétale sera issue de la mise en dépôt provisoire de la terre végétale décapée en début de chantier ou de zones d’emprunt choisies par l’entrepreneur.

La terre végétale devra être expurgée des racines et végétaux autres que l’herbe, ainsi que des granulats de dimension supérieure à 40mm. Elle sera ensuite épandue sur le talus avec une épaisseur de 10cm, légèrement compactée au godet puis ensemencée hydrauliquement, à raison de 40 g/m2. L’ensemencement sera suivi d’un second compactage léger.

## GEOTEXTILE BIODEGRADABLE

Ce géotextile biodégradable disposé sur le parement amont des talus est destiné à leur protection superficielle et favorise la fixation des graines sur le talus à la suite de l’ensemencement.

Le géotextile sera type H2M5 ou similaire présentant un poids de 740 g/m2. Il sera constitué de fibre tissée avec une ouverture de maille de 9 x 9 mm. Les cordes coco seront des fibres trempées de type Vycome. La construction du géotextile devra respecter une densité de 9 x 8 cordes de coco par dm2.

Avant tout approvisionnement, l’entreprise devra fournir un certificat portant sur les caractéristiques du produit utilisé.

## Qualité des mélanges grainiers

### Les semences

Avant tout approvisionnement à pied d’œuvre des mélanges de graines nécessaires au semis hydraulique des surfaces travaillées, la ou les entreprises préparant les mélanges seront choisis d’entente avec le Maître d’œuvre. Avant ensemencement, le mélange grainier devra être validé par le Maître d’œuvre.

Les entrepreneurs justifient de la provenance des mélanges et des espèces distinctes par la remise des étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espèces et variétés des composants.

Pour chaque espèce, la graine sera pure, correspondant bien au genre, espèce ou variété demandée :

- bien constituées dans toutes les parties,

- d’une bonne faculté germinative,

- d’une couleur homogène,

- exempte de maladie parasitaire ou cryptogamique.

Le semis herbacé sera réalisé selon une densité de 40g par m². Sa composition pourra être la suivante :

Graminées

-	Agrostis stolonifera	Agrostide stolonifère	15 %

-	Agrostis tenuis	Agrostide vulgaire	5 %

-	Alopecurus pratensis	Vulpin des près	2 %

-	Cynosurus cristatus	Crételle à crête	5 %

-	Deschampsia caespitosa	Canche gazonnante	5 %

-	Festuca arundinacea	Fétuque faux roseau	7 %

-	Festuca rubra	Fétuque rouge	30 %

-	Lolium perenne	Ray-grass anglais	10 %

-	Phleum pratense	Fléole des près	5 %

Poa compressa	Pâturin comprimé	5 %

Poa trivalis	Pâturin commun	10 %

94 %

Légumineuses

-	Lotus corniculatus	Lotier corniculé	2 %

-	Medicago lupulina	Luzerne luputine	2 %

-	Trifolium repens	Trêfle blanc	1 %

Autre plante

-	Achillea millefolium	Achillée millefeuille	1 %

100 %

### Les engrais et amendements

Tous les engrais et amendements, à l’exclusion des engrais minéraux ternaires (NPK), devront être conformes au règlement CEE n°2092/91 pour les produits utilisables en agriculture biologique. Les produits disposeront du label « Nature et Progrès » ou devront faire l’objet d’une attestation de producteur de conformité avec le règlement CEE n° 2092/91.

La fertilisation couplée aux semis sera réalisée à partir d’engrais minéraux et organiques et d’amendements organiques.

Les caractéristiques des produits sont :

- pour l’engrais organo-minéral biologique :

- Matières organiques >50%

- Matières minérales >20%

- Formulation comprenant :

- Azote organique : 6%

- P2O5 : 4%

- K2O : 4%

- Humidité : <20%

Le produit précédent est d’origine naturel et doit présenter dans sa composition des algues marines pour leur rôle sur la croissance végétale.

- pour l’engrais minéral de type N-P-K, sauf prescription particulière, il sera :

- de composition 4-20-20 pour les interventions d’automne,

- de composition 15-15-15 pour les interventions de printemps.

Après chaque intervention, l’entrepreneur devra fournir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’œuvre l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier les quantités des engrais mises en œuvre (étiquettes, sacs comptés avant destruction,…).

### L’eau du mélange hydraulique

L’eau destinée à la constitution du mélange hydraulique devra avoir des caractéristiques chimiques compatibles avec l’activité germinative des semences et la levée des plantules. Des pompages seront autorisés dans la Meuse.

# MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

## INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER

### Terrains à utiliser

L’entrepreneur choisira pour ses installations de chantier les terrains nécessaires dont il vérifiera la disponibilité, et qu’il soumettra au Maître d’œuvre au niveau de son offre.

### Dispositions générales

L'entrepreneur veillera à ce que :

- les terrains mis à disposition demeurent nivelés et propres durant toute la durée des travaux,

- les eaux usées des installations et logements de chantier soient traitées dans un dispositif d'épuration autonome,

- les hydrocarbures soient stockés dans des cuves à double étanchéité,

- les vidanges d'engins soient faites sur des aires bétonnées étanches, les produits de vidange étant évacués vers des installations de récupération agréées.

### Itinéraires d’accès au chantier - Etat des lieux - Remise en état des voiries

L’entrepreneur déterminera en accord avec les communes concernées, RFF, la direction de la voirie départementale et le maître d’œuvre, les itinéraires qui devront être empruntés par les camions ou engins de chantier ou d’approvisionnement à l’extérieur des emprises du chantier.

Les voiries communales et départementales utilisées par les engins de chantier au niveau des accès au chantier seront maintenues en bon état de service pendant la durée des travaux. Les voiries au niveau des accès au chantier seront inspectées contradictoirement par le maître d’œuvre et l’entreprise avant et après travaux et un état des lieux contradictoire de ces accès sera dressé faisant l’objet d’un procès verbal signé par les parties.

Un constat effectué par un huissier de justice sera réalisé avant et après travaux sur l’ensemble des bâtiments et ouvrages situés à proximité de l’emprise du chantier (local barragiste et éclusier, pont sur écluse) et sur l’ensemble des chemins de halage et chemins privés utilisés par l’entrepreneur pour se rendre sur le lieu des travaux. Ce constat est à la charge de l’entreprise et est rémunéré au bordereau des prix.

A la fin du chantier, un nouvel état des lieux, élaboré avec les mêmes participants, permettra de déterminer, s’il y a lieu, les détériorations que l’Entrepreneur devra réparer à ses frais pour reconstituer les accès au chantier dans son état initial.

### Alimentation en fluides du chantier

L'Entrepreneur fait son affaire de l’alimentation en eau et en électricité du chantier ainsi que du raccordement éventuel au réseau téléphonique.

### Mémoire justificatif des installations de chantier et ouvrages provisoires

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification d’attribution du Marché, l’Entrepreneur devra, conformément au C.C.A.P., remettre au maître d’œuvre un mémoire détaillé précisant les installations de chantier, les ouvrages et les services généraux qu’il se propose de créer, ainsi que le matériel prévu pour l’exécution des ouvrages.

Ce mémoire devra justifier que les mesures envisagées par l’Entrepreneur lui permettent de réaliser les ouvrages définitifs dans les conditions techniques requises et les délais prévus.

### Remise en état des lieux

A la fin du chantier, les terrains utilisés par l'Entrepreneur et les ouvrages utilisés pour la dérivation des eaux seront soigneusement remis en état.

En particulier, l'Entrepreneur veillera à ce que :

- les terrains défoncés soient nivelés,

- les revêtements gravillonnaires soient reconstitués,

- les terrains gazonnés soient remis en état,

- tous les détritus soient évacués en décharge (installation de stockage de classe 3),

- les fossés de drainage routiers ou agricoles soient remis en fonctionnement.

## Implantation des ouvrages

Pour l’implantation des ouvrages, l’Entrepreneur dispose de plans topographiques en coordonnées Lambert 1 de la zone de travaux à l’échelle 1/500ème et de cahiers des profils en travers des ouvrages à exécuter. L’ensemble des fichiers lui sera remis lors de la période de préparation du chantier.

Les coupes types des aménagements sont également jointes au dossier de plan.

La localisation des coupes types sur la vue en plan est la suivante :

Coupe A-A et coupe B-B : Secteur 1 : remblai SNCF

Coupe C-C : Secteur 2 : digue devant le passage inférieur

L’Entrepreneur fait effectuer sous sa responsabilité et à ses frais le piquetage nécessaire à l’implantation des zones de travaux ; les axes et limites d’ouvrages et de travaux étant clairement identifiables.

Les implantations sont vérifiées par le maître d’œuvre, assisté par le personnel de l’Entrepreneur. Le maître d’œuvre est seul juge de la fréquence de ces contrôles. L’Entrepreneur prendra à chaque fois les dispositions voulues pour dégager le champ de travail des instruments de mesure. Il supportera tous les frais qui seront les conséquences de ces opérations et notamment, s’il y a lieu, ceux qui résulteront de l’arrêt complet du chantier. Les résultats des contrôles effectués par le Maître d’œuvre sont portés à la connaissance de l’Entrepreneur. Ces contrôles n’engagent en aucune façon la responsabilité du maître d’œuvre, l’implantation restant de la responsabilité de l’entrepreneur.

En cas de destruction d’un repère de base, pour quelque raison que ce soit, l’Entrepreneur devra en assurer le rétablissement et avertir le Maître d’œuvre afin que la vérification du nouveau repère puisse être faite, dans les mêmes conditions que le repère d’origine correspondant.

## RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR EN CAS DE CRUE

L’Entrepreneur devra se tenir informé des conditions d’écoulement de la Meuse. Des contacts permanents devront être maintenus avec des autorités capables de renseigner l’Entrepreneur sur les niveaux de la Meuse (Voies Navigables de France, Service d’Annonce des Crues, Direction Départementale de l’Equipement…). Ces contacts seront établis lors de la préparation du chantier, en accord avec le Maître d’œuvre.

En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficultés. L‘Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette interruption sans que cela ne donne lieu à une rémunération particulière.

La perte de matériel et de matériaux liée à une crue ne fera l’objet d’aucune rémunération spécifique pendant la phase de chantier.

## Etudes d’execution

### Domaine d’application

L’entreprise réalisera l’ensemble des études détaillées des travaux et les soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre avant commencement des travaux. Le Maître d’œuvre disposera de 10 jours calendaires après réception pour donner son accord ou ses commentaires sur les documents soumis par l’entreprise.

### Documents à fournir

Les études et plans d’exécution à fournir concernent l’ensemble des travaux (les fouilles, la digue devant le passage inférieur et le masque d’étanchéité) sauf avis écrit du Maître d’œuvre.

A l’achèvement des travaux, les plans de recollement seront remis en cinq exemplaires. Ils comprendront :

- Le levé topographique des fouilles,

- Le levé topographique des remblais (vue en plan et jeu de profils en nombre suffisant pour apprécier la géométrie de la totalité de l’ouvrage).

## Travaux de nettoyage et d’enlèvement de la végétation

### Généralités

L’Entrepreneur reste seul juge des moyens à mettre en œuvre. Il devra éventuellement modifier les moyens initialement prévus si ceux-ci ne permettent pas d’obtenir le résultat demandé.

Tous les produits de nettoyage devront être évacués du chantier y compris les eaux souillées et les boues.

### Définition des travaux

Le nettoyage consiste :

- à abattre les arbres,

- à arracher les souches,

- à arracher les broussailles et arbustes sur talus dont la circonférence mesurée à 1 mètre du sol est inférieure à 1 m.

- à enlever tout objet qui pourrait se trouver sur le site.

Ces travaux sont réputés être pris en compte dans le prix de décapage des talus.

Les arbres d’un diamètre supérieur à 25 cm seront abattus, ébranchés et mis à la disposition du Maître d’Ouvrage (si ce dernier le souhaite) ou évacués par l’Entrepreneur. Avant mise à disposition au Maître d’Ouvrage, ils seront préalablement découpés en rondins de 0,8 à 1,2 m de longueur.

Les autres produits du nettoyage d’origine végétale pourront être brûlés sur place ou évacués vers une installation de stockage agréée par le Maître d’œuvre. Les autres détritus seront obligatoirement évacués vers une installation de stockage autorisée de classe 3, agréée par le Maître d’œuvre.

Avant toute mise à feu, l’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune interdiction ne soit en vigueur et à ce que les conditions météorologiques soient satisfaisantes du point de vue de la sécurité vis à vis de la propagation du feu. L’utilisation de pneus et de matières plastiques est interdite. En toutes circonstances, le feu devra être contenu et l’Entrepreneur devra disposer sur place du matériel nécessaire pour contrôler ses feux et les éteindre au besoin sur simple requête du maître d’œuvre.

## Creation des accès

Les accès au chantier seront effectués depuis le passage à niveau n°160, au sud du site, par le chemin dit de Culronde.

L’accès le long du pied de digue de la voie ferrée se fera par le terrain agricole.

## Fouilles

### Domaine d'application

Les travaux traités ci-après comprennent les excavations à l’air libre et la mise en dépôt ou évacuation vers une installation de stockage autorisée de classe 3 des déblais correspondants. Ils concernent aussi bien les lieux de dépôt et de décharge que les zones d’implantation des ouvrages définitifs.

Les travaux comprennent tout nettoyage de surface, décapage, excavation, blindage et confortement éventuels, transport et mise en dépôt des déblais, ceci quelle que soit la profondeur ou la qualité des matériaux rencontrés, le nettoyage et la mise à sec des fouilles en vue du bétonnage ou du remblaiement ultérieur.

L'Entrepreneur est réputé avoir examiné sous sa propre responsabilité le site, le rapport d’étude de sol et avoir, après cet examen, fait toutes les études qu’il pourrait désirer pour juger par lui-même des conditions de travail.

### Décapage

Le décapage concerne les emprises du masque d’étanchéité  et de la digue devant le passage inférieur.

Ces travaux consistent à faire disparaître le sol végétal, les racines et autres objets indésirables sur 50 cm.

Dans l’emprise du masque d’argile sur la partie supérieure plane du talus SNCF, le décapage sera limité à une profondeur de 30 cm.

Les souches et les racines de diamètre supérieur à 1 cm seront arrachées et évacuées ou brûlées.

La terre végétale sera systématiquement mise en dépôt provisoire en vue de son emploi ultérieur sur les talus de la digue.

### Mise hors d’eau des fouilles

Les fouilles doivent être maintenues à sec durant toute la durée de leur exécution et jusqu’à leur comblement par les ouvrages définitifs. L'Entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux et les ouvrages provisoires nécessaires pour assurer l’écoulement des eaux pendant l’exécution des travaux de terrassement et empêcher la submersion des fouilles.

### Stabilité des fouilles

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la stabilité des fouilles. Il est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences de glissements éventuels. Lorsque les plans ne comportent aucune indication à ce sujet, l'Entrepreneur doit ouvrir les fouilles suffisamment largement pour que les talus soient stables ou bien mettre en place les blindages nécessaires.

### Définition des profils théoriques

Les profils théoriques des excavations à réaliser sont définis par les plans du marché. Aucune saillie ne doit exister à l’intérieur des profils théoriques.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’apporter toute modification aux pentes et aux profondeurs des excavations s’il juge qu’il est nécessaire ou possible de le faire.

Toute excavation faite en trop par l’Entrepreneur pour quelque raison que ce soit, sans ordre ou autorisation, n’est pas prise en compte pour le paiement. Elle fait l’objet, si le Maître d’œuvre l’estime nécessaire, d’un comblement, entièrement à la charge de l’Entrepreneur, en remblai compacté ou en béton, suivant les cas et conformément aux instructions du Maître d’œuvre.

Les talus des fouilles devront être suffisamment doux (3H/2V) pour que le futur remblai puisse être parfaitement compacté et que le contact ne constitue pas une zone de fragilité.

### Moyens à mettre en œuvre

L’Entrepreneur est seul juge des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des excavations. Dans le cadre du PAQ, ces moyens sont soumis à l’agrément du Maître d’œuvre sans que cet agrément n’engage sa responsabilité.

### Réception des fouilles

En fin d'excavation, l'Entrepreneur procédera au levé topographique de la fouille et le remettra au Maître d'Œuvre. Le coût de ces levés est réputé inclus dans les prix unitaires des déblais pour fouilles. Le fond de fouille sera ensuite réceptionné par le Maître d'Œuvre, cette réception conditionnant la poursuite des travaux.

Le Maître d'Œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le Maître d'Œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.

Dans le cas où l'Entrepreneur aurait méconnu les modalités de réception sur tout ou partie d'une excavation, le Maître d'Œuvre est libre de demander le dégagement, par démolition au besoin, des fouilles non réceptionnées.

### Zones de dépôts et de décharge

Les matériaux de déblais destinés à une réutilisation ultérieure seront stockés de façon à assurer la conservation ou éventuellement l’amélioration de leurs propriétés initiales. Les dépôts devront être stables et ne devront pas gêner l’écoulement des eaux ni les travaux en cours.

Les matériaux extraits qui ne sont pas destinés à être réutilisés pour le remblaiement des fouilles ou comme terre végétale seront mis en décharge agréée par le Maître d’œuvre (installation de stockage autorisée de classe 3), après une mise en dépôt provisoire éventuelle.

### Rabattement de nappe

L’étude géotechnique montre une présence d’eau à 160.10mNGF

Lorsqu'il se trouve au-dessous du niveau d’eau, le fond de fouille est mis hors d'eau en abaissant ce niveau par un rabattement de nappe.

Si un simple pompage est inadapté, l'Entrepreneur proposera au Maître d'Œuvre la technique propice (pointes filtrantes ou puits...)

L'Entrepreneur a le libre choix des matériels et procédés techniques à utiliser pour exécuter les travaux de rabattement. Il remet au Maître d'Œuvre un programme de travaux indiquant :

la méthode de rabattement retenue,

les caractéristiques du matériel utilisé,

les phases successives de rabattement,

l'implantation des pointes ou puits filtrants,

la constitution des filtres,

les mesures prises pour éviter toute remontée intempestive de la nappe.

## Execution dU remblai de la digue devant le passage inferieur

### Domaine d'application

Les travaux traités dans ce chapitre concernent l’exécution du corps de la digue devant le passage inférieur.

### Définition des profils théoriques

Les profils théoriques des remblais sont définis par les plans du marché. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de modifier les dimensions des fondations, de changer les pentes des talus ou d’opérer toute autre modification qu’il jugerait indispensable.

### Tolérances de forme

Le tableau suivant précise les tolérances qui sont admises par rapport aux limites théoriques représentées sur les plans d’exécution :

|  | Tolérances horizontales (m) |
| --- | --- |
|  | Vers l’intérieur du remblai | Vers l’extérieur du remblai |
| Parement amont | 0,10 | 0,10 |
| Parement aval | 0,10 | 0,10 |
| Crête | 0,00 | 0,05 |

Les tolérances s’appliquent aux parements finis, une fois enlevée la frange superficielle insuffisamment compactée. En outre :

- un écart égal à la tolérance extrême ne doit pas être constaté sur une surface carrée de plus de 5 m de côté,

- les cotes de crête sont toujours supérieures ou égales aux indications des plans.

### Hors – profils

Si les hors profils dépassent les tolérances fixées, le Maître d’œuvre peut exiger que l’Entrepreneur retire à ses frais les matériaux excédentaires.

### Mise en œuvre – compactage

Les remblais compactés sont exécutés par la méthode du remblai excédentaire. La frange superficielle, insuffisamment compactée est soigneusement retirée. La liaison entre les couches successives du remblai est assurée par une scarification superficielle d’une profondeur au moins égale à 5cm. La cote maximale de la crête du remblai est définie sur la coupe C-C jointe au présent dossier.

La densité sèche des matériaux compactés à obtenir est 95 % de l’Optimum Proctor Normal.

Il appartient à l’Entrepreneur de déterminer par des essais préalables l’épaisseur des couches et les moyens de compactage (équipement et nombre de passes) à mettre en œuvre pour obtenir le résultat recherché en fonction du matériau. Toutefois, les restrictions suivantes sont à observer

- le compacteur n’est pas un rouleau lisse vibrant,

- le compactage comporte un minimum de 6 passes en tout point du remblai (3 allers et 3 retours),

- La puissance des compacteurs est limitée à VP2 en zone courante et à VP1 aux abords des ouvrages en béton.

L’Entrepreneur propose au Maître d’œuvre les paramètres de mise en œuvre qu’il a retenus et qui devront être conformes aux prescriptions du guide GTR. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de refuser la proposition de l’Entrepreneur si celle-ci lui paraît manifestement inadaptée. En cas d’accord, la mise en place de la première levée est autorisée et une campagne de contrôle de densité est aussitôt réalisée. Les résultats de ces contrôles conditionnent la poursuite des travaux.

Une fois les paramètres de mise en œuvre fixés, ceux-ci ne peuvent être modifiés sans l’accord écrit du Maître d’Œuvre. Celui-ci se prononce au vu des résultats d’une campagne de contrôle de densité supplémentaire, à la charge de l’Entrepreneur, réalisée sur une levée expérimentale.

Les passages successifs des engins de compactage se recouvrent sur une largeur au moins égale à une fois et demie l’épaisseur des couches mise en place. L’épaisseur des couches ne doit pas excéder 30 cm après compactage.

L'exécution de chaque couche de matériau devra être complétée par la confection de redans d'accrochage dans le talus (redans de 0.3 à 0.5m d’épaisseur). Les redans sont exécutés au fur et à mesure de la montée du remblai. Il est à noter que la rémunération des déblais et remblais relatifs à l’exécution des redans est comprise dans la fourniture des matériaux A2. Le volume de remblai est établi sur la base des plans fournis au DCE, après compactage et sans tenir compte des redans.

Le PAQ précisera :

- les conditions de travail des engins,

- le schéma de travail du ou des compacteurs,

- les méthodes de contrôle de l’épaisseur des couches.

## Exécution dU REMBLAI DU MASQUE D’ARGILE

### Domaine d'application

Les travaux traités dans ce chapitre concernent l’exécution du masque d’étanchéité

### Définition des profils théoriques

Les profils théoriques des remblais sont définis par les plans fournis dans le DCE (coupes type et cahier des profils en travers). Le Maître d’œuvre se réserve le droit de modifier les dimensions des fondations, de changer les pentes des talus ou d’opérer toute autre modification qu’il jugerait indispensable. Les pentes sont de 2 horizontal pour 1 vertical le long du remblai SNCF et 3 horizontal pour 2 vertical le long de la digue du passage inférieur.

### Tolérances de forme

Le tableau suivant précise les tolérances qui sont admises par rapport aux limites théoriques représentées sur les plans d’exécution :

|  | Tolérances horizontales (m) |
| --- | --- |
|  | Vers l’intérieur du remblai | Vers l’extérieur du remblai |
| Parement amont | 0,10 | 0,10 |
| Parement aval | 0,10 | 0,10 |
| Crête | 0,00 | 0,05 |

Les tolérances s’appliquent aux parements finis, une fois enlevée la frange superficielle insuffisamment compactée. En outre :

- un écart égal à la tolérance extrême ne doit pas être constaté sur une surface carrée de plus de 5 m de côté,

- les cotes de crête sont toujours supérieures ou égales aux indications des plans.

### Hors – profils

Si les hors profils dépassent les tolérances fixées, le Maître d’œuvre peut exiger que l’Entrepreneur retire à ses frais les matériaux excédentaires. Les hors profils ne seront pas payés.

### Mise en œuvre – compactage

Les remblais compactés sont exécutés par la méthode du remblai excédentaire. La frange superficielle, insuffisamment compactée est soigneusement retirée. La liaison entre les couches successives du remblai est assurée par une scarification superficielle d’une profondeur au moins égale à 5 cm. La cote maximale du masque sera de 162.80m NGF.

La densité sèche des matériaux compactés à obtenir est 95 % de l’Optimum Proctor Normal.

Une planche d’essai sera réalisée en début de mise en œuvre des matériaux.

Il appartient à l’Entrepreneur de déterminer par des essais préalables l’épaisseur des couches et les moyens de compactage (équipement et nombre de passes) à mettre en œuvre pour obtenir le résultat recherché en fonction des matériaux extraits des zones d’emprunts. Toutefois, les restrictions suivantes sont à observer

- le compacteur n’est pas un rouleau lisse vibrant,

- le compactage comporte un minimum de 6 passes en tout point du remblai (3 allers et 3 retours),

- La puissance des compacteurs est limitée à VP2 en zone courante et à VP1 aux abords des ouvrages en béton..

L’Entrepreneur propose au Maître d’œuvre les paramètres de mise en œuvre qu’il a retenus. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de refuser la proposition de l’Entrepreneur si celle-ci lui paraît manifestement inadaptée. En cas d’accord, la mise en place de la première levée est autorisée et une campagne de contrôle de densité est aussitôt réalisée. Les résultats de ces contrôles conditionnent la poursuite des travaux.

Une fois les paramètres de mise en œuvre fixés, ceux-ci ne peuvent être modifiés sans l’accord écrit du Maître d’Œuvre. Celui-ci se prononce au vu des résultats d’une campagne de contrôle de densité supplémentaire, à la charge de l’Entrepreneur, réalisée sur une levée expérimentale.

Les passages successifs des engins de compactage se recouvrent sur une largeur au moins égale à une fois et demie l’épaisseur des couches mise en place. L’épaisseur des couches ne doit pas excéder 30 cm après compactage.

L'exécution de chaque couche de matériau devra être complétée par la confection de redans d'accrochage dans le talus (redans de 0.3 à 0.5m d’épaisseur). Les redans sont exécutés au fur et à mesure de la montée du remblai. Il est à noter que la rémunération des déblais et remblais relatifs à l’exécution des redans est comprise dans la fourniture des matériaux A2. Le volume de remblai est établi sur la base des plans fournis au DCE, après compactage et sans tenir compte des redans.

La surface des levés présente constamment une pente de 5 % vers la Meuse pour permettre le drainage des eaux de pluie. Cette surface est passée au rouleau lisse avant tout arrêt prolongé du chantier (fin de chantier et interruption hebdomadaire), pour faciliter le ruissellement. Après une pluie, à la reprise des travaux, la couche superficielle est éliminée sur une profondeur de 20cm.

Le PAQ précisera :

- les conditions de travail des engins,

- le schéma de travail du ou des compacteurs,

- les méthodes de contrôle de l’épaisseur des couches.

### Compactage au voisinage des ouvrages en béton

Au voisinage des ouvrages en béton et dans les zones inaccessibles aux gros engins, le compactage est réalisé à l’aide de dames mécaniques dont la masse mobile est d’au moins 30 kg. L’épaisseur des couches sera alors réduite et soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre.

## Contrôles des remblais

### Identification des matériaux

Dans le cadre du contrôle de la bonne exécution des remblais, l’Entrepreneur prévoira la réalisation des essais suivants :

1 essai d’identification au sens du GTR des matériaux utilisés en remblais comprenant : une granulométrie complète (y compris une sédimentométrie des éléments inférieurs à 80µm) une valeur au bleu de méthylène.

les limites d'Atterberg un essai proctor (minimum 5 points) un essai de perméabilité Indice de Portance Immédiat Des essais de plaque toutes les trois couches avec un critère de réception Ev2≥30MPa

.Si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications, le Maître d’œuvre pourra exiger le retrait des matériaux non conformes qui auront été mis en œuvre.

### Contrôles de compactage

Le compactage est contrôlé à l’avancé par la mesure de la densité du remblai exécutée au gamma-densimètre. Une mesure au gamma-densimètre étalonnée au densitomètre à membrane sera effectuée en fin de journée pour chacun des jours durant lequel l’entrepreneur aura exécuté du remblai compacté avec un minimum d’un essai pour chacun des talus tous les 100 m. Les premiers essais constitueront la validation des paramètres de mise en œuvre proposés par l’Entrepreneur.

Chaque jour de remblai, le Maître d’œuvre choisit l’emplacement des mesures et les résultats lui sont immédiatement communiqués au Maître d’œuvre. La densité nominale à obtenir est de 95 % de l’Optimum Proctor pour au moins 90 % des mesures.

En plus de ce dispositif de contrôle, l’Entrepreneur tient à jour un cahier donnant, pour chaque journée de travaux :

- la quantité de matériau mis en œuvre, comptée après compactage,

- la distance couverte par le ou les compacteurs.

A cet effet, le ou les compacteurs sont équipés d’un compteur kilométrique à enregistreur. Les enregistrements sont tenus à la disposition du Maître d’œuvre. A la fin des travaux, le cahier et les enregistrements sont inclus dans les documents d’Assurance Qualité.

En cas de mesure de densité ne répondant pas aux spécifications, l’Entrepreneur prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour corriger la densité sèche du volume incriminé. Une nouvelle campagne de mesures, aux frais de l’Entrepreneur, est alors programmée, son résultat conditionnant la poursuite des travaux.

Un essai de plaque sera réalisé toute les 3 couches. Le critère de réception est fixé à Ev2 > 30MPA.

## CONDUITE DN 400

La conduite en DN 400 existante dans le remblai devant le pont SNCF sera conservée et ne devra pas être endommagée pendant la phase travaux et les opérations de compactage. Un compactage soigneux des matériaux du remblai et du masque autour de la canalisation sera effectué à la dame vibrante.

La prestation de l’entreprise comprend le démontage soigné et la remise en place des éléments de conduite, du clapet anti-retour et de la tête de buse pour ajuster la longueur de l’ensemble à la nouvelle forme de la digue de fermeture du passage SNCF.

## Réalisation de la protection des talus

### Domaine d'application

Les travaux objet de cet article concernent :

- la mise en œuvre de la protection des talus contre les fouisseurs,

- la mise en œuvre de la protection contre l’érosion par engazonnement des parements amont et aval.

### Mise en œuvre du grillage anti-fouisseur

Le grillage sera mis en place sur le remblai après retaillage aux cotes projets. Des fiches en acier à béton HA de 10 mm de diamètre ancré de 0,5 m dans le talus seront disposées à raison d’au moins une par mètre carré.

### Protection par engazonnement

Avant d’être répandue, la terre sera brisée en fines mottes et purgée des pierres et des racines. Elle sera légèrement compactée par tout moyen approprié avant et après ensemencement.

L’ensemencement hydraulique sera réalisé sur les talus de la digue et pour la végétalisation des enrochements des berges de la Meuse et de la Vieille Meuse. Cet ensemencement sera réalisé avant la pose du géotextile biodégradable.

L’enherbement sera réalisé en appliquant un mélange composé de semences à raison de 40g/m². La mixture comprendra, outre les semences, tous les produits nécessaires à une bonne exécution ; de l’engrais, de la colle (fixateur), du mulch (protection des graines), et de l’eau en quantité suffisante pour la bonne prise des graines.

Les dosages moyens retenus et à respecter sur l’ensemble des sites est le suivant :

- Mélange de semences : 200 kg/ha

- Engrais organique : 800 kg/ha

- Engrais minéral N.P.K. : 200 kg/ha

Le choix de la méthode de reverdissement est laissé à la responsabilité des entrepreneurs. Cependant ceux-ci décriront et donneront toutes les indications techniques nécessaires au maître d’œuvre, de manière à pouvoir juger de la qualité.

En principe une seule application suffit, en prenant soin de bien recouvrir régulièrement l’ensemble des berges. Les entrepreneurs sont garants du pouvoir germinatif des graines employées et pourront si nécessaire être amenés à renouveler l’ensemencement à leurs frais.

### Pose du géotextile biodégradable

Le géotextile sera placé sur les talus amont et aval de la digue.

Le film est placé sur berges en bandes successives parallèles au courant du cours d’eau en commençant par le bas du talus. Le recouvrement des lés se fait de haut en bas et dans le sens du courant.

Les rouleaux supérieurs et inférieurs seront enfoncés dans le sol sur une profondeur supérieure ou égale à 20cm. La mise en œuvre d’agrafes métalliques à raison de 4 pièces au m² assurera la tenue des géotextiles sur les surfaces travaillées.

En fonction du terrain, les agrafes présenteront des caractéristiques différentes :

- diamètre : 6 à 8 mm

- longueur : 50 à 70 cm

- forme : canne ou U

L’entreprise

lu et accepté le………………………… A………………………………..

(Signature et tampon)

Saut de section