| EXercices de physique appliquée sur les circuits en alternatif momophase |  | tge |
| --- | --- | --- |

| EXERCICE 1 | Le courant i à une valeur efficace de 8A et il est en avance de 30° par rapport à u . Le courant i1 à une valeur efficace de 5A et il est en retard de 45° par rapport à u . 1. Donner la relation entre les courants . Déterminer les vecteurs de fresnel représentants i et i1 2. Placer les vecteurs de fresnel représentants i et i1 (1A/cm) sur un diagramme vectoriel et en déduire I2 et 2 . (valeur efficace et phase de i2 ). |
| --- | --- |

| EXERCICE 2 : On relève avec l’oscilloscope la tension aux bornes d’un dipôle (10V/div) et le courant qui le traverse (0,5A/div). Base de temps (1ms/div) 1. Déterminer les valeurs maximales Û, Î et en déduire les valeurs efficaces U et I. 2. Déterminer le déphasage ( entre le courant et la tension .Préciser le sens . Que peut on dire du circuit ? 3. Déterminer l’impédance complexe du circuit 4. Déterminer la période et la fréquence de u et i . 5. Ecrire les valeurs instantanées de u et i . |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 3: Z1=100+j 100 et Z2=100-j100 . U1=10V référence Déterminer Ze1(Z1série Z2 ) , Ze2 (Z1//Z2) et U2 (diviseur ) |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 4 : U= 220V 50Hz R=220 (  , L=0.55H r=100( 1. Déterminer le courant complexe dans la résistance IR. En déduire sa valeur efficace et son déphasage par rapport à la tension . 2. Déterminer l'impédance complexe ZL de la bobine et en déduire le courant complexe IL. Préciser sa valeur efficace et son déphasage par rapport à la tension . 3. Déterminer le courant complexe dans l'ensemble I . En déduire sa valeur efficace et son déphasage par rapport à la tension . 4. Retrouver ce résultat graphiquement à partir d'une construction vectorielle de Fresnel. |  |
| --- | --- |

5. On place en parallèle sur l'ensemble un condensateur C. Préciser son impédance littérale et son déphasage par rapport à la tension . Déterminer la capacité du condensateur pour que le courant total soit en phase avec la tension

EXERCICE 5 : On place en série une inductance L de 50mH et un condensateur C de 5 µF . La tension d’alimentation est alternative sinusoïdale de valeur efficace 20V 500Hz.

1. Donner les relations des impédances ZL , ZC  . Calculer ZL , ZC.

2. En déduire l’impédance de l’ensemble et le courant en complexe .

| EXERCICE 6 : Soit le montage ci-contre . R=100 ( , C=20µF E=10V 50Hz 1. Calculer Zc et ZR (sous leurs 2 formes) . 2. Calculer la tension complexe aux bornes de C et en déduire sa valeur efficace et son déphasage par rapport à E . 3. Définir et déterminer les paramètres de Thévenin Et et Zt du dipôle vu entre A et B . 4. On ajoute entre A et B une bobine L=0.5 H. Calculer le courant dans la bobine . |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 7 : Soit le montage ci-contre . L=0,5 H R=100 ( E=10V 50Hz 1. Calculer ZL et ZR (sous leurs 2 formes) . 2. Calculer la tension complexe aux bornes de R et en déduire sa valeur efficace et son déphasage par rapport à E . 3. Déterminer les paramètres de Thévenin Et et Zt du dipôle vu entre A et B (E,R,L). |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 8 : Soit le montage ci-contre . R=100 ( L=0,319 H C=212 µF U1=220V 50Hz 1. Calculer l’impédance ZRL de l’ensemble RL (sous leurs 2 formes) . 2. Calculer l’impédance Zc du condensateur (sous leurs 2 formes) . 3. Donner la relation permettant de calculer U2. Calculer la tension complexe U2 aux bornes de C et en déduire sa valeur efficace et son déphasage par rapport à U1 . |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 9 : R=50 ( , L=0.159 H C=32 µF et V=24V f = 50hz 1. Calculer l’impédance complexe Z (littérale puis numérique: formes algébrique et polaire ) 2. Exprimer Vs en fonction de Ve , Z et R . Calculer Vs et en déduire vs et son déphasage par rapport à ve . |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 10 : Soit le circuit ci-contre pour lequel : R1=50 , L=0.159H, R1=100, C=32µF, V1=10 V, f=50Hz. 1. Calculer les impédances complexes Z1 (R1, L) et Z2 (R2, C) . 2. Calculer V2 . 3. Déterminer les paramètres du générateur de Thévenin équivalent au dipôle AB(V1, Z1, Z2). |  |
| --- | --- |

4. On ajoute une résistance R=50  entre A et B. Expliquer comment calculer le courant dans cette résistance en utilisant le modèle de Thévenin. Calculer ce courant .

| EXERCICE 11 + CORRIGE . Soit le montage ci-contre où L=0,5 H, R=100 (, C=15µF, E=10V 50Hz. On désire calculer le courant dans le condensateur . 1. Exposer brièvement et clairement 2 méthodes permettant de calculer Ic. 2. Calculer Ic par une des 2 méthodes (au choix ) . |  |
| --- | --- |

1. 1ère méthode : On calcule l'impédance Ze équivalente à R parallèle C , puis on détermine V en appliquant le diviseur de tension  et enfin on en déduit le courant Ic.

|  | Ze = V=E * Ic= |
| --- | --- |

2ème méthode : On calcule le modèle de Thévenin équivalent au dipôle AB(E,L,R) puis on calcule le courant dans le condensateur .

|  | Et=Vab à vide , on applique le diviseur de tension Et=VABv=E* |
| --- | --- |

Zt=ZAB sources éteintes : Zt=Zl//ZR  ( Zt =  et on calcule le courant Ic=  (Courant dans un circuit à une maille )

2. Résultats : ZR=100 , ZL=j Lw=157j , Zc==-212j et E=[10,0°] référence

1ère méthode : Ze== = =[90,6; -25,3°]

Ze=81,9-38,7j

V=E * =[10,0°]*=[10,0°]*=[6,29;-80,6°]

Ic= ==[29,7 10-3 ;+9,4°] ( Ic=29,7 mA en avance de 9,4° sur E (ref)

2ème méthode : Zt=   = = [84,4; 32,5°]=71,2+45,3j

Et=VABv=E*=[5,38;-57,5]  et  Ic= =[29,7 10-3 ;+9,4°]

EXERCICE 12 : Un atelier alimenté en alternatif monophasé absorbe un courant de valeur efficace 10A avec un facteur de puissance de 0,8 (AR: i est en retard sur la tension ) . Il est alimenté par une ligne électrique qui présente une résistance équivalente R=1  (Schéma ci-contre) et une inductance L=4mH . Soit UD la tension au départ de la ligne et UA=220V la tension à l'arrivée de l’atelier (f=50Hz ) .

|  | 1. Calculer UR et préciser son déphasage par rapport à I. 2. Calculer UL et préciser son déphasage par rapport à I. 3. Quelle est la relation entre uD , uR, uLet uA. 4. En prenant I comme référence ,placer les vecteurs I, UA, UR ,UL et en déduire le vecteur UD . Déterminer la valeur efficace de UD et son déphasage par rapport à I . Remarque.(Ech: 10V/cm et 1A/cm) |
| --- | --- |

| EXERCICE 13 : | Un atelier absorbe une puissance électrique P=10 kW avec un facteur de puissance de 0,8 (AR: i est en retard sur u). Il est alimenté par une ligne électrique qui présente une résistance équivalente r=0,4 (Schéma ci-contre). La tension à l'arrivée UA=220V. 1. Calculer le courant I et son déphasage par rapport à UA. 2. Calculer Ur et préciser son déphasage par rapport à I. 3. En prenant I comme référence ,placer les vecteurs I, UA, Ur et en déduire le vecteur UD . Déterminer la valeur efficace de UD et son déphasage par rapport à I. Remarque.(Ech: 20V/cm et 20A/cm) 4. Calculer les pertes en ligne et le rendement de la ligne. |
| --- | --- |

EXERCICE 14 :

|  | Etude d'une machine synchrone : Une machine fonctionnant en régime sinusoïdal est représentée par le schéma ci-contre où : e est une source de tension alternative sinusoïdale, R est un résistor de résistance R = 12 , L est une bobine d'inductance L avec L = 30 . |
| --- | --- |

La charge placée entre les points A et B a à ses bornes une tension u de valeur efficace U = 230 V et absorbe un courant i de valeur efficace I = 10 A tel que u en avance par rapport à i de + 30° .

1. Reprendre le schéma et indiquer uR et uL. Exprimer e en fonction de u, uR et uL. En déduire la relation entre les vecteurs de Fresnel associés aux différentes tensions.

2. On prend i comme origine des phases.

2.1. Quelles sont les coordonnées du vecteurs .

2.2. Calculer UR quel est le déphasage de uR par rapport à i. En déduire les coordonnées du vecteurs .

2.3. Calculer UL quel est le déphasage de uL par rapport à i. En déduire les coordonnées du vecteurs .

3. Tracer les vecteurs de Fresnel associés aux tensions uR, uL et u ( échelle 1 cm  20 V).

4. Construire le vecteur de Fresnel associé à e. En déduire la valeur efficace de e, sont déphasage par rapport à i et son expression en fonction du temps.

5. Retrouver ce résultat en utilisant les nombres complexes associés à u, uR, uL et e.

| EXERCICE 14 + corrigé : Un transformateur est équivalent à un générateur de tension de fem E en série avec une résistance R=2( et une inductance de réactance L(=2( . Il fournit un courant de valeur efficace I=10A déphasé de 30°en retard par rapport à la tension U de valeur efficace U=220V . 1. Ecrire la loi des mailles en valeurs instantanées puis vectorielles . 2. Calculer les valeurs efficaces UR et UL , préciser leur déphasage par rapport au courant . 3. En prenant le courant comme référence placer les différentes tensions sur un diagramme vectoriel et en déduire la valeur efficace de E . 1. On applique la loi des mailles :e=uR+uL+u en valeurs instantanées soit e=Ri+L+u . |  |
| --- | --- |

2. En vecteurs cela devient   avec R (RI,0)=(20,0°) , X(LI,90°)=(100,90°)et (U ,  =(220,+30°). ( en avance sur le courant )

3. Diagramme et en déduire (297V , 45° )

EXERCICE 15 : Un atelier comporte 2 récepteurs en parallèle. Il est alimenté par le réseau U=220 V 50 Hz.

-Récepteur 1 : Moteur inductif de puissance utile 600 W , de rendement 0,75 et de facteur de puissance 0,7.

-Récepteur 2 : Des lampes absorbant 500 W.

1. Calculer les puissances active , réactive ,le courant total et le  facteur de puissance de l'ensemble ( On présentera les résultats dans un tableau).

2. Calculer la capacité du condensateur nécessaire pour relever le facteur de puissance de l'ensemble à 1.

EXERCICE 16 : Un atelier comporte 2 récepteurs en parallèle . Il est alimenté par le réseau U=220V 50Hz.

- Récepteur 1: Moteur inductif de puissance utile 600W ,de rendement 0,75 et de facteur de puissance 0,8.

- Récepteur 2: Récepteur capacitif (Q<0) d'impédance Z=110( et de facteur de puissance 0,9.

- Récepteur 3 : Un four électrique absorbant 0, 8 kW.

1. Calculer les puissances active et réactive consommées par l'ensemble et le courant total . (On présentera les résultats dans un tableau).

2. Calculer la capacité du condensateur nécessaire pour relever le facteur de puissance de l'ensemble à 1.

EXERCICE 17 :

Une installation électrique alimentée sous 380V 50Hz comprend :

- Un moteur inductif de Puissance utile Pu1=10kW ,de rendement rd=0,85 et de facteur de puissance fp=0,78.

- Un four électrique absorbant 8 kW.

1. Calculer les différentes puissances actives et réactives et en déduire le facteur de puissance de l'ensemble et la valeur efficace du courant total absorbé.

2. Calculer la capacité du condensateur pour relever le facteur de puissance à 1.Quelle est alors l'intensité du courant en ligne . Conclusion.

EXERCICE 18  + CORRIGE

Un petit atelier alimenté en monophasé sous 220V 50Hz comprend en parallèle :

- Un moteur électrique inductif absorbant 1500W, de facteur de puissance 0,707.

- Un four de résistance R=40 .

1. Calculer les valeurs efficaces des courants IM (dans le moteur ) et IR (dans le four) et leurs déphasages par rapport à la tension.

2. Représenter ces courants par des vecteurs (1A/cm) en prenant U comme référence. En déduire le courant total It, son déphasage t par rapport à la tension et  le  facteur de puissance de l'ensemble.

3. Déterminer les courants complexes IM et IR et en déduire It . Retrouver It et t.

4. Calculer les puissances actives et réactives de chaque récepteur et de l'ensemble. Retrouver le courant It ,le facteur de puissance de l'ensemble et le déphasage t.(On notera les résultats dans un tableau.)

5. On désire relever le facteur de puissance de l'ensemble à 0.95.

1.5.1. Expliquer le rôle , le principe et donner le schéma du montage .

1.5.2. Calculer la valeur de l'élément utilisé et le nouveau courant (I't) absorbé par cette ensemble . Conclusion .

| 1. PM=UIMcosM (IM=PM/Ucos  9,64 A, cos= 0,707( =45° , M en retard sur . U=R.IR ( IR=U/R= 5,5 A R=0 . 2. t=M+R graphe ci contre 3 IM=IM+IR IM=[9,64 ,-45°] =6,82-6,82 j IR=[5.5 ,0°]=5,5 It= 12,82-9,82 j = [14,1 ;-29°] 4 Le relèvement du facteur de puissance permet de diminuer Q , S , I et les pertes joules en ligne. On place un condensateur en parallèle sur l'ensemble . 5. |  |
| --- | --- |
| Récepteurs | cos  | tan | P (W) | Q(var) |
| Un moteur inductif | 0,707 | 1 | PM=1500 | QM=1500 |
| Four R=40 | 1 | 0 | PR=U2/R=1210W | 0 |
| Ens 1 : On calcule Pt , Qt, ( tan, cos  et I= Pt/Ucos t = 14 A | 0,875  | 0.55 | Pt= PM+PR Pt=2710 W | Qt= QM +QR =1500 |
| Condensateur : On calcule Qc( C=qc/( U2(F. |  |  | 0 | Qc=-U2CQ't-Qt Qc Var |
| Ens 2 :fp=cos 'f =0.85. I'f = P't/Ucos 't= 13A < It | 0.95( | 0.329 | P’t= Pt+Pc P’t=2710 W | Q’t=P’t*tan't Q’t= 891 |